## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-67»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки
[8 empty] | количество | адрес | срок
1 | 33691420/2 | Набор для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E.coli (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) |  | ПЦР набор для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E.coli (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Набор реагентов рассчитан на проведение не менее 55 реакций амплификации, включая контроли. Адаптирован для «Rotor-Gene» 3000/6000 амплификатора. Срок годности не менее 9 месяцев. Режим транспортировки при температуре от 2 до 8°С, не более 5 суток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
2 | 33691166 | Селективная добавка для агара Bacillus cereus-полимиксин |  | Антибиотическая добавка для селективного роста B. cereus. 1 флакон на 90-100 мл среды, полиимиксин B-сульфат, 10000 ЕД на флакон. Растворить 5 мл в стерильной дистиллированной воде. Срок годности при поставке не менее 60%, общий срок хранения не менее 2 лет, Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD | флакон |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
3 | 33111500/1 | Индикатор биологический «БиоТЕСТ-П-винар» (или эквивалент) для контроля эффективности процесса паровой стерилизации |  | Индикатор предназначен для контроля эффективности процесса паровой стерилизации в автоклаве. Представляет собой носитель в виде пластиковой пробирки типа Эппендорф/стеклянного флакона с высушенными спорами бактерий Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718, запакованный в бумажно-плёночную стерилизационную упаковку. Предназначен для проверки следующих тепловых режимов и периодов воздействия: 110±2°С-180 мин 120±2°С-45 минут 132±2°С-20 минут 126±3°С-10 минут 126±2°С-30 минут 121±3°C-15 минут 121±3°С-20 минут 121±3°C-25 минут 134±3°С-3,5 минуты 134±3°С-4 мин 134±3°С-5 мин 134±3°С-7 мин Комплектность - индикатор -24 штук, ломатель-1, шт., инструкция-1 шт., потр. упаковка-1 шт. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | набор |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
4 | 38411200 | Термометр для контроля температурного режима в морозильниках сверхнизкой температуры |  | Предназначен для контроля температуры в морозильных камерах сверхнизкой температуры, с обязательным охватом температурного диапазона от -90°С до 0°С. Имеет проводной датчик, который помещается в камере морозильника для предотвращения колебаний температуры при открытии отсека. Наличие сертификата качества, технического паспорта с удостоверением/ сертификатом калибрповки и гарантии не менее 1 года. | шт |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора