ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի հուլիսի 12-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/76
«Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար Թթվածնի և վակուումի կենտրոնացված համակարգերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/76 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11.07.2022թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 12․07․2022թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում N 1 ։  
1․ Կից ներկայացված չէ կատարվելիք աշխատանքների տեղադրման վայրի հատակագիծը։ Խնդրում ենք տրամադրել այն։
2․ Խնդրում ենք պարզաբանել, թե վակուումային ինքնաշխատ պոմպակայանի (2 պոմպերը միասին) ընդհանուր աշխատանքային ծավալը քանի՞ լիտր/րոպե պետք է լինի։ Նաև պարզաբանեք, թե պոմպակայանը պետք է լինի անյուղ (oil-free), թե՝ ոչ (oil lubricated):

3․ Ինչո՞վ է պայմանավորված թթվածնի խոնավացուցիչի ծավալի պահանջը առնվազն 250մլ, եթե ստանդարտ չափը 200մլ է։
4․  ISO 13485, ISO 9001 և CE կամ ԵԱՏՄ արտոնագրերի պահանջները ո՞ր ապրանքներին են վերաբերվում։ Խնդրում ենք նշել կոնկրետ ապրանքների անվանումները՝ պահաջվող արտոնագրերով։
5․ Խնդրում ենք տրամադրել ՀՀ շինարարական նորմերի հղումը՝ համաձայն որի պետք է կատարվեն աշխատանքները։
6․ Խնդրում ենք պարզաբանել, թե ինչով է պայմանավորված սարքերի տեղադրման պահանջը պատվիրատուի կողմից պատվեր ստանալուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում, քանի որ նշված ժամանակահատվածում Ձեր կողմից նշված նախահաշվային գնով իրատեսական չէ մատակարարել պահանջվող ապրանքները և իրականացնել դրանց տեղադրումը։
Պարզաբանում N 1։  Ի պատասխան Ձեր հարցմանը, տեղեկացնում եմ, որ հարվերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, իսկ հարցման 6-րդ կետի վերաբերյալ պարզաբանեմ, որ Պատվիրատուի կողմից սարքերի տեղադրման պահանջը սահմանվել է 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, պայմանավորված   սեպտեմբերի երկրորդ տասնօրյակում ընդհանուր շենքի շահագործման պարագայով: Նախահաշիվային գինը որոշվել է շուկայական գների ուսումնասիրության արդյունքում:  
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/76 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անահիտ Եղիազարյանին:
Հեռախոս՝ 010 20 50 50 /102/։
Էլեկոտրանային փոստ՝ anahit.yeghiazaryan@oncology.am 
ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/76 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1 от 12 июля 2022 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"
Код процедуры UAK-GHAPDzB-22/76
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-GHAPDzB-22/76, организованной с целью Централизованная система кислорода и вакуума для нужд ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна, ниже представляет запросы, полученные 11.07.2022г и предоставленные 12.07.2022г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  
1. План места установки выполняемых работ не прилагается. Пожалуйста, предоставьте его.
2. Пожалуйста, уточните, сколько литров/мин должен быть общий рабочий объем вакуумной автоматической насосной станции (2 насоса вместе). Также уточните, должна ли насосная станция быть обезжиренной (обезжиренной) или нет (смазанной маслом):
3. Чем обусловлена потребность в объеме кислородного увлажнителя не менее 250 мл, если стандартный размер-200 мл?
4. Требования к патентам ISO 13485, ISO 9001 и CE или ЕАЭС к каким товарам относятся? Пожалуйста, укажите названия конкретных товаров с необходимыми патентами.
5. Пожалуйста, предоставьте ссылку на строительные нормы РА, согласно которой должны быть выполнены работы.
6. Просим уточнить, чем обусловлено требование об установке устройств в течение 60 календарных дней после получения Заказчиком Заказа, так как в указанный период времени по указанной вами сметной цене нереально поставлять требуемые товары и осуществлять их установку.
Разъяснение № 1  Соответствующее изменение было внесено в приглашение.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Анаит Егиазарян под кодом UAK-GHAPDzB-22/76.
Телефон: 010 20 50 50 /102/։
Электронная почта: anahit.yeghiazaryan@oncology.am
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-GHAPDzB-22/76  
PAGE  

