Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հուլիսի 18 թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՔՀԲՄԱՊՁԲ19/01

Քաջարանի համայնքապետարանի կարիքների համար վերելակների/տեղադրումով/           ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՔՀԲՄԱՊՁԲ19/01        ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հուլիսի 17 2019թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ հուլիսի 18 2019թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Հարգելի Պատվիրատու

Ներկայացված հայտում կան որոշակի հարցեր որոնց համար կցանկանանք ստանալ պարզաբանում։

-   Հայտի տեխնիկական բնութագիր բաժնում առկա է կետ այն մասին, որ  Կազմակերպությունը պետք է ունենա օրենքով պահանջվող համապատասխան լիցենզիա։ Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ Վերելակ մատակարարելը և տեղադրելը ՀՀ օրենքով ոչ մի տեսակի լիցենզիա չի նախատեսում։

Սակայն եթե դուք ունեք հստակ տեղեկություն թե ՀՀ որ Օրենքի համաձայն է անհրաժեշտ ներկայացնել լիցենզիա, խնդրում եմ տրամադրել մեզ անհրաժեշտ տեղեկություն վերոնշյալի մասին։ Ինչպես նաև Վերելակի տեխնիկական բնութագրերում բացակայում է Վերելակի Հորանի փոսի խորության և վերջին Հարկի բարձրության չափերը։

Նաև ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ Ձեր կողմից ընտրված կատարման վերջնաժամկետը սահմանափակում է որոշ երկրներից ներմուծելու հնարավորությունը (Օրինակ ՝ Չինաստան) , Քանի որ վերելակի միայն արտադրման համար անհրաժեշտ է առնվազն 30-35 օր, Բեռնափոխադրման համար մինչև 60 օր իսկ ապամոնտաժման և մոնտաժման համար 20-27 օր։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Մրցույթի բացման նիստը Կայանալու է Օգոստոսի 15 -ից հետո, ոչ մի կերպ հնարավոր չի լինում Չինաստանից վերելակ մատակարարել, ուստի խնդրում եմ նաև պարզաբանել ժամկետների ընտրության չափորոշիչնրը նույնպես։

Պարզաբանում N 1 Հարգելի մասնակից

Ի պատասխան պահանջված պարզաբանմանը.

1.Հայտնւմ ենք Ձեզ,որ տեխնիկական բնութագրում լիցենզիայի վերաբերյալ պահանջը մասնակիցը պետք է բավարարի, եթե օրենքով  նախատեսված է: Իսկ եթե օրենքով ոչ մի տեսակի լիցեզիա նախատեսված չէ, ուրեմն մասնակցի ներկայացրած հայտը համարվում է բավարար:

2.Ձեզ ենք տրամադրում հետևյալ տվյալները՝

Հորանի խորությունը՝ 1400մմ

Վերջին հարկի բարձրությունը՝ 3500մմ:

3.Մեր կողմից սահմանված պայմանագրի  կատարման ժամկետը որոշվել է համապատասխան ոլորտի մասնագետների հետ քննարկումների արդյունքում;

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՔՀԲՄԱՊՁԲ19/01         ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար	Կարինե Ղահրամանյանին:

Հեռախոս՝ 094809019։

Էլեկոտրանային փոստ՝ kara-hayk1984@inbox.ru

ՔՀԲՄԱՊՁԲ19/01          ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ընթացակարգի ծածկագիրը