ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2020թվականի օգոստոսի 17-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/35»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական գործիքների, պարագաների և ծախսվող նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/35» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.08.2020թ. հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 17.08.2020թ. տրամադրված պարզաբանումը`

         Հարցադրում N 1`
Պարզաբանման հարցում N41-42-ի հետ կապված

Ըստ տեխնիկական պահանջների 3,5մմ տրամագծով կորտիկալ պտուտակներին համապատասխանում է 4մմ տրամագծով սպոնգեոզ պտուտակներ, իսկ 4,5մմ տրամագծով կորտիկալ պտուտակներին համապատասխանում է 6,5մմ տրամագծով սպոնգեոզ պտուտակներ։ Ձեր ներկայացրածում պահանջվում է համապատասխանաբար 3,5մմ և 4 մմ տրամագծեր։ Խնդրումեմ տալ ճշգրտում։

             Պարզաբանում N 1`
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ                   «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/35» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի շրջանակում ստացված 41-րդ և 42-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերի մասով պարզաբանման հարցման վերաբերյալ տեղեկացնում եմ, որ չափաբաժիններում ընդգրկված տարբեր չափսերի կորտիկալ և սպունգիոզ պտուտակները կիրառվում են առանձին-առանձին և դրանց միմյանց համապատասխանության անհրաժեշտություն չկա:                 Չափաբաժիններում ներառված պտուտակների տեխնիկական բնութագրերը կազմվել են այնպես, որ դրանք բավարարեն այն կարիքին ինչի համար նախատեսվում է իրականացնել նշված ապրանքատեսակների գնումը: 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/35»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/35»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

PAGE  

