**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի մարտի 04-ի թիվ 02 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/34

Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոբ ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/34 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.03.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 04.03.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

**Հարցադրում**

1. Գվեդելի օդամղիչ նախատեսված մեծահասակների համար, չափը N6, նկատի ունեք ISO 12,0 սմ / երկարություն/ չափը թէ՞ այլ չափ:

**Պարզաբանում**

1. Գվեդելի օդամղիչ նախատեսված մեծահասակների համար, չափը N6 համապատասխանում է ISO 12,0 սմ /երկարությունը/ չափին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/34 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Համբարձումյանին:

Հեռախոս՝ 010287681։

Էլեկոտրանային փոստ fanarjian\_oncology@mail.ru :