**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրի մասին**

<<Քաղաքային էնդոկրին դիսպանսեր>> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյութերիձեռքբերման նպատակով ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-2018-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի նոյեմբերին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  |
| --- |
| **Գնման առարկայի** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Անվանումը** | **Չափ-ման միա-վորը** | **Քանակը[[1]](#footnote-1)** | **Նախահաշվային գինը**  | **Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | **Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով[[2]](#footnote-2)** | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով[[3]](#footnote-3)** | **ընդհանուր** |
| 1 |  Կալիում  | թեստ | 90 | 90 | 108720 | 108720 | Ռեֆլոտրոն կալիում (Reflotron potassium թեստ) Կալիումի որոշման քանակական թեստ.Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñՖորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ումՍտուգող նմուշ`արյան շիճուկ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic | Ռեֆլոտրոն կալիում (Reflotron potassium թեստ) Կալիումի որոշման քանակական թեստ.Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñՖորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ումՍտուգող նմուշ`արյան շիճուկ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic |
| 2 | Հ-ծու T4 Free  | թեստ | 288 | 288 | 72000 | 72000 | T4-ազատ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու T4-ազատ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ : Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | T4-ազատ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու T4-ազատ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեստ և Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 3 | Թիրիոտրոպ հորմոն  | թեստ | 480 | 480 | 124800 | 124800 | Թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեստ հավաքածու Ø»Ãá¹` Իմմունոֆերմենտային üáñÙ³ï` 12x8: Ալիքի երկարությունը 450 նմêïáõ·íáÕ ÝÙáõß` արյան շիճուկ (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Պարտադիր պարունակություն` կոնտրոլ շիճուկ TSH (հավաքածուի աշխատանքի որակը ստուգելու համար), 6 ստանդարտ շիճուկներ ,միանվագ օգտագործման ծայրակալներ և պլաստմասյա տարաներ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`Ռեակտիվները 2-8 0C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: For In Vitro Diagnostic onlyÐ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: | Թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեստ հավաքածու Ø»Ãá¹` Իմմունոֆերմենտային üáñÙ³ï` 12x8: Ալիքի երկարությունը 450 նմêïáõ·íáÕ ÝÙáõß` արյան 96 թեստ: Պարտադիր պարունակություն` կոնտրոլ շիճուկ, 6 ստանդարտ շիճուկներ ,միանվագ օգտագործման ծայրակալներ և պլաստմասյա տարաներ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`Ռեակտիվները 2-8 0C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: For In Vitro Diagnostic onlyÐ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 4 | Գլյուկոզացված հեմոգլոբին  | թեստ | 600 | 600 | 900000 | 900000 | Նախատեսված է գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի քանակական որոշումը ամբողջական արյան մեջ: Նախատեսված է բաց համակարգի համար: Մեթոդը - տուրբիդիմետրիկ կինետիկ քանակական մեթոդ է: Հավաքածուի թեստերի քանակը - 100անալիզ ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Հավաքածուն պետք է ունենա կալիբրատորների հավաքածու: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի, առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |  |
| 5 | A-TPO  | թեստ | 288 | 288 | 80928 | 80928 | Ազատ թիրօքսինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ FT4: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Ազատ թիրօքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | Ազատ թիրօքսինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ FT4: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեստ: Ազատ թիրօքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը :Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 6 | C-peptid  | թեստ | 384 | 384 | 216192 | 216192 | Ց-պեպտիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ C-peptide: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | Ց-պեպտիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ C-peptide: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեստ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 7 | Ջրածնի Պերօքսիդ /3%, 1000մլ/  | լ | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Ջրածնի պերօքսիդ նախատեսված ախտահանման համար : |  |
| 8 | Մեզի թեստ Կոմբուր UX  | հատ | 5 | 5 | 112500 | 112500 | combur UX, 10 tests, Urisys 1100 Ø»½Ç Ù»ç գլյուկոզի, ³ñÛ³Ý,ëåÇï³ÏáõóÇ, pH-ի, Ï»ïáÝÝ»ñÇ,ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ, ÝÇïñÇïÝ»ñÇ,É»ÛÏáóÇÏÝ»ñÇ, áõéáբÇÉÇÝáգենÇ ¨բÇÉÇéáõբÇÝÇ áñáßÙ³Ý համարüÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic | combur UX, 10 tests, Urisys 1100 Ø»½Ç Ù»ç գլյուկոզի, ³ñÛ³Ý,ëåÇï³ÏáõóÇ, pH-ի, Ï»ïáÝÝ»ñÇ,ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ, ÝÇïñÇïÝ»ñÇ,É»ÛÏáóÇÏÝ»ñÇ, áõéáբÇÉÇÝáգենÇ ¨բÇÉÇéáõբÇÝÇ áñáßÙ³Ý համար: Ֆորմատ` տուփում 100սթրիպä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic |
| 9 | Կալիում | թեստ | 200 | 200 | 50000 | 50000 | Կալիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Կալիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |  |
| 10 | T3 ազատ | թեստ | 288 | 288 | 90144 | 90144 | Տիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեստ հավաքածու Ø»Ãá¹` Իմմունոֆերմենտային üáñÙ³ï` 12x8: Ալիքի երկարությունը 450 նմêïáõ·íáÕÝÙáõß` արյան շիճուկ Պարտադիր պարունակություն` կոնտրոլ շիճուկ TSH (հավաքածուի աշխատանքի որակը ստուգելու համար), 6 ստանդարտ շիճուկներ ,միանվագ օգտագործման ծայրակալներ և պլաստմասյա տարաներ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`Ռեակտիվները 2-8 0C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: For In Vitro Diagnostic onlyÐ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: | T3 ազատ քանակական որոշման թեստ հավաքածու Ø»Ãá¹` Իմմունոֆերմենտային üáñÙ³ï` 12x8: Ալիքի երկարությունը 450 նմêïáõ·íáÕÝÙáõß` արյան շիճուկ Պարտադիր պարունակություն` կոնտրոլ շիճուկ TSH (հավաքածուի աշխատանքի որակը ստուգելու համար), 6 ստանդարտ շիճուկներ ,միանվագ օգտագործման ծայրակալներ և պլաստմասյա տարաներ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`Ռեակտիվները 2-8 0C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: For In Vitro Diagnostic onlyÐ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 11 | Վիտամին Դ | թեստ | 480 | 480 | 875040 | 875040 | ELISA մեթոդ /իմմունոֆերմենտային անալիզ վիտամին D-ի քանակը որոշելու արյան շիճուկի պլազմայի մեջ: Պարունակում է բոլոր ստանդարտները և ստուգիչ նյութերը, նախատեսված է բաց համակարգի համար 96 անալիզի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | ELISA մեթոդ /իմմունոֆերմենտային անալիզ վիտամին D-ի քանակը որոշելու արյան շիճուկի պլազմայի մեջ: Պարունակում է բոլոր ստանդարտները և ստուգիչ նյութերը, նախատեսված է բաց համակարգի համար 96 անալիզի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 12 | Խոլեսթերին ԲԽ  | թեստ | 1200 | 1200 | 159600 | 159600 | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար:Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |  |
| 13 | Մեզի ստուգիչ թեսթ | հատ | 1 | 1 | 25000 | 25000 | Կոմբուր ստուգիչ թեսթ M (Control tests M) Ստուգիչ ստրիպ Ուրիսիս 1100 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ:Ֆորմատ` 50 ստրիպ սրվակում: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակաին ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2, առկայություն, For In Vitro Diagnostic | Կոմբուր ստուգիչ թեսթ M (Control tests M) Ստուգիչ ստրիպ Ուրիսիս 1100 ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ:Ֆորմատ` 50 ստրիպ սրվակում: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակաին ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2, առկայություն, For In Vitro Diagnostic |
| 14 | Տրիգլիցերիդ  | թեստ | 500 | 500 | 30000 | 30000 | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40 թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |  |
| 15 | Հ-ծու խոլեստերոլի որոշման  | թեստ | 250 | 250 | 4500 | 4500 | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |  |
| 16 | ԱԼՊ-/AMP/  | թեստ | 250 | 250 | 9000 | 9000 | ԱԼՊ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALP` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ : Ըստ պատվիրատուի պահանջի): ԱԼՊ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | ԱԼՊ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALP` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ըստ պատվիրատուի պահանջի): ԱԼՊ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 17 | ԱԼՏ | թեստ | 250 | 250 | 13750 | 13750 | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը( ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ : Ըստ պատվիրատուի պահանջի): ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ըստ պատվիրատուի պահանջի): ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 18 | ԱՍՏ  | թեստ | 250 | 250 | 13750 | 13750 | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ըստ պատվիրատուի պահանջի): ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 19 | ԳԳՏ  | թեստ | 250 | 250 | 16750 | 16750 | Գամմմա գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GGT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): ԳԳՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | Գամմմա գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GGT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ըստ պատվիրատուի պահանջի): ԳԳՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 20 | Ֆիբրինոգեն  | թեստ | 250 | 250 | 31250 | 31250 | üÇµñÇÝá·»ÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Fibrinogen:Ø»Ãá¹: Վան Կլաուս:üáñÙ³ï: 8x2մլêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: åÉ³½Ù³: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C,For In Vitro Diagnostic only  | üÇµñÇÝá·»ÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Fibrinogen:Ø»Ãá¹: Վան Կլաուս:üáñÙ³ï: 8x2մլêïáõ·íáÕ ÝÙáõß: åÉ³½Ù³: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C,For In Vitro Diagnostic only  |
| 21 | Կալցիում  | թեստ | 200 | 200 | 20800 | 20800 | Կալցիում-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Kalcium` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 40 թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Կալցիում-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | Կալցիում-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Kalcium` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի 2x120 թեստ: Կալցիում-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը : Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 22 | Պրոտրոմբին  | թեստ | 500 | 500 | 104000 | 104000 | Նախատեսվաշ է պրոտրոնպշբինային ինդեքսը և ՄՆԻ-ն արյան պլազմայում որոշելու համար կոագուլացիոն մեթոդով: Թեստ սիստեման պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ նյութերը և ստուգիչ պլազման ներառյալ և նախատեսված է բաց համակարգի համար:Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | Նախատեսվաշ է պրոտրոնպշբինային ինդեքսը և ՄՆԻ-ն արյան պլազմայում որոշելու համար կոագուլացիոն մեթոդով: Թեստ սիստեման պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ նյութերը և ստուգիչ պլազման ներառյալ և նախատեսված է բաց համակարգի համար:Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 23 | Բիլիռուբին  | թեստ | 250 | 250 | 291750 | 291750 | Ռեֆլոտրոն Բիլիռուբին (Reflotron Bilirubin թեստ)Բիլիռուբինի որոշման քանակական թեստ.Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ:Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում: Ստուգող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , առկայություն For In Vitro Diagnostic |  |
| 24 |  Միզանյութ  | թեստ | 200 | 200 | 12000 | 12000 | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր):  Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 2x100 թեստ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը:  Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 25 | Հեմոգլոբին  | թեստ | 300 | 300 | 30000 | 30000 | Թեստ համակարգ նախատեսված է հեմոգլոբինի քանակը որոշելու համար ամբողջական արյան մեջ: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |  |
| 26 | Պրոստատ սպեսիֆիկ անտիգեն  | թեստ | 96 | 96 | 60000 | 60000 | ELISA մեթոդ /իմմունոֆերմենտային անալիզ պլազմա, քանակը որոշելու արյան շիճուկի պլազմայի մեջ: Պարունակում է բոլոր ստանդարտները և ստուգիչ նյութերը, նախատեսված է բաց համակարգի համար 96 անալիզի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | ELISA մեթոդ /իմմունոֆերմենտային անալիզ պլազմա, քանակը որոշելու արյան շիճուկի պլազմայի մեջ: Պարունակում է բոլոր ստանդարտները և ստուգիչ նյութերը, նախատեսված է բաց համակարգի համար 96 անալիզի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 27 | Մագնեզիում  | թեստ | 250 | 250 | 23000 | 23000 | Մագնեզիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու MG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մագնեզիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | Թեստ համակարգ նախատեսված է հեմոգլոբինի քանակը որոշելու համար ամբողջական արյան մեջ: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի 500 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 28 | a-Ամիլազա  | թեստ | 250 | 250 | 60000 | 60000 | Ալֆա ամիլազայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Ալֆա ամիլազայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | Ալֆա ամիլազայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 60 թեստ: Ալֆա ամիլազայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| 29 | Կրեատինի թեսթ  | թեստ | 1000 | 1000 | 16000 | 16000 | Մեթոդը կինետիկ : Ֆորմատ: 2\*100մլ+ 2\*100մլ +ստանդարտ 1\*3մլ: Ալիքի երկարությունը 492նմ, 490-510նմ: Ստուգման նմուշը շիճուկ/պլազմա:պահպանման պայմանները 15-25ցելսիուս:Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : | Մեթոդը կինետիկ : Ֆորմատ: 2\*120մլ +ստանդարտ 1\*5մլ: Ալիքի երկարությունը 492նմ, 490-500նմ: Ստուգման նմուշը շիճուկ/պլազմա:պահպանման պայմանները 15-25ցելսիուս:Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 : |
| **Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** | **<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդենթակետ,** **ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետ**  |
|  |
| **Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման[[4]](#footnote-4)** |
| **Բաժին** | **Խումբ** | **Դաս** | **Ծրագիր** | **Բյուջե**  | **Արտաբյուջե** |
|  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | **08.10.2018թ.** |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[[5]](#footnote-5)** | **1** | **-** |
| **…** |  |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** |  | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** | **-** | **-** |
| **…** |  |  |
|  |
| **Հ/Հ** | **Մասնակիցների անվանումները** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները**  |
|  **ՀՀ դրամ[[6]](#footnote-6)** |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով[[7]](#footnote-7)** | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով [[8]](#footnote-8)** | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով [[9]](#footnote-9)** | **ընդհանուր** |
| **Չափաբաժին 1** |  |
| **1** | <Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ | 89100 | 89100 | 17820 | 17820 | 106920 | 106920 |
| **Չափաբաժին 2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 55 500 | 55 500 | 11 100 | 11 100 | 66 600 | 66 600 |
| **2** | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | 64224 | 64224 | 12844.8 | 12844.8 | 77068.8 | 77068.8 |
| **3** | <<Իմմունոֆարմ >> ՍՊԸ | 86666 | 86666 | 17334 | 17334 | 104000 | 104000 |
| **Չափաբաժին 3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 87 500 | 87 500 | 17500 | 17500 | 105000 | 105000 |
| **2** | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | 95040.00 | 95040.00 | 19008.00 | 19008.00 | 114048 | 114048 |
| **3** | <<Իմմունոֆարմ >> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |
| **Չափաբաժին 5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 58500 | 58500 | 11700 | 11700 | 70200 | 70200 |
| **2** | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | 71424 | 71424 | 14284.8 | 14284.8 | 85708.8 | 85708.8 |
| **3** | <<Իմմունոֆարմ >> ՍՊԸ | 93333 | 93333 | 18667 | 18667 | 112000 | 112000 |
| **Չափաբաժին 6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 158000 | 158000 | 31600 | 31600 | 189600 | 189600 |
| **2** | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | 169200 | 169200 | 33840 | 33840 | 203040 | 203040 |
| **Չափաբաժին 8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ | 91667 | 91667 | 18333 | 18333 | 110000 | 110000 |
| **Չափաբաժին 10** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 55500 | 55500 | 11100 | 11100 | 66600 | 66600 |
| **2** | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | 74016 | 74016 | 14803.2 | 14803.2 | 88819.2 | 88819.2 |
| **3** | <<Իմմունոֆարմ >> ՍՊԸ | 93333 | 93333 | 18667 | 18667 | 112000 | 112000 |
| **Չափաբաժին 10** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 634000 | 634000 | 126800 | 126800 | 760800 | 760800 |
| **2** | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | 1102882 | 1102882 | 220576.3 | 220576.3 | 1323458 | 1323458 |
| **Չափաբաժին 11** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 634000 | 634000 | 126800 | 126800 | 760800 | 760800 |
| **2** | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | 1102882 | 1102882 | 220576.3 | 220576.3 | 1323458 | 1323458 |
| **Չափաբաժին 13** | <Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ | 17525 | 17525 | 3505 | 3505 | 21030 | 21030 |
| **Չափաբաժին 14** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 39000 | 39000 | 7800 | 7800 | 46800 | 46800 |
| **Չափաբաժին 15** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5750 | 5750 | 1150 | 1150 | 6900 | 6900 |
| **Չափաբաժին 16** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | 6625 | 6625 | 1325 | 1325 | 7950 | 7950 |
| **2** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 10500 | 10500 | 2100 | 2100 | 12600 | 12600 |
| **Չափաբաժին 17** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | 5625 | 5625 | 1125 | 1125 | 6750 | 6750 |
| **2** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 8100 | 8100 | 1620 | 1620 | 9720 | 9720 |
| **Չափաբաժին 18** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | 5625 | 5625 | 1125 | 1125 | 6750 | 6750 |
| **2** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 8100 | 8100 | 1620 | 1620 | 9720 | 9720 |
| **Չափաբաժին 19** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ | 10410 | 10410 | 2082 | 2082 | 12492 | 12492 |
| **2** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 16200 | 16200 | 3240 | 3240 | 19440 | 19440 |
| **Չափաբաժին 20** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 18800 | 18800 | 3760 | 3760 | 22560 | 22560 |
| **Չափաբաժին 21** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 3700 | 3700 | 740 | 740 | 4440 | 4440 |
| **Չափաբաժին 22** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 20000 | 20000 | 4000 | 4000 | 24000 | 24000 |
| **Չափաբաժին 24** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 4200 | 4200 | 840 | 840 | 5040 | 5040 |
| **Չափաբաժին 25** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 3100 | 3100 | 620 | 620 | 3720 | 3720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Չափաբաժին 26** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ | 19166 | 19166 | 3834 | 3834 | 23000 | 23000 |
| **2** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 19500 | 19500 | 3900 | 3900 | 23400 | 23400 |
| **Չափաբաժին 28** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 36500 | 36500 | 7300 | 7300 | 43800 | 43800 |
| **Չափաբաժին 29** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | 12500 | 12500 | 2500 | 2500 | 15000 | 15000 |
| **1** |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** |
| **Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը**  | **Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը** | **Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն**  | **Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը** | **Ֆինա-նսական միջոցներ**  | **Տեխնի-կական միջոց-ներ** | **Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ** | **Գնային առաջարկ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`**  |
|  |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | **27.10.2018թ.** |
| **Անգործության ժամկետ** |  **Անգործության ժամկետի սկիզբ** |  **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
| **29.10.2018թ** | **03.11,2018թ ներառյալ** |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը** | **07.11.2018թ** |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | **08.11.2018թ, 09.11.2018թ, 14.11.2018թ.** |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | **08.11.2018թ, 09.11.2018թ, 14.11.2018թ.** |
|  |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի** |
| **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարի չափը** | **Գինը** |
| **ՀՀ դրամ** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **Ընդհանուր[[10]](#footnote-10)** |
| 1,8,13 | <<Կոնցեռն Էներգոմաշ>> ՓԲԸ | N 30 *ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ -2018-5* | 08.11.2018թ | 20.12.2018թ. | - | 237950 | 237950 |
| 2,3,5,6,10,11,20,21,22,24,25,28,29 | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | N 28 *ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ -2018-5* |  | 15.12.2018թ. | - | 1 377 360 | 1 377 360 |
| 26 | <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ | N 29 *ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ -2018-5* | 08.11.2018թ | 20.12.2018թ | - | 23000 | 23000 |
| 16-19 | ՌՈՄԱ ՍՊԸ | N 31 *ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ -2018-5* | 09.11.2018թ | 20.12.2018թ | - | 33942 | 33942 |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկային հաշիվը** | **ՀՎՀՀ[[11]](#footnote-11) / Անձնագրի համարը և սերիան** |
| 1,8,13 | <<Կոնցեռն Էներգոմաշ>> ՓԲԸ | Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10 | lawyer@c-e.am | «Էյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ002-182558-001 | 01210095 |
| 2,3,5,6,10,11,20,21,22,24,25,28,29 | <<Վիոլա>> ՍՊԸ | ք.Երևան, Նոր Նորք թաղ., Աճառյան փ. 2-րդ նրբ. 3 | viola.diag@gmail.com | Ամերիաբանկ ՓԲԸ, Հ/Հ 1570001092880100 | 00801026 |
| 26 | <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ | Ք.Երևան,Ներսիսյան 10-1/3 | tender@immunofarm.net | 1930009392180100 | 00650292 |
| 16-19 | ՌՈՄԱ ՍՊԸ | ք. Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 9/5 | gnumner@romamed.am |  151000386459010 | 00045967 |
|  |
| **Այլ տեղեկություններ** | Ծանոթություն Բանակցության արդյունքում ՙՙ Բանակցությունների արդյունքում գնային նվազեցում տեղի չի ունեցել |
|  |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները**  |  |
|  |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը**  |  |
|  |
| **Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** |  |
|  |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** | 4,7,9,12,23,27-րդ չափաբաժինները հայտարարվում է չկայացած համաձայն`”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի:14,15-րդ չափաբաժինները հայտարարվում է չկայացած համաձայն`”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի: |
|  | 15 |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
| **Ս.Դեմիճյան** | **010 23-24-33** | **Yerend.disp@mail.ru** |

***Պատվիրատու`*** <<Քաղաքային էնդոկրին դիսպանսեր>> ՓԲԸ

1. *Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:* [↑](#footnote-ref-11)