ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/11»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար էլեկտրական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի փետրվարի 24-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2024 թվականի փետրվարի 26-ին տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1՝
         Հարգելի՛ հանձնաժողով 2-րդ չափաբաժնով պահանջվողТС-1,6-380/36 տրանսֆորմատորները չեն լինում մետակղակա պատյանի մեջ։ Այլ լինում են բաց։ Մետաղական պատյանի մեջ լինում են ТСЗИ-1,6-380/36 կամ ТСЗР-1,6-380/36 ները։ Խնդրում եմ ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտել։
Պարզաբանում N 1՝
      Հարգելի´ մասնակից

      Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/11» ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի 2-րդ չափաբաժնով ներկայացված «Էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչ (Տրանսֆորմատոր TC-1.6 կվա(380/36))» անվանման մեջ ռուսերեն լեզվով գրված «ТС» տառերը «трансформатор» բառի կրճատ գրելաձևն է, իսկ մնացած` տեխնիկական բնութագրին վերաբերող պարամետրերը` պաշտպանված և/կամ բաժանված, մանրամասն ներկայացված է տեխնիկական բնութագրում, հետևաբար լրացուցիչ ճշգրտման անհրաժեշտություն չենք տեսնում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել                    «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/11» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

