ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հոկտեմբերի 23-ի թիվ 2 որոշմամբ հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը   «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/97»
ԵՊՀ կարիքների համար   լաբորատոր սարքերի  ձեռքբերման   նպատակով կազմակերպված  «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/97» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի հոկտեմբերի 20-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի հոկտեմբերի 20-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 

Բարև ձեզ: Հարգելի՛ գործընկեր, խնդրում եմ մանրամասն ներկայացնել ինչ նպատակի համար է ծառայելու 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող Տեղափոխիչ մեքենան: Անվանումից և տեխնիկական բնութագրից պարզ չէ գործողության բնույթը կոնկրետ տեղափոխման մասով:
Պարզաբանում N 1 

Ի պատասխան Ձեր հարցմանը՝ կապված <<Ն/11423-23>> զեկուցագրում ներկայացված "Տեղափոխիչ մեքենայի" գործողության բնույթի հետ, կարող եմ տրամադրել հետևյալ բնութագիրը։ Հուսով եմ այն կլինի ճշգրիտ պատասխան Ձեր հարցին։
Տեղափոխիչ մեքենան իրենից ներկայացնում է երկչափ նյութերի փոխանցման համակարգ, որը բաղկացած է մանրադիտակային համակարգից, 4 առանցքային (X, Y, Z, R-պտույտ) փոխանցման հարթակից և նմուշի տաքացվող վակուումային հարթակից:

Երկչափ նյութերի տեղափոխման հարթակը նախատեսված է հետազոտվող նմուշները հիմքի վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար՝ թույլ տալով նմուշներին շարժվել միմյանց նկատմամբ տարբեր ուղղություններով և տարբեր անկյուններով: Երկչափ նյութերի փոխանցման համակարգը հարմար է միաշերտ նյութերի ճշգրիտ փոխանցման, ինչպես նաև բազմաշերտ վան դեր Վալսյան հետերոացումներ պատրաստելու համար:
        Հարցադրում N 2 

Բարև ձեզ: 4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրերում նշված է Տվյալների փոխանցման արագություն 0,38 մս/ընթերցում (USB3): 460,000 իմպուլս/մՎտ պարամետրի դեպքում 0,38 ի փոխարեն կազմում է 2.44: Խնդրում եմ ստուգել:

        Պարզաբանում N 2 

Ի պատասխան ձեր հարցմանը
ձեր դիտարկումը ճիշտ է, տեղի է ունեցել վրիպակ, 0,38 ի փոխարեն պետք է լինի 2.44"

Սույն պարզաբանման հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/97» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Ավագյանի հետ:

Հեռախոս՝ (060) 710-009։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@ysu.am

«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/97» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
PAGE  

