## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-43»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки*
[8 empty] | количество | адрес | срок
1 | 33121270/7 | Питательный бульон с ацетамидом |  | Данная среда рекомендована ГОСТ ISO 16266-2018, для подтверждения и идентификации Pseudomonas aeruginosa в воде. Внешний вид сухой среды: розовый сыпучий порошок. Состав: Ацетамид 10,0 г Хлорид натрия 5,0 г Дикалийфосфат 1,39 г Монокалийфосфат 0,73 г Феноловый красный 0,012 г Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения 3-4 года, в герметичной таре до 0,1 кг, с заводской упаковкой и маркировкой. Наличие международного стандарта качества и/или сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). | гр |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
2 | 33691163/12 | Агар малонатный |  | Агар рекомендован для дифференциации энтеробактеров и эшерихий. Состав: Ингредиенты грамм/литр сульфат аммония 2,00 гидрофосфат калия 0,60 дигидрофосфат калия 0,40 хлорид натрия 2,00 малонат натрия 3,00 Бромтимоловый синий 0,025 Агар-агар 15,00 Конечное значение рН (при 25°С) 6,7 ± 0,2 Приготовление: 23,0 г порошка на 1000 мл дистиллированной воды. Готовая среда имеет голубовато-зеленую окраску. Срок годности при доставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 2 лет, упаковка и маркировка производственная, 0.25-0.5 кг, (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). | кг |  |  | 0.25 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
3 | 33691420/10 | Основа иерсиниозного селективного бульона с добавкой |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.1 данного приглашения, которые предусмотрены для обогощения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.1. Приложение 1.1 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.1 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
4 | 33691420/13 | Набор СИБ №2 |  | Системы индикаторные бумажные для межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий. Состоит из 13 биохимических тестов, определяющих утилизацию сорбита, инозита, цитрата натрия, малоната натрия, наличие декарбоксилазы лизина и орнитина, β-галактозидазы, уреазы, оксидазы, фенилаланиндезаминазы, ацетилметилкарбинола (реакция Фогеса-Проскауэра), образование индола, сероводорода. Набор рассчитан на не менее 50 исследований, включает 12 флаконов с СИБ-дисками и 2 пробирки с СИБ-полосками. Представляют собой хроматографическую бумагу, содержащую определенные количества субстрата в сочетании с соответствующим индикатором. Срок годности 2 года, при температуре 2-25 ° С. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока ггодности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 30 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
5 | 33121270/14 | Диски с оптохином |  | Диски с оптохином используются для дифференцации пневмакоков, каждый диск рассчитан на 1 тест. Упаковка должна быть герметичной, фабричной. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока ггодности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт |  |  | 25 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
6 | 33121270/15 | Сухая бычья желчь |  | Применяется для подавления роста грамотрицательных бактерий при выделении энтеробактерий. Выделяется из свежей желчи крупного рогатого скота. Представляет собой светло-желтоватый микродисперсный гигроскопичный порошок. 10% раствор сухой желчи соответствует натуральной желчи. Упаковка герметичная, в коробках не более 100 г. Срок годности: не менее 70% готовности на момент поставки, минимум 2 года. Соответствие международным стандартам качества и/или иметь сертификат качества (сертификат, предоставляемый производителем на партию). Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). | гр |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
7 | 33121270/31 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hst |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hst жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
8 | 33121270/35 | «Газпакеты» для экскаваторов (для создания анаэробных условий) |  | Газогенераторный пакет, в котором химическое вещество (гидросульфат натрия или пирогаллол) в экстракторе (2,5 литра) обеспечивает поглощение кислорода и создание анаэробной среды (каждая отдельная упаковка). Отдельные пакеты должны быть упакованы в одну общую упаковку - не более 5 в каждой. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
9 | 33691420/32 | Набор PYR-тест |  | Пептидаза А палочки, предназначенные для идентификации стрептококков группы A (S.pyogenes) и энтерококков группы D. Основано на свойстве ферментативного гидролиза L-пирролидонил-н-нафтиламида (PYR). 1 упаковка содержит не менее 30 тест-полосок, пропитанные L-пирролидонил-β-нафтиламидом (PYR), 1 флакон с PYR-реагентом (п-диметиламиноциннамальдегид) и инструкции по применению. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
10 | 33691422/1 | Օтвердитель Red Z® для контроля биологической опасности и чистки разлитых веществ |  | Применяется независимо от типа отрасли. Является суперабсорбентом с 1% содержанием хлора. Использование Red Z® снижает риски, связанные с неправильной очисткой разливов, потому что затвердевающий агент контролирует распространение жидкости на поверхности. Инкапсуляторы с полным контролем жидкости затвердевают и дезодорируют кровь, рвоту, мочу или другие потенциально опасные жидкости на водной основе. Вещество встряхивают на поверхность разлитой жидкости-полностью покрывая его. Быстродействующий и простой в использовании: • устраняет разбрызгивание за счет затвердевания и превращения разливов в полутвердую (гелевую) массу; • дезодорирует и дезинфецирует разливы (содержит хлор); • экономичное и надежное решение для очистки. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка (не менее 15 oz ≈ 425 гр.) с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
11 | 33691422/2 | Օтвердитель GreenZ® для контроля биологической и химической опасности и чистки разлитых веществ |  | Применяется независимо от типа отрасли. Является суперабсорбентом с 1% содержанием хлора. Использование Green Z® снижает риски, связанные с неправильной очисткой разливов, потому что затвердевающий агент контролирует распространение жидкости на поверхности. Инкапсуляторы с полным контролем жидкости затвердевают и дезодорируют кровь, рвоту, мочу или другие потенциально опасные жидкости на водной основе. Вещество встряхивают на поверхность разлитой жидкости-полностью покрывая его. Быстродействующий и простой в использовании: • устраняет разбрызгивание за счет затвердевания и превращения разливов в полутвердую (гелевую) массу; • дезодорирует и дезинфецирует разливы (содержит хлор); • экономичное и надежное решение для очистки. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка (не менее 15 oz ≈ 425 гр.) с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
12 | 33691173/10 | Enterobacter cloacae CCUG 59627 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
13 | 33691173/11 | K. pneumoniae CCUG 58547 կամ K. pneumoniae NCTC 13440 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
14 | 33691173/12 | K. pneumoniae NCTC 13443 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
15 | 33691173/13 | E. coli NCTC 13476 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
16 | 33691173/14 | K. pneumoniae CCUG 56233 или K. pneumoniae NCTC 13438 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
17 | 33691173/15 | K. pneumoniae NCTC 13442 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
18 | 33691173/16 | K. pneumoniae ATCC 25955 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
19 | 33691173/17 | E. coli CCUG 62975 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
20 | 33691173/18 | E. coli CCUG 58543 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
21 | 33691173/19 | K. pneumoniae CCUG 58545 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
22 | 33691173/21 | S. aureus NCTC 13552 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
23 | 33691173/25 | E. faecium NCTC 12202 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
24 | 33691420/33 | Буферный угольно-дрожевой агар с ростовыми и селективными добавками для выращивания легионелл |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.2 данного приглашения, которые предусмотрены для выращивания бактерий Legionella pneumophila. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.2. Приложение 1.2 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.2 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
25 | 33691420/34 | Набор латекс-реагентов для серогруппирования / идентификации Legionella pneumophila |  | Набор реагентов для идентификации Legionella pneumophila серогруппа 1, Legionella pneumophila серогруппы 2-14 и других патогенных Legionella spp. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
26 | 33121270/85 | Лиофилизированный штамм Legionella pneumophila серогруппа 1 |  | Это лиофилизат штамма Legionella pneumophila серогруппа 1, разработанный для контроля качества питательной среды и используемый в качестве положительного контроля. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
27 | 33140000/2 | Полистироловый шпатель для отбора проб мазка из горла, стерильные |  | Одноразовый стерилизованный полистироловый шпатель. Длина минимум 20 см, каждый в индивидуальной упаковке. Предназначен для отбора проб мазка из горла, стерильные. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
28 | 33140000/5 | Пластиковый стерильный контейнер с завинчивающейся крышкой 500 мл |  | Предназначен для сбора и транспортировки образцов. Изготовлен из нетоксичного прозрачного пластика объемом не менее 500 мл, с широким горлышком для больших кусковых образцов, в индивидуальной упаковке, с полем для маркировки, резьбовой крышкой. В каждой упаковке по 50 - 100 штук. с четким указанием партии продукции. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
29 | 33140000/6 | Пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой для жидких образцов 60 - 100 мл |  | Предназначен для сбора и транспортировки жидких образцов. Изготовлен из нетоксичного прозрачного пластика объемом 60 - 100 мл, в индивидуальной упаковке, с полем для маркировки, резьбовой крышкой. В каждой упаковке по 50 - 100 штук. с четким указанием партии продукции. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка герметичная. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
30 | 33140000/7 | Контейнеры для отбора проб- стерильные, с ложкой, в индивидуальной упаковке |  | Предназначен для сбора и транспортировки образца кала. Изготовлен из нетоксичного прозрачного пластика, объем не менее 50 мл. В индивидуальной упаковке, с маркировочной этикеткой, резьбовой крышкой, с ложкой внутри. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
31 | 33191640/2 | Комбинированные стерилизационые пакеты 450х500 мм |  | Комбинированный стерилизационный пакет («СтериТ» или аналог «Винар», «Стериконт») предназначен для упаковки и стерилизации лабораторных изделий паровым методом. Пакет изготовлен ​​из специальной водоотталкивающей бумаги и полимерной синей пленки, имеет индикатор стерилизации и самоклеящийся край, что обеспечивает сохранение стерильности при транспортировке и хранении стерильной продукции. После стерилизации упаковка сохраняет первоначальный вид. Размеры: 450х500 мм. Общий срок годности не менее 5 лет, наличие не менее 70% на момент поставки, упаковка герметичная. Упаковка и маркировка - заводские, имеют четкие указания даты изготовления и срока годности, а также сертификат, прилагаемый к партии. Соответствуют стандартам ГОСТ ИСО 11607 и EN 868. Имеет сертификат качества. | шт. |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
32 | 33140000/9 | Одноразовые ватные тампоны в индивидуальной упаковке |  | Одноразовая пластиковая или деревянная палочка для отбора смывов из клинических и санитарных проб. Каждый тампон имеет индивидуальную полиэтиленовую упаковку, головка тампона сделана из ваты. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Упаковка и маркировка должны быть заводской (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
33 | 33140000/10 | Стерильные полиэтиленовые Zip пакеты для отбора проб_200-250 мл. |  | Стерильные полиэтиленовые прозрачные пакеты, которые защищают пробу от загрязнения, герметизируются металлической или Zip застежкой . eмкость 200-250 мл. Изготовлен из твердого полиэтилена, толщина мембраны составляет 63-101 мкм. не имеют дополнительных швов, стабильны при температуре от -100 до 80 °С. На пакетахх имеется поле для заметок. Срок годности 5 лет. Препарат соответствует требованиям FDA. Не содержит РНК, ДНК и пирогена. Изготовлено с использованием требований менеджмента качества, сертифицированной по ISO 9001: 2000. Срок годности пти поставке хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. | шт. |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
34 | 33140000/11 | Стерильные полиэтиленовые Zip пакеты для отбора проб_400-500 мл. |  | Стерильные полиэтиленовые прозрачные пакеты, которые защищают пробу от загрязнения, герметизируются металлической или Zip застежкой, объем - 400-500 мл. Изготовлен из твердого полиэтилена, толщина мембраны составляет 63-101 мкм. не имеют дополнительных швов, стабильны при температуре от -100 до 80°С. На пакетах имеется поле для заметок. Срок годности 5 лет. Материал соответствует требованиям FDA. Не содержит РНК, ДНК и пирогена. Изготовлено с использованием требований менеджмента качества, сертифицированной по ISO 9001:2000. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. | шт. |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
35 | 33141211/1 | Индикаторные тест-полоски для определения pH-универсальные |  | Предназначен для определения ph. Пределы определения не менее 3-10 (или 0-14). Упакованы в пластиковые ампулы, каждая из которых содержит до 200 бумажных тест-полосок. Маркировка долвна быть четкой, на русском или английском языке с обязательными и полными техническими характеристиками. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 2 лет, упаковка - герметичная. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 1100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
36 | 33141211/2 | Индикаторная полоска pH 4-7,5, шаг 0,3 |  | Предназначен для определения pH, пределы определения 4-7.5, шагом 0.3, на бумажной/пластиковой подложке. Упакованы в пластиковые ампулы, каждая из которых содержит до 200 тест-полосок. Маркировка должна быть четкой на русском или английском языке с обязательными и полными техническими характеристиками. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка-герметичная. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
37 | 33791300/7 | Вакуумные пробирки с борной кислотой для отбора проб мочи |  | Предназначен для сбора проб мочи для микробиологического исследования. Пробирки вакуумные стерильные из полиэтилентерефталата. Объем - 8-10 мл, размер - 16×100 мм, цвет крышки - желтый, с консервантом борная кислота, которая предотвращает размножение микроорганизмов и стабилизирует образец мочи в течение 48 часов при комнатной температуре. В каждой упаковке 50-100 штук, с четким указанием даты производства и партии продукции. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, общий срок не менее 2 лет, упаковка-герметичная. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
38 | 30192800 | Клейкая лента-этикетка |  | Предназначена для индивидуальной маркировки биологического материала, отобранного для лабораторных исследований, для прикрепления к флаконам, бутылкам и т.д. Этикетка белая, одна сторона покрыта клеем, который закрыт защитным слоем. Ленточная упаковка рассчитана минимум на 1000 этикеток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Общий срок годности не менее 5 лет. | упаковка |  |  | 15 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
39 | 38431700/3 | Набор для сбора биологического материала в чрезвычайных ситуациях |  | Предназначен для сбора биологического материала в чрезвычайных ситуациях. Набор одноразовый, содержит: пакет устойчивый к автоклавированию до +145°C, химический абсорбент, савок с щеткой, химически стойкие перчатки, абсорбирующие прокладки. Наличие сертификата качества, маркировка в соответствии с требованиями серии ISO 18113, партия с четкими указаниями производителя и страны производства, даты проузводства и срока годности. | набор |  |  | 8 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
40 | 33141000/1 | Одноразовая медицинская шапочка |  | Изготовлен из нетканого полипропилена (спанбонда), гипоаллергенен и может использоваться в медицинских и производственных организациях. Края изготовлены из резины. Упакован в коробки или пакеты, каждая коробка с заводской маркировкой производителя, не более 100 шт. в каждой. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
41 | 33141000/2 | Одноразовые халаты пл. 30 |  | Изготовленный из нетканегого полипропилена (спанбонда), не ограничивает движения, может использоваться как в медицинских, так и в организациях общественного питания. Запястья на резинке или с трикотажными манжетами, застегивается сзади). Плотность: 30 г/м2, размер: М. Упаковка - желательно индивидуальная. Товар должен соответствовать международным стандартам и / или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у Р 58551-2019. | шт |  |  | 8000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
42 | 33141000/3 | Бахилы |  | Бахилы одноразовые полиэтиленовые, гладкие, синие, стандартные, водонепроницаемые, с резинкой, нескользящие. Упаковка не более 100 штук. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности․ Наличие сертификата качества партии. | пара |  |  | 10000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
43 | 33631250/1 | Спирт медицинский 96 % |  | C2H5OH 96% медицинский, ГОСТ 5962-2013 бесцветная прозрачная жидкость, со жгучим вкусом, с бактерицидным свойством. Плотность изо-спиртовых масел пропанола, бутанола не более чем 5 мг/дм3, по расчету безводного спирта 10 мг/дм3 сложных эфиров, метилового спирта не более чем 0,02 мг/дм3. Наличие оригинальных сертификатов производителя, о качестве химического состава и условия хранения, предусмотренным законадательством РА. Поставка должна осуществляться герметичными емкостями вместимостью 1 л. | л |  |  | 4500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 2 000 л - в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами договора 2 500 л - в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами доп. соглашвния
44 | 33691420/68 | Набор реагентов для выявления РНК энтеровирусов (Enterovirus) |  | Набор реагентов предназначен для выявления РНК энтеровирусов человека (Humanenterovirus) в биологическом материале и объектах окружающей среды методом ОТ-ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации. Набор реагентов предназначен для качественного определения и используется для клинической лабораторной диагностики. Материалом для проведения ОТ-ПЦР служат образцы РНК, экстрагированные из биологического материала (спинномозговая жидкость, образцы фекалий) и образцов объектов окружающей среды (концентраты образцов воды). Набор рассчитан на проведение не менее 50 реакций. Метод детекции FRT. Набор адаптирован для амплификаторов роторного типа, например, Rotor-Gene 3000 или 6000 (Corbett Research, Австралия) или амплификаторов планшетного типа, например, Mx3000P (Stratagene, США).Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки и сертификата качества ISO 13485. Условия транспортировки и хранения согласно руководству. | набор |  |  | 4 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 2 набора - в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами договора 2 набора - в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами доп. соглашвния

## Приложение_1.1
Приложение № 1.1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-43»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Основа иерсиниозного селективного бульона | Гомогенный светло-желтый порошок, предназначенный для обогащения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Пептон 10 г L-аспарагиновая кислота 3 г Пируват натрия 2,51 г Твин 80- 1 г МОПС / ТРИС - 5,5 г. Расход: 40,2 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.1 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.1
2 | Добавка иерсиниозного селективного бульона | Добавка представляет собой массу однородного порошка. Состав - триклозан 2 мг. 1 флакон рассчитан на 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5

## Приложение_1.2
Приложение № 1.2 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-43»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Среда для выращивания бактерий Legionella pneumophila | Среда предназначена для выращивания бактерий Legionella pneumophila. Черный порошок, готовый агар черно-серого цвета. Состав: дрожевой экстракт, активированный уголь, агар (согласно ISO 11731:1998«Water Quality - detection and enumeration of Legionella»). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка- с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.5
2 | Селективная добавка к угольно-дрожевому агару | Добавка предназначена для избирательного роста легионелл. 1 флакон рассчитан на 100 мл среды. Состав: глицин 0,3 г, гидрохлорид ванкомицина 0,1 мг, сульфат полимиксина B-8000 ЕД, циклогексимид 40 мг. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5
3 | Ростовая добавка без L-цистеина | Ростовая добавка без L-цистеина предназначена для питательной среды Legionella, как фактор роста. Упаковка во флаконах, 1 флакон рассчитан на 500 мл среды. Состав: калиевая соль α-кетоглютороновой кислоты 0,1 г, ацетамид-аминэтан-сульфокислота (ACES), буфер (pH-6,9) / гидроксид калия 1,0 г, железо (III) пирофосфат 0,025 г. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5