ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիականացում (МЭО)» ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ հունիսի 24-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ հունիսի 28-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
ТТ МЭО ֆայլում (էջ 11 5-րդ սյունակ) որոշ մեխանիզմների անվանման մեջ նշված են 84, 68 թվերը։ Այդ մեխանիզմները հանվել  են արտադրությունից (այդ թիվը նշանակում է արտադրության  տարին)։ Հնարավո՞ր է առաջարկել համարժեք այլ տարբերակ
Պարզաբանում N 1 
ТТ МЭО ֆայլում (էջ 11, 5-րդ սյունակ) նշված են փոխարինման ենթակա մեխանիզմները: Մատակարարը պայմանագրի կատարման ժամանակ պետք է մշակի արդիականացման նախագիծ՝ համաձայն թիվ 382 տեխնիկական պահանջի, որի մեջ պետք է նշի առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը:
Հարցադրում N 2 

Որոշ մեխանիզմների անվանման մեջ նշված է "А" տառը, ինչը նշանակում է ատոմային տարբերակով  կատարում, միաժամանակ  անվտանգության դասը նշված է IV, ինչը նշանակում է ընդհանուր արդյունաբերական տարբերակով կատարում։ Ուստի ցանկալի հաստատել, թե որ տարբերակով արտադրած մեխանիզմներ են պետք։
Պարզաբանում N 2 
Մեխանիզմների անվտանգության դասը պետք է համապատասխան լինի ТТ МЭО ֆայլում նշված անվտանգության դասին յուրաքանչյուր մեխանիզմի համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

