ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի մայիսի 15-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-6/24

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-6/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 13.05.2024 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 15.05.2024  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հնարավո՞ր է դիզելային գեներատորի հավաքածու տեղադրել մի քանի շարժիչներից, որոնց առավելագույն հզորությունը համապատասխանում է սպեցիֆիկացիայի մեջ նշվածին, թե՞ պարտադիր պայման է 4500-4700 կՎտ հզորությամբ մեկ շարժիչի տեղադրումը:

Քանի որ թիվ 1 հավելվածում թվարկված արտադրողներն առաջարկում են ավելի ցածր հզորության սերիական շարժիչներ, և ընդհանուր առմամբ դրանք համապատասխանում են բնութագրում նշված պարամետրերին:

Պարզաբանում N 1

Դիզելային գեներատորի նախատեսված հզորության ապահովումը մի քանի շարժիչներով ՀԱԷԿ-ի կողմից չի դիտարկվում և ընդունելի չէ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-6/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Հ. Ռամազյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-6/24  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը