ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի հարցման-պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/14»

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ կարիքների համար չափման –հսկողության սարքերի – ջրածնի գեներատոր ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 15-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ օգոստոսի 15-ին և  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում  1.  Խնդրում եմ Ձեզ տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ:

Թիվ ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/14 մրցույթի հարգելի պատասխանատուներ պարզաբանեք, խնդրեմ, ձեր պահանջած ջրածնի գեներատորը օրվա մեջ քանի ժամ պետք է աշխատի, քանի որ, եթե գեներատորը աշխատի օրական 24 ժամ, ապա բավականին դժվար կլինի միաժամանակ ապահովել թե՛ ջրածնի արտադրության 150 մլ/րոպե ծավալը, և թե՛ դեիոնիզացված ջրի օրական 80–130 մլ սպառումը։

Պարզաբանում	Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

Հարգելի գործընկերներ

ի պատասխան Ձեր հարցմանը հայտնում եմ, որ ջրածնի գեներատորի կարևորագույն բնութագրերն են արտադրողականությունն և արտադրվող գազի մաքրությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ջրածնի գեներատորը աշխատելու է համակցված գազքրոմատոգրի հետ և 24 ժամ աննդմեջ 150 մլ/րոպեյոմ չի ծախսվելու, ապա նշված դեիոնիզացված ջրի ծախսի ծավալը իրատեսական է։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/14» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Ներսիսյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 232600/137

Էլ. փոստ` gnumner@armstandard.am

Պատվիրատու` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ