ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2019 թվականի հոկտեմբեր 22-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1՝

Չափաբաժիններ 29,30,31,32 ում առկա պահանջներից բխող

Ձեր պահանջը ՝ճնշումը  16 բար

Նման պայմանների առկայության դեպքում մենք կարծում ենք , որ ճնշումը  20 և ավել բար պետք է լինի   , Արդյոք Ձեր կողմից կնդունվի եթե ներկայացվի  20 և ավել բար?

Պարզաբանում N 1՝

Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, քանի որ  16բար և ավել ճնշումն ընդունելի է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով