ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կրակմարիչների վերալիցքավորման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԾՁԲ-7/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հուլիսի 19-ին կնքված       N ԲՄԾՁԲ-7/9-1 գնման պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |
| --- | --- |
| չափաբաժնի համար | անվանում | չափման միավոր | քանակը | նախահաշվային գին | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |
|  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
| կրակմարիչների վերալիցքավորման ծառայություններ, այդ թվում՝ | դրամ | 1 | 1 | 3075000 |  |  |
| 1 | Վերալիցքավորում և նորոգում ԿՓ-2 տեսակի կրակմարիչների | հատ | 578 | 578 | 1 156 000 | 1 156 000 | Դատարկվում է կրակմարիչի միջի փոշին: 2,4 ՄՊա ճնշմամբ սահմանված կարգով ստուգվում է կրակմարիչի իրանի պիտանելիությունը, անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է հատուկ մասերի (փական, փողակ, մանոմետր և այլն) նորոգում, որից հետո լիցքավորում: Վերալիցքավորված կրակմարիչի տեխնիկական պայմանները պետք է համապատասխանեն գործարանային թողարկման պայմաններին՝ լիցքի քաշը՝ 2+0.1կգ, լիցքավորված կրակմարիչի կշիռը՝ 3+0.4 կգ, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2-1.6 ՄՊա: Պիտակավորվում է, լրացվում և կրակմարիչին ամրացվում է լիցքավորման ամիսն ու տարեթիվը, այնուհետև կապարակնքվում: |
| 2 | Վերալիցքավորում և նորոգում ԿՓ-5 տեսակի կրակմարիչների | հատ | 300 | 300 | 1 350 000 | 1 350 000 | Դատարկվում է կրակմարիչի միջի փոշին: 2,4 ՄՊա ճնշմամբ սահմանված կարգով ստուգվում է կրակմարիչի իրանի պիտանելիությունը, անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է հատուկ մասերի (փական, փողակ, մանոմետր և այլն) նորոգում, որից հետո լիցքավորում: Վերալիցքավորված կրակմարիչի տեխնիկական պայմանները պետք է համապատասխանեն գործարանային թողարկման պայմաններին՝ լիցքի քաշը՝ 5+0.25կգ, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2-1.6 ՄՊա: Պիտակովորվում է, լրացվում և կրակմարիչին ամրացվում է լիցքավորման ամիսն ու տարեթիվը, , այնուհետև կապարակնքվում: |
| 3 | Վերալիցքավորում և նորոգում ԿՓ-8 տեսակի կրակմարիչների | հատ | 26 | 26 | 169 000 | 169 000 | Դատարկվում է կրակմարիչի միջի փոշին: 2,4 ՄՊա ճնշմամբ սահմանված կարգով ստուգվում է կրակմարիչի իրանի պիտանելիությունը, անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է հատուկ մասերի (փական, փողակ, մանոմետր և այլն) նորոգում, որից հետո լիցքավորում: Վերալիցքավորված կրակմարիչի տեխնիկական պայմանները պետք է համապատասխանեն գործարանային թողարկման պայմաններին՝ լիցքի քաշը՝ 8+0.25կգ,աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2-1.6 ՄՊա: Պիտակովորվում է, լրացվում և կրակմարիչին ամրացվում է լիցքավորման ամիսն ու տարեթիվը, այնուհետև կապարակնքվում: |
| 4 | Վերալիցքավորում և նորոգում ԱԿ-2 տեսակի կրակմարիչների | հատ | 200 | 200 | 400 000 | 400 000 | Դատարկվում է կրակմարիչի միջի պարունակությունը: 22,5 ՄՊա ճնշմամբ սահմանված կարգով ստուգվում է կրակմարիչի իրանի պիտանելությունը, ըստ անհրաժեշտության թարմացվում է կրակմարիչի իրանի ներկը, կատարվում է կրակմարիչների հատուկ մասերի (փական, փողակ, մեմբրան և այլն) նորոգում, որից հետո լիցքավորում ածխաթթվային գազով: Վերալիցքավորված կրակմարիչի տեխնիկական պայմանները պետք է համապատասխանեն գործարանային թողարկման պայմաններին` լիցքի քաշը՝ 2-0,1կգ, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 58,8 ՄՊա : Պիտակավորվում է՝ լրացվում և կրակմարիչին ամրացվում է լիցքավորման ամիսն ու տարեթիվը, այնուհետև կապարակնքվում: |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ կետ |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ |
| 02 | 01 | 01 | 02 | այո | ոչ | ոչ |
| Հրավեր ուղարկելու ամսաթիվը | 17.04.2017թ. |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 | Հրավերում փոփոխություն չի կատարվել |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  | Հարցադրման ստացման | Պարզաբանման |
|  | 1 | Չի ստացվել | Չի ներկայացվել |
| Չ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |
|  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
|  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| 1 | «Պոժմաստեր» ՍՊԸ | 682 040 | 682 040 | 0 | 0 | 682 040 | 682 040 |
|  | «ՈՍԿԵ ԵՐԱԶՆԵՐ» ՍՊԸ | 1 040 400 | 1 040 400 | 0 | 0 | 1 040 400 | 1 040 400 |
| 2 | «Պոժմաստեր» ՍՊԸ | 1 134 000 | 1 134 000 | 0 | 0 | 1 134 000 | 1 134 000 |
|  | «ՈՍԿԵ ԵՐԱԶՆԵՐ» ՍՊԸ | 1 290 000 | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 3 | «Պոժմաստեր» ՍՊԸ | 132 080 | 132 080 | 0 | 0 | 132 080 | 132 080 |
|  | «ՈՍԿԵ ԵՐԱԶՆԵՐ» ՍՊԸ | 143 000 | 143 000 | 0 | 0 | 143 000 | 143 000 |
| 4 | «Պոժմաստեր» ՍՊԸ | 316 000 | 316 000 | 0 | 0 | 316 000 | 316 000 |
|  | «ՈՍԿԵ ԵՐԱԶՆԵՐ» ՍՊԸ | 360 000 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | 360 000 |
| Այլ տեղեկություններ |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |
| Չափաբաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |
|  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը | Ֆինանսական միջոցներ | Տեխնիկական միջոցներ | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Գնային առաջարկ |
| 1-4 | Չկան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 18.06.2018թ |
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ | Անգործության ժամկետի ավարտ |
|  | 19.06.2018թթ | 28.06.2018թ. |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | 04.07.2018թ |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 16.07.2018թ |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 19.07.2018թ |
| Չափաբաժնի համար | Ընտրված մասնակից | Պայմանագրի |
|  |  | Պայմանագրի համար | Կնքման ամսաթիվ | Կատարման վերջնաժամկետ | Կանխավճարի չափ | Գինը |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1-4 | «Պոժմաստեր» ՍՊԸ | ԲՄԾՁԲ-7/9-1 | 19.07.2018թ | 30.11.2018թ. |  | 3 075 000 | 2 264 120 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |
| Չափաբաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ |
| 1-4 | «Պոժմաստեր» ՍՊԸ | ք. Երևան, Մանթաշյան 12շ., 24 | --- | «ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ Հ/Հ 16045049610600 | ՀՎՀՀ 02265669 |
| Այլ տեղեկություններ |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Գառնիկ Վարդանյան | 010-29 44 18 | g.vardanyan@mil.am |

Պատվիրատու՝  ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն