Հայտարարություն հրավերի պարզաբանման
ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 Í³ÍÏ³·ñáí էլեկտրոնային աճուրդի  միջոցով գնում կատարելու  ընթացակարգի ·Ý³Ñ³ïáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ հրավերի պարզաբանման ÝÇëïÇ

ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 9-րդ հոդված, 40-րդ հոդվածի և  ՀՀ Կառավարության 526-Ն որաշման 12-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն
	ù. ºñ¨³Ý
	27-ը  ապրիլի  2026Ã.
Ä³ÙÁ` 10:00


Ստացվել է հարցում` 

	Հարցում
	Ժամանակ

	Հարգելի Պատվիրատու, Խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալը` - դիտարկվող օդորակիչները ինվերտորային են, թե՝ ոչ, - հնարավո՞ր է R32 ֆրեոն գազի փոխարեն առաջարկել R410A։ Հարգանքով`
	2026-05-27 10:06:52


Պարզաբանում` 
    Նոր սերնդի սառցեձգեն օդորակիչների համար ավելի էկոլոգիապես մաքուր և էներգախնայող: R32-ի գլոբալ տաքացման պոտենցիալը (GWP) 67%-ով ցածր է R410-ից, ինչը նշանակում է, որ նոր սառնագենտը ավելի քիչ վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար: R32-ը R410-ի համեմատ ավելի ցածր խտություն ունի (R32-ի խտությունը 30%-ով պակաս է R410-ի խտությունից) ինչը թույլ է տալիս օգտագործել ավելի քիչ սառնագենտ (29% ըստ քաշի) նույն սառեցման հզորությամբ: Ցածր մածուցիկության պատճառով սառնարանային շղթայի տարրերում ճնշման կորուստները նվազում են, ինչը մեծացնում է սարքավորումների ընդհանուր էներգաարդյունավետությունը մոտավորապես 5%-ով: R32-ն ունի 5% ավելի բարձր ջերմահաղորդականություն և հովացման հզորություն, քան R410-ը: R32-ը միաբաղադրիչ նյութ է, որը առանց սառնագենտը համակարգից ամբողջությամբ հանելու լրացուցիչ լիցքավորման հնարավորություն է տալիս, որը պակասեցնում է կորուստները:
PAGE  

