ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀԷՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24/70

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար վերելակների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԷՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24/70 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի հուլիսի 4-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2024 թվականի հուլիսի 4-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Չափաբաժին 1

Հարցադրում Տեխնիկական բնութագրերում առկա են կետեր որոնցից կարելի է ենթադրել հստակ ուղղորդում կոնկրետ ապրանքանիշի կամ ընկերության։

1․ Ղեկավարման վահանակը՝ ինվերտորային, համալրված UPS համակարգով, ARCODE։ Օրենքը արգելում է նշել հստակ Ապրանքանիշի անուն, իսկ ARCODE հստակ թուրքական ապրանք է։

2. Նշված է Ճոպանների քանակ և Տրամագիծ, դա ևս չի կարող որոշվել հայտով, քանի որ դա կարող է որոշել միայն Արտադրող գործարանը ելնելով Վերելակի Առանձնահատկությունից և բազմաթիվ Այլ պայմաններից

3․ Արագությունը նշված է 1․0 Մ/Վ սակայն 10 Հարկի համար ավելի ճիշտ կլինի Առնվազն 1,5 Մ/Վ

Պարզաբանում  Հարգելի մասնակից, հաշվի առնելով Ձեր առաջարկությունները տեխնիկական բնութագրում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀԷՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24/70 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Դավիթ Մհերյանին:

Հեռախոս՝ 011 597-223։

Էլեկոտրանային փոստ՝ dmheryan@mineconomy.am