ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի ապրիլի 3-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/25»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար խողովակների և ձևավորվածքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ապրիլի 1-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ ապրիլի 3-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում

1. արդյո՞ք անհրաժեշտ է, որպիսի խողովակների մակերևույթը մշակված լինի Էլեկտրաքիմիական փայլեցմամբ։ Եթե այո՝ խնդրում է նշել ո՞ր մակերևույթը՝ ներքի՞ն, թե արտաքին։ 

2.
 որպես խողովակների արտադրության տեխնիկական պայման նշված է ТУ 14-3-197։ Պարզաբանել՝ 1-5 չափաբաժիններում նշված խողովակների համար արդյո՞ք ընդունելի է ТУ 14-3Р-197-2001 տեխնիկական պայմանը, քանի որ արտադրողը նշում է, որ այդ խողովակներն արտադրվում են համապատասխան ТУ 14-3Р-197-2001 տեխնիկական պայմանի։  

Պարզաբանում
1-5 չափաբաժիններում նշված խողովակների համար ընդունելի է ТУ 14-3Р-197-2001 տեխնիկական պայմանը, ինչպես նաև այդ տեխնիկական պայմանի 2.6 կետում նշված խողովակի ներքին և արտաքին մակերևույթների բոլոր տարբերակները ցանկալի է լինեն արտաքին և ներքին խածատված (травленая наружная и внутренняя).  

 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

