ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի հոկտեմբերի 7-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԲՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/14»
Վ. Բրյուսովի պետ. Համալասարան հիմնադրամի կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 05.10.2021թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 07.10.2021թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`
Հարգելի մրցութային հանձնաժողով, խնդրում եմ պարզաբանել, արդյո՞ք պարտադիր պահանջ է WiFi առկայությունը 3-րդ կետում նշված լազերային տպիչի համար, թե ընդունելի կլինի նաև USB և 10/100/1000 RJ-45 ինտերֆեյսերով տպիչի առաջարկը։ Հրավերի 4-րդ կետով սահմանված անխափան սնուցման աղբյուրի բնութագրում կա անհասկանալի սահմանում․ «Մարտկոցնը 367 ՎԱժ runtime»։ Մարտկոցների ունակությունը չափվում է Աժ (Ամպեր–ժամ) միավորով, իսկ runtime–ը (հոսանքազրկվելու դեպքում մատրկոցներից ավտոնոմ աշխատելու ժամանակահատվածը)՝ չափվում է րոպեներով սահմանված սպառիչների բեռի համար, որն էլ իր հերթին չափվում է հզորությամբ՝ Վտ (Վատտ)։ 2200 ՎԱ /1980 Վտ անխափան սնուցման սարքի մատկոցների գումարային ունակությունը չի կարող լինել 367 մի քանի պատճառով․ նմանատիպ սարքերի մեջ կիրառվում են 6 կամ 8 հատ 5Աժ ունակությամբ մարտկոցներ, հետևաբար՝ գումարային ունակությունը կարող է լինել 30 կամ 40 Աժ։ Ավելի հստակ չափանիշ ու կողմնորոշիչ կլինի սահմանել runtime–ը, օրինակ՝ 1000Վտ բեռի դեպքում 10 րոպե։
Պարզաբանում N 1` 
          Ի պատասխան հայտարարված ԲՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/14 ծածկագրով մրցույթի շրջանակներում ներկայացված մասնակցի հարցմանը, տեղեկացնում ենք, որ  WIFI-ի առկայությունը պարտադիր է 3-րդ կետում նշված լազերային տպիչի համար, իսկ 4-րդ կետով սահմանված անխափան սնուցման աղբյուրի հրավերով սահմանված տեխնիկական  բնութագրում նշված 367 ՎԱԺ runtime ցուցանիշը համապատասխանում է իրականությանը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

« ԲՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/14» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մելքոնյանին:  
Հեռախոս՝   060-830111(254)։

Էլեկոտրանային փոստ՝  alishok97@gmail.com ։

 « ԲՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

