ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի օգոստոսի 17-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/46
ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/46ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխություն 1.
Փոփոխության առաջացման պատճառ.տեխնիկական բնութագրում որոշ վրիպակների շտկում: 







Փոփոխության նկարագրություն. 
Փոխարինման ենթակա ռենտգեն խողովակը տեղադրված է Toshiba/Canon- արտադրության Zexira ռենտգենոգրաֆիկ/ֆլյուրոսկոպիկ համակարգի DREX-ZX80/E6 մոդելի /S/N:E6B18X2024/ ռենտգեն սարքի վրա։ Ռենտգեն խողովակի մոդելն է DXB-G14345:

1․ Ռենտգեն խողովակի անոդի ջերմունակությունը – 1,500 կՋՄ/կիլո Ջերմային Միավոր/,

2․ Անոդի անկյունը՝ 12  աստիճան,

3․ Մշտական զտումը՝ մինիմում-1,0, մաքսիմում-1,3 մմ Aluminum equivalent, 75կՎ լարման դեպքում:
Փոփոխության հիմնավորում՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/46 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար
Ա․ Ագարյանին:
     Հեռախոս՝ 091 82 65 56

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ
PAGE  

