## Prilojenie 1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2021-26»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование и товарный знак | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | общее количество | поставки
[8 empty] | адрес | срок
1 | 33111500 | Индикатор биологический «БиоТЕСТ-П2-винар» (или эквивалент) для контроля эффективности процесса паровой стерилизации | Индикатор предназначен для контроля эффективности процесса паровой стерилизации в автоклаве. Представляет собой носитель в виде пластиковой пробирки типа Эппендорф/стеклянного флакона с высушенными спорами бактерий Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718, запакованный в бумажно-плёночную стерилизационную упаковку.Предназначен для проверки следующих тепловых режимов и периодов воздействия: 110 + 2 ° С-180 мин 120 + 2 ° С-45 минут 132 ± 2 ° С-20 минут 126 + 3 ° С-10 минут 126 ± 2 ° С-30 минут 121 + 3 ° C-15 минут 121 + 3 ° С-20 минут 121 + 3 ° C-25 минут 134 + 3 ° С-3,5 минуты 134 + 3 ° С-4 мин 134 + 3 ° С-5 мин 134 + 3 ° С-7 мин Набор рассчитан как минимум на 6 тестов. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
2 | 33111500 | Биологический индикатор «БиоТЕСТ-В1-ВИНАР» (или эквивалент) для проверки режима работы сушильного шкафа | Используется для проверки эффективности режима работы сушильного шкафа. Это пробирка из пластика или стекла, упакованная в специальный пакет, наполненный спорами тестового штамма штамма GVKM В-1711D Bacillus licheniformis. Предназначен для проверки следующих тепловых режимов и периодов воздействия: 160 ± 2 ° С, 150 минут 160 ± 3 ° С, 150 минут 180 ± 3 ° С, 45 минут 180 ± 3 ° С, 60 минут 180 ± 2 ° С, 60 минут 200 ± 3 ° С, 30 минут 160 ± 2 ° С, 150 минут Набор рассчитан как минимум на 6 тестов. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и срока годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
3 | 38411200 | Термометр электронный с проводным термосенсором | Предназначен для контроля температурного режима в холодильнике, морозильной камере, термостате. Температурный диапазон от -30 до +60 ° C (± 5). Устройство состоит из водонепроницаемого сенсора температуры на проводе длоной 100 см (± 5)., который подключен к электронному датчику, где отображается результат теплового режима. Сенсор установливается в холодильнике / морозильной камере или термостате, а датчик снаружи. Устройство работает от одной 1,5 В батареи LR44. Наличие сертификата качества и гарантии не меньше 1 год.. | шт |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
4 | 33140000 | Этикетки для пробирок | Этикетки для 1,5-2,0 мл-овых пробирок. Белые, с липкой поверхностью для приклеивания. Размеры 13x25 мм, в каждой упаковке не менее 500 шт.. | упаковка |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
5 | 33140000 | Спиртовый тампон | Тампон пропитанный 0,4 мл 70% Этиловым спиртом. Размер- 60х30 мм, в индивидуальных упаковках. Предназначены для предварительной дезинфекции перед различными вмешательствами. 100-200 шт. в каждой упаковке.Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | шт |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
6 | 33141000 | Клейкая лента-этикетка | Предназначен для индивидуальной маркировки биологического материала, отобранного для лабораторных исследований, для прикрепления к флаконам, бутылкам и т.д. Этикетка белая, одна сторона покрыта клеем, который закрыт защитным слоем. Ленточная упаковка рассчитана минимум на 1000 этикеток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Общий срок годности 5 лет. | упаковка |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
7 | 33791300 | Стеклянная пробирка диаметром 14-15 мм | Предназначен для разливки питательных сред, постановки биохим. тестов в микробиологической лаборатории с помощью денситометра, изготовлен из высокопрозрачного стекла с наружным диаметром 14-15 мм и длиной 70-120 мм. Дно конический, не имеет заметок.Соответствовать международным стандартам качества, ГОСТ-у и имееть сертификат качества | шт |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
8 | 37821180 | Упаковочная пергаментная (калька) бумага или крафт-бумага | Предназначена для упаковки лабораторного оборудования и медицинских инструментов. Это белая / кремовая, термоустойчивая (термоустойчивость - до 180оС и влагостойкая оберточная бумага. Защищает посуду и аксессуары от влаги; длина каждой ленты или упаковки должна составлять не менее 10 м или не более 50 м (или эквивалентно 50x100 см). Срок годности не менее 70 % на момент поставки, общий срок - минимум 2 года. Наличие сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки), производственной маркировки.. | метр |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
9 | 33691735 | Мембраны «Владипор» диаметром 35 мм | Микропористые мембранные диски, изготовленные на основе ацетатной целлюлозы. Средний диаметр пор составляет 0,45 мкм, который обеспечивает проводимость дистиллированной воды при P = 0,05 МПа, 22-34 мл / ( 2см мин), с погруженной в воду мембраной 23 мм. Каждая упаковка для жидкости содержит 200 мембранных дисков диаметром 35 мм. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 4 лет, упаковка - герметичная, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна иметь сертификат качества партии. | шт |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
10 | 38431700 | Чашка Петри одноразовая диаметром 9 - 9.5 см. | Чашки Петри 9 - 9.5 см в диаметре. стерильный, прозрачный пластик, одноразового использования. Упаковка герметичная, по 20-40-50 штук в каждий полиэтиленовой упаковке. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 10000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
11 | 33791300 | Чашка Петри стекляная диаметром 9 - 9.5 см | Стеклянные чашки Петри диаметром 9 - 9,5 см, автоклавируемиые, многоразовые. Соответствует ГОСТ 10973 - 75. Имеет сертификат качества от производителя. | шт |  |  | 2500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
12 | 33141156 | Медицинские стерильные перчатки | Латексные, стерильные, хирургические, анатомические. Упаковка в парах - индивидуальная, среднего размера. 50 пар в каждой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | пара |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
13 | 38411200 | Морозильные термометры для температурного контроля при очень низких температурах | Предназначен для контроля теплового режима в морозильных камерах, которые обеспечивают экстремально низкие температуры. Температурный диапазон от -90⁰C до + 25⁰C, ±1оC. Это пластиковый стержень, который помещен во флакон с пропиленгликолем. Термометр и флакон с пропиленгликолем (предназначенные для смягчения колебаний температуры, возникающих при открытии морозильной камеры) помещены в жесткий пластиковый контейнер, предназначенный для защиты термометра от повреждений и предотвращения утечки в окружающую среду. Не содержит ртуть, токсичные или воспламеняемые вещества. Наличие сертификата качества, технического паспорта и гарантии не менее 1 год. | шт |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
14 | 33141211 | Индикаторные тест-полоски для определения pH- универсальные | Предназначен для определения ph .. Пределы определения не менее 3-10 (или 0-14). Упакованы в пластиковые ампулы, каждая из которых содержит до 200 бумажных тест-полосок.. Маркировка долвна быть понятным,на русском или английском языке с обязательными и полными техническими характеристиками. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 2 лет, упаковка -герметичная. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
15 | 33140000 | Одноразовые тампоны в индивидуальной упаковке_1 | Одноразовый пластиковый тампон для отбора смывов из клинических и санитарных проб. Каждый тампон имеет индивидуальную полиэтиленовую упаковку, головка тампона сделана из нейлона, дакрона или вискозы (полистирол). Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 2-3 лет, упаковка -герметичная. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 20000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
16 | 33140000 | Одноразовые тампоны в индивидуальной упаковке_2 | Одноразовая пластиковая или деревянная палочка для отбора смывов из клинических и санитарных проб. Каждый тампон имеет индивидуальную полиэтиленовую упаковку, головка тампона сделана из ваты. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 3 лет, упаковка -герметичная. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
17 | 38431700 | Ручной дозатор | Предназначен для измерения объема жидкости 1-10 мл в лаборатории, механическое. . Устройство выполнено из кислотостойкого, прочного полимерного материала. Нижняя часть устройства приспособлена для крепления 1-10 мл стеклянных и пластиковых пипеток. Необходимый объем подается в барабан с помощью колесного болта в верхней части устройства. Наличие международного стандарта качества и / или сертификата качества (партия сертифицирована производителем).Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, технический паспорт. | шт |  |  | 13 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
18 | 38421180 | Редуктор для аргонового баллона | Редуктор, специально разработанный для работы аргоновых баллонов, с соответствующей отметкой и / или отметкой на схеме редуктора. Масса не более 0,5 кг, максимальный проход 4,2 м про / ч или 70 л / мин. Максимальное давление газа составляет 20 МПа или 200 кгс / см². Максимальное дроссельное давление соединения / запуска предохранительного клапана (1,6 МПа или 16 кг силы / см3). Наличие оригинальных версий документов организации, сертификатов, условий эксплуатации и технического обслуживания производственной организации. | шт |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
19 | 33140000 | Стерильные полиэтиленовые пакеты для отбора проб с металлическим или Zip-зажимом_1 | Стерильные полиэтиленовые прозрачные пакеты, которые защищают пробу от загрязнения, герметизируются металлической или Zip застежкой . Емкость: не менее 100 мл. Изготовлен из твердого полиэтилена, толщина мембраны составляет 63-101 мкм. не имеют дополнительных швов , стабильны при температуре от -100 до 80 ° С. На пакетахх имеется поле для заметок. Срок годности 5 лет. Препарат соответствует требованиям FDA. Не содержит РНК, ДНК и пирогена. Изготовлено с использованием требований менеджмента качества, сертифицированной по ISO 9001: 2000. Срок годности пти доставке хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. | шт |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
20 | 33140000 | Стерильные полиэтиленовые пакеты для отбора проб с металлическим или Zip-зажимом_2 | Стерильные полиэтиленовые прозрачные пакеты, которые защищают пробу от загрязнения, герметизируются металлической или Zip застежкой . Емкость: не менее 250-500 мл. Изготовлен из твердого полиэтилена, толщина мембраны составляет 63-101 мкм. не имеют дополнительных швов , стабильны при температуре от -100 до 80 ° С. На пакетахх имеется поле для заметок. Срок годности 5 лет. Препарат соответствует требованиям FDA. Не содержит РНК, ДНК и пирогена. Изготовлено с использованием требований менеджмента качества, сертифицированной по ISO 9001: 2000. Срок годности пти доставке хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. | шт |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
21 | 33691166 | Транспортная среда для хранения и транспортировки мазков, отобранных из верхних дыхательных путей | Предназначен для хранения и транспортировки мазков, отобранных из верхних дыхательных путей для анализа ПЦР. Это смесь консерванта, криоконвульсанта и буферного раствора, в обеме 0,5 мл, заполненое 2 мл-овые пробирки Эппендорфа. Упакован от 50 до 100 единиц в упаковке. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | шт |  |  | 400 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
22 | 33141000 | Одноразовая медицинская шапочка | Изготовлен из нетканого полипропилена (спинобода), гипоаллергенен и может использоваться в медицинских и производственных организациях. Края изготовлены из резины. Упакован в коробки или пакеты, каждая коробка с заводской маркировкой производителя. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 1000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
23 | 33140000 | Индикаторы для проверки режима работы автоклавов 110±1оC 15 минут | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на противоположной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы автоклавов- 110±10C 15/20 минут. Каждая упаковка содержит не менее 500/1000 тестов, Может быть производства ИНТЕСТ-ПФ-В или эквивалентным, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 2-3 лет, упаковка -герметичная. Наличие сертификата качества. | шт |  |  | 1000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
24 | 33111500 | Индикатор для биологического тестирования режима автоклава - B. stearothermophilus | Используется для контриля эффективности стерилизации. Это термопластичная пробирка с питательным бульоном, индикатором рН и бумажным диском, который покрыт спорами G. Stearothermophilus. Количество тестов в упаковке 25. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 2-3 лет, упаковка -герметичная. Наличие сертификата качества. | шт |  |  | 100 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
25 | 33111500 | Индикаторы для проверки режима работы автоклавов 120±1оC 60 минут | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на противоположной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы автоклавов- 120±10C 60 минут (15, 30, 45 и 60 минут). Каждая упаковка содержит не менее 500 тестов, Может быть производства ИНТЕСТ-ПФ-В или эквивалентным, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 2-3 лет, упаковка -герметичная. Наличие сертификата качества. | шт |  |  | 3500 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
26 | 38431700 | Салфетки для дезинфекции предметов и приборов в MCS-MC-CP-31 при ПЦР анализе | Салфетки, изготовленные из нетканого материала: 80% вискозы и 20% полиэфира, размером 10х10 см. Упаковка в полиэтиленовой упаковке по 100 салфеток в каждой.. На упаковке производителя должна быть маркировка- информация об использовании упаковки и о регулировании температуры. .Наличие международного стандарта качества и / или сертификата качества (партия сертифицирована производителем).Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). | упаковка |  |  | 100 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
27 | 33141156 | Перчатки медицинские латексные без талька_S | Латексные, нестерильные, без талька, не стерильные, размер - S. В каждой упаковке не менее 100 штук. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности. Наличие сертификата качества партии. | шт |  |  | 20000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
28 | 33141156 | Перчатки медицинские латексные без талька_M | Латексные, нестерильные, без талька, не стерильные, размер - М. В каждой упаковке не менее 100 штук. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности. Наличие сертификата качества партии. | шт |  |  | 30000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
29 | 33141156 | Перчатки медицинские нитриловые без талька_S | Перчатки медицинские без талька, из нитрила, не стерильные, размер - S, не менее 100 шт. в каждой упаковке. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | шт |  |  | 20000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
30 | 33141156 | Перчатки медицинские нитриловые без талька_M | Перчатки медицинские без талька, из нитрила, не стерильные, размер - М, не менее по 100 шт. в каждой упаковке. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | шт |  |  | 50000 |  | В течение 45 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
31 | 35811180 | Бахилы | Бахилы одноразовые полиэтиленовые, гладкие, синие, стандартные, с резиновой накладкой, водонепроницаемые, с резинкой, чтобы предотвратить соскальзывание.Упаковка заводская, в каждой не более 100 штук. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | шт |  |  | 6000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
32 | 33140000 | Стерильные одноразовые пробирки с полистирольными тампонами | Предназначен для отбора проб, транспортировки и хранения клинического материала. Каждая упаковка содержит 50-100 шт. полистирольные пробирки, с пластиковой крышкой и тампоном из нейлона, дакрона или вискозы (полистирольной) . Температура хранения до 25 ° С. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | шт |  |  | 15000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
33 | 33140000 | Стерильные одноразовые пробирки с хлопковыми тампонами | Предназначен для отбора проб, транспортировки и хранения клинического материала. Каждая упаковка содержит полистирольную пробирку, пластиковую крышку и тампон из ваты. Температура хранения до 25 ° С. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | шт |  |  | 5000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
34 | 38431720 | Наконечники для автоматических диспенсеров 100 мкл, с фильтром | Предназначен для автоматических дозаторов с измерительной емкостью 10-100 мкл. с фильтром, упакованы в пачках / штативах, по 96-100 шт. с заводской четкой маркировкой продукции, сроком годности, Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | упаковка |  |  | 300 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
35 | 38431720 | Наконечники для автоматических диспенсеров 10 мкл, с фильтром | Предназначен для автоматических дозаторов с измерительной емкостью 0.1-10 мкл. с фильтром, упакованы в пачках / штативах, по 96-100 шт. с заводской четкой маркировкой продукции, сроком годности, Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | упаковка |  |  | 100 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
36 | 38431720 | Наконечники для автоматических диспенсеров 30 мкл, с фильтром | Предназначен для автоматических дозаторов с измерительной емкостью 2-30 мкл. с фильтром, упакованы в пачках / штативах, по 96-100 шт. с заводской четкой маркировкой продукции, сроком годности, Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | упаковка |  |  | 50 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
37 | 38431720 | Наконечники для автоматических диспенсеров 1000 мкл, с фильтром | Предназначен для автоматических дозаторов с измерительной емкостью 100-1000 мкл. с фильтром, упакованы в пачках / штативах, по 96-100 шт. с заводской четкой маркировкой продукции, сроком годности, С заводской четкой маркировкой продукции, сроком годности, Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | упаковка |  |  | 200 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
38 | 38431720 | Наконечники для автоматических диспенсеров 200 мкл, с фильтром | Предназначен для автоматических дозаторов с измерительной емкостью 20-200 мкл. с фильтром, упакованы в пачках / штативах, по 96-100 шт. с заводской четкой маркировкой продукции, сроком годности, С заводской четкой маркировкой продукции, сроком годности, Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | упаковка |  |  | 100 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
39 | 38431720 | Наконечники для автоматических диспенсеров 200 мкл, без фильтра | Предназначен для автоматических дозаторов с измерительной емкостью 20-200 мкл. без фильтра, упакованы в пакетах по 500-1000 шт. С заводской четкой маркировкой продукции, сроком годности, Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | шт |  |  | 50000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
40 | 33191310 | Микроцентрифужные пробирки объемом 1.5 мл | Пробирки микроцентрифужные Ependorf объемом 1,5 мл, с крышкой, стерильные, конические, из полипропилена, 500-1000 пробирок в каждой упаковке. С заводской четкой маркировкой продукции, сроком годности, Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | шт |  |  | 20000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
41 | 33191310 | Микроцентрифужные пробирки объемом 0.2 мл | Пробирки микроцентрифужные Ependorf объемом 1,5 мл, с крышкой, стерильные, конические, из полипропилена, 500-1000 пробирок в каждой упаковке. С заводской четкой маркировкой продукции, сроком годности, Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии. | шт |  |  | 10000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
42 | 38431700 | Набор для сбора биологического материала в чрезвычайных ситуациях | Предназначен для сбора биологического материала в чрезвычайных ситуациях Набор одноразовый, содержит: пакет устойчивый к автоклавированию- до +145 ° C, химический абсорбент, савок с щеткой, химически стойкие перчатки, абсорбирующие прокладки.Наличие сертификата качества, маркировка в соответствии с требованиями серии ISO 18113, партия с четкими указаниями производителя и страны производства, даты проузводства и срока годности, | набор |  |  | 5 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
43 | 33141114 | Марля | Это легкая гигроскопичная хлопчатобумажная ткань для общего медицинского применения. Предназначен для использования в качестве основы для перевязочного материала, а также для перевязки, салфеток, повязок, изготовления масок. Упакована по 20 м в каждой ыпаковке. Плотность ≥36 г / м². Соответствие ГОСТ 9412-93. | метр |  |  | 2000 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
44 | 33141110 | Бинт | Обернуты в слой хлопчатобумажной, легкой, гигроскопичной, простой текстильной ткани, специально для медицинских целей. Предназначен для использования в качестве основы для перевязочных материалов, а также для изготовления салфеток, бинтов, повязок и масок. Ширина упаковки 14,0 ± 0,5 см; длина от 7,0 до 10,0 м (± 0,3) или, Упаковка полностью соответствует требованиям пункта 1.4 ГОСТ 1172-92, а маркировка требований - 1.3. Плотность ≥36 г / м². Наличие сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). Продукт соответствует требованиям ГОСТ 1172-92. Тонирующая лента соответствует ГОСТ 9412-93. Партия с четкими указаниями производителя. Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства. | шт |  |  | 1500 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
45 | 38431710 | Пипетка-дозатор одноканальная, механическая 2-20 мкл | Предназначен для точного дозирования небольших объемов- 2-20 мкл жидкости. Имеет регулятор изменения обьема в определенном диапазоне. Имеет экран отображения объема жидкости. Внешний вид (эргономичная конструкция) исключает возможность быстрого утомления рук при использовании устройства. Легкий ход поршня, легкий вес пипетки; механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса; большой и четкий дисплей; верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема; автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечника; гладкий округлый сбрасыватель наконечника, рукоятка повторяет контуры руки; прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ - излучению, химическим реагентам и влаге. Подходит к широкому спектру наконечников. Расстояние междунаконечником и сбрасывателем не превышает 1,0 см. Имеет сертификат качества. | шт |  |  | 4 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
46 | 38431710 | Пипетка-дозатор одноканальная, механическая 5-50 мкл | Предназначен для точного дозирования небольших объемов-5-50 (5-40) мкл жидкости. Имеет регулятор изменения обьема в определенном диапазоне. Имеет экран отображения объема жидкости. Внешний вид (эргономичная конструкция) исключает возможность быстрого утомления рук при использовании устройства. Легкий ход поршня, легкий вес пипетки; механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса; большой и четкий дисплей; верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема; автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечника; гладкий округлый сбрасыватель наконечника, рукоятка повторяет контуры руки; прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ - излучению, химическим реагентам и влаге. Подходит к широкому спектру наконечников. Расстояние междунаконечником и сбрасывателем не превышает 1,0 см. Имеет сертификат качества. | шт |  |  | 4 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
47 | 38431710 | Пипетка-дозатор одноканальная, механическая 10-100 мкл | Предназначен для точного дозирования небольших объемов- 10-100 мкл жидкости. Имеет регулятор изменения обьема в определенном диапазоне. Имеет экран отображения объема жидкости. Внешний вид (эргономичная конструкция) исключает возможность быстрого утомления рук при использовании устройства. Легкий ход поршня, легкий вес пипетки; механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса; большой и четкий дисплей; верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема; автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечника; гладкий округлый сбрасыватель наконечника, рукоятка повторяет контуры руки; прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ - излучению, химическим реагентам и влаге. Подходит к широкому спектру наконечников. Расстояние междунаконечником и сбрасывателем не превышает 1,0 см. Имеет сертификат качества. | шт |  |  | 5 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
48 | 38431710 | Пипетка-дозатор одноканальная, механическая 100-1000 мкл | Предназначен для точного дозирования небольших объемов- 100-1000 мкл жидкости. Имеет регулятор изменения обьема в определенном диапазоне. Имеет экран отображения объема жидкости. Внешний вид (эргономичная конструкция) исключает возможность быстрого утомления рук при использовании устройства. Легкий ход поршня, легкий вес пипетки; механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса; большой и четкий дисплей; верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема; автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечника; гладкий округлый сбрасыватель наконечника, рукоятка повторяет контуры руки; прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ - излучению, химическим реагентам и влаге. Подходит к широкому спектру наконечников. Расстояние междунаконечником и сбрасывателем не превышает 1,0 см. Имеет сертификат качества. | шт |  |  | 5 |  | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения