ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 23-ի թիվ 2.3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/210 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.08.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 23.08.2021 տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Տեխնիկական փաստաթղթերում կա հետևյալ պահանջը ԿԱՀ ՏՊ.

ԿԱՀ ՏՊ սարքերը, այդ թվում ПТК, տվիչները պետք է ունենան ՌԴ РОСТЕХНАДЗОР-ի օգտագործման թույլտվություն՝ «վտանգավոր արտադրական օբյեկտների արդյունաբերական անվտանգության մասին» 21.07.97 No116- ФЗ օրենքի, ինչպես նաեւ հուսալիության ցուցանիշները պետք է համարժեք լինեն տեխնոլոգիական պաշտպանության սխեմաների հուսալիության ցուցանիշներին:

Խնդրում ենք հստակեցնել ՌԴ РОСТЕХНАДЗОР-ի օգտագործման թույլտվության առկայության անհրաժեշտությունը, քանի որ այդ պահանջները զգալիորեն սահմանափակում են համաշխարհային առաջատար բրենդների, այդ թվում՝ Եվրոպայից եւ ԱՄՆ-ից արտադրանքի կիրառման հնարավորությունը:
Պարզաբանում N 1 
Հրավերին կից ՏԱ-ով (7-րդ բաժնով) և հրավերով (հավելված 7) սահմանված է, որ մատակարարվող սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ստանդարտների և այլ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի այն պահանջներին  (ГОСТ, ՆՏՓ և այլն), որոնք նշված են հրավերին կից ՏԱ/ՏՊ-ի մեջ,  կամ համապատասխանեն մրցութային ընթացակարգի ընտրված մասնակցի երկրում գործող ստանդարտների նույնօրինակ պահանջներին: Ընդ որում, անհրաժեշտ է հիմնավորել, որ այդ պահանջները ներառում են և համապատասխանում են  հրավերին կից կից ՏԱ/ՏՊ-ի մեջ նշված ստանդարտների պահանջներին:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

