ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի մարտի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-15/20

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար մալուխների և մալուխային պատրաստվածքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-15/20>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 09.03.2020 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 11.03.2020  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Ըստ հրավերի տեխնիկական բնութագրի չափաբաժին 10-ի համար  նախատեսված է ՊվՊնգ(Ա)-ՖՐՀՖ-6կՎ տեխնիկական անվամբ զրահապատ մալուխ, սակայն զրահապատ մալուխի տեխնիկական անվանումը գրվում է այսպես ՝ ՊվԲՊնգ(Ա)-ՖՐՀՖ-6կՎ: Ձեզ մոտ բացակայում է Բ տառը:

Նշեմ նաև ,որ այդ մալուխը ըստ Ձեր տեխնիկական բնութագրի պետք է լինի 6կՎ, սակայն այժմ 6կՎ չի  արտադրվում, արտադրվում է 0,66 կՎ և 1կՎ:

Պարզաբանում N 1 Թիվ 10 չափաբաժնում առկա է վրիպակ, բնութագիրը պետք է շարադրված լինի հետևյալ կերպ՝

ПвПнг(А)-HF-6կՎ, 3х95 մմ2 ուժային, պղնձյա ջիղերով, պոլիէթիլենային կցակարով մեկուսացումով: ТУ-16.К180-020-2011  կամ համարժեքը:

Հարցադրում N 2 Քանի որ 48-րդ և 49-րդ չափաբաժինների համար  նախատեսում եք գնում  համապատասխանաբար 2000մ և 3200 մ , արտադրողը իր հոսքային գծի տեխնիկական հանգամանքներից ելնելով կարող է առաջարկել  2000մ և 3200 մ ± 2-3 տոկոս երկարությամբ:

Պարզաբանում N 2 Եթե մատակարարվող ապրանքի ամբողջական կտորը (փաթույթ) լինի 
-2-3%, ապա պակասող քանակը անհրաժեշտ կլինի լրացնել մեկ կտորով

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-15/20>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am

<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-15/20>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը