ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/9»

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Գետառի կեղտաջրերի մաքրման կայանի էլեկտրամատակարարման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/9» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 01.11.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 04.11.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

«ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/9» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի՝ խնդրում եմ պարզաբանել ծավալաթերթի 28 և 29, 30 և 31, 127 և 128 տողերի չափման միավորների, քանակների ճշգրտության և մասնավորապես հետևյալ տվյալների վերաբերյալ՝ 127-րդ տողում 50x4.6 պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրումը 3100մ է, իսկ  50x4.6 պոլիէթիլենային խողովակը 39մ։

Միաժամանակ խնդրում ենք տրամադրել տվյալ աշխատանքի նախագիծը։

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Ի պատասխան հարցմանը՝ տեղեկացնում եմ, որ «ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/9» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ծավալաթերթի 28, 29, 31 և 128 տողերում չափման միավորը ճիշտ է գրված, իսկ 30-րդ տողում նյութի քանակը պետք է լինի 0,005, իսկ 127-րդ տողում 0,31։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/9» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ս. Գրիգորյանին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլ.փոստ` silva.grigoryan@yerevan.am։

ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: