ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 16.06.2023 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-97/23»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-97/23», организованной с целью приобретение труб, изделий, задвижек, заслонок и клапанов ниже представляет запрос, полученное от 14.06.2023 года и предоставленное 16.06.2023 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос   	1. возможна ли подать заявку для участие на пятнадцать из  запрашиваемых двадцатишести опубликованных лот?

2. возможна ли поставлять товары, включенные в лоты №24 и №25 в соответствии с классу безопасности 4 (согласно НП-001)?

Разъяснение   	1. согласно порядку подачи заявки, установленному приглашением (пункт 4 части 1 приглашения), при организации процедуры по лотам участник может подать заявку как для каждого лота, так и для нескольких или всех лотов.

2. օценочная комиссия решила в дополнительных условиях технических характеристик лотов №24 и №25 внести изменения, добавив условие «Производство и поставка товаров приемлемы также соответствующего классу безопасности - 4 (согласно НП-001-97) при условии, что вышеуказанные товары будут приняты и проверены по плану качества, которые должны быть составлены и соответствовать НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017».

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-97/23».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-97/23»