## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-25»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки*
[8 empty] | количество | адрес | срок
1 | 33691129/1 | Хлорид натрия |  | Кристаллический порошок белого цвета. Используется для исследования биологического материала методом флотации. Расфасован в полиэтиленовые пакеты максимум по 1 кг. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | кг |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора
2 | 24311390/1 | Семиводный сульфат цинка |  | Кристаллический порошок белого цвета. Используется при проведении санитарно-паразитологических исследований.Наличие оригиналов документов производителя, сертификатов по качеству химикатов и условиям хранения, предусмотренных законодательством РА. Расфасовано в полиэтиленовые пакеты максимум по 1 кг.Наличие не менее 70% срока годности на момент Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ Наличие товарного знака. | кг |  |  | 7 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора
3 | 24311260/1 | Гидроксид натрия |  | Гомогенный белый порошок, без зяапаха. Наличие оригиналов документов производителя, сертификатов по качеству химикатов и условиям хранения, предусмотренных законодательством РА. Расфасован в пакеты максимум по 1 кг. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | кг |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора
4 | 24300000/37 | Гидрокарбонат натрия |  | Белый кристаллический порошок или мелкие хлопья. Используется при проведении санитарно-паразитологических исследовайний. Наличие оригиналов документов производителя, сертификатов по качеству химикатов и условиям хранения, предусмотренных законодательством РА. Расфасован в пакеты максимум по 1 кг. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | кг |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора
5 | 24311440/1 | Натрия гидрофосфат |  | Белый кристаллический порошок или мелкие кристаллические гранулы . Используется для приготовления буферных растворов и лабораторных исследований. В соответствии с законодательством РА, обеспечено наличие оригиналов сертификатов производителя, документов, подтверждающих качество и условия хранения химического вещества. Наличие товарного знака. | кг |  |  | 0.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора
6 | 24300000 | Калия дигидрофосфат |  | Белый кристаллический порошок или мелкие кристаллические гранулы. Используется для приготовления буферных растворов и лабораторных исследований. В соответствии с законодательством РА, обеспечено наличие оригиналов сертификатов производителя, документов, подтверждающих качество и условия хранения химического вещества. Наличие товарного знака. | кг |  |  | 0.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами доп. соглашения
7 | 24321650/1 | Глицерин |  | Бесцветная, вязкая жидкость без запаха. Применется при исследовании биологического материала. Наличие оригиналов документов производителя, сертификатов по качеству химикатов и условиям хранения, предусмотренных законодательством РА. Расфасован в емкости не более 1 л. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | л |  |  | 8 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора
8 | 24300000/39 | Раствор Люголя |  | Тёмно-коричневый раствор с резким йодным запахом. pH — слабокислый (около 5–7). Предназначается для санитарно-паразитологических исследований. Наличие фирменной маркировки. Согласно законодательству Республики Армения, требуется наличие оригиналов документов, подтверждающих: сертификаты производителя, качество химического вещества, условия хранения. Поставка осуществляется в герметичных ёмкостях объёмом 50-250 мл. На момент поставки срок годности должен быть не менее 70%. | мл |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора
9 | 24300000/40 | Формалин |  | бесцветная или слегка желтоватая жидкость с очень резким, раздражающим запахом. Плотность — около 1,08 г/мл (40%-ный раствор). Предназначен для использования в санитарно-паразитологических исследованиях. Наличие фирменного знака. Наличие оригиналов документов, предусмотренных законодательством Республики Армения, касающихся сертификатов производителя, качества химического вещества и условий его хранения. Поставка осуществляется в герметичных ёмкостях объёмом 250-1000 мл. На момент поставки срок годности должен быть не менее 70%. | литр |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора
10 | 24300000/41 | Азур–Эозин (метод Романовского) |  | Готовый раствор для дифференцированного окрашивания мазков крови. Не имеет ГОСТ, производится по техническим условиям производителя (ТУ). Поставляется в заводской упаковке, имеет сертификат качества и MSDS. На момент поставки срок годности должен быть не менее 70%. | литр |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора
11 | 33691423/2 | Иммунохроматографическая комбинированная тест-система для выявления лямблий, дизентерийной амебы и криптоспоридий |  | Набор реагентов для выявления в кале антигенов лямблий, дизентерийной амебы и криптоспоридий иммунохроматографическим методом. Набор рассчитан на проведение не менее 20 исследований. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 6 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 2 набора 2 набора - июль 2026г. 2 набора - в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу доп. соглашения
12 | 33691423/3 | Тест-система для выявления лейшманиоза иммунохроматографическим методом |  | Набор реагентов для выявления Ig G/ Ig M иммуноглобулинов при лейшманиозе в цельной крови, сыворотке или плазме иммунохроматографическим методом. Набор рассчитан на проведение не менее 20 определений. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 6 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 3 набора 3 набора - в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу доп. соглашения
13 | 33691423/4 | Тест-система для иммуноферментного выявления эхинококка |  | Набор реагентов для выявления IgG иммуноглобулинов к антигенам эхинакокка однокамерного в сыворотке (плазме крови). Набор рассчитан на проведение не менее 96 исследований, включая контрольные образцы. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
14 | 33691423/5 | Тест-система для иммуноферментной диагностики лейшманиоза |  | Набор реагентов для выявления в крови IgG иммуноглобулинов для диагностики лейшманиоза. Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений, включая контрольные образцы. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 6 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 3 набора 3 набора - в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу доп. соглашения
15 | 33691423/6 | Тест-система для иммуноферментного выявления токсокароза |  | Набор реагентов для выявления в крови IgG иммуноглобулинов к антигенам токсокар. Набор рассчитан на проведение 96 исследований, включая контрольные образцы. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
16 | 33691423/7 | Тест-система для иммуноферментного выявления трихинелоза |  | Набор реагентов для выявления в крови IgG иммуноглобулинов к антигенам трихинелл. Набор рассчитан на проведение 96 исследований, включая контрольные образцы. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
17 | 33691423/8 | Тест-система для иммуноферментного выявления цистицеркоза |  | Набор реагентов для выявления в крови IgG иммуноглобулинов к антигенам Taenia solium. Набор рассчитан на проведение 96 исследований, включая контрольные образцы. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
18 | 33691423/9 | Тест-система для выявления яйц гельминтов и простейших |  | Набор реагентов предназначенный для сбора, транспортировки и концентрации кала с целью выявления гельминтов и цист простейших Paraclin S или эквивалентный набор производства ООО "Абрис" или ООО "Гем". Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака и сертификатов, предусмортенных законодательством РА. | шт |  |  | 1600 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 1 000 шт 600 шт. - в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу доп. соглашения
19 | 33691423/10 | Набор для взятия проб на энтеробиоз по методу Рабиновича |  | Набор предназначен для взятия проб для диагностики энтеробиоза по методу Рабиновича. Состоит из контейнера с прозрачным шпателем покрытым водорастворимым клеем. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство OOO "Эквус" или OOO "Гем". Наличие сертификатов предусмортенных законодательством РА. Наличие товарного знака. | шт. |  |  | 600 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
20 | 33691423/11 | Тест-система для иммуноферментной диагностики аскаридоза |  | Набор реагентов для выявления в крови IgG иммуноглобулинов к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме крови). Набор рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные образцы.Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ Наличие товарного знака. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами доп. соглашения
21 | 33121270 | Абсорбирующий ревматоидный фактор к набору реагентов IFA (RF-absobens) |  | Реагент предназначен для абсорбции ревматоидного фактора в сыворотке крови, что предотвращает ложноположительные или ложноотрицательные результаты исследований методом IFA. Упаковка во флаконах с вращающейся крышкой объемом не менее 20 мл с международным сертификатом валидации ISO 13485, CE и / или IVD. Наличие не менее 2/3 срока годности. Условия транспортировки и хранения согласно инструкции. | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами договора
22 | 33691420 | Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса IgM к Fr.tularensis методом IFA |  | Набор реагентов Fr.tularensis IgM предназначен для обнаружения антител человека к антигену возбудителя туляремии в сыворотке крови. Набор рассчитан на не менее 96 исследований, желательно, чтобы в наборе были разбиваемые стрип-полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485, CE и / или IVD. Наличие не менее 2/3 срока годности. Условия транспортировки и хранения согласно инструкции. | набор |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 1 набор - в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами договора 1 набор - октябрь 2026г. 1 набор - в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами доп. соглашвния
23 | 33691420 | Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса IgG к Fr.tularensis методом IFA |  | Набор реагентов Fr.tularensis IgG предназначен для обнаружения антител человека к антигену возбудителя туляремии в сыворотке крови. Набор рассчитан на не менее 96 исследований, желательно, чтобы в наборе были разбиваемые стрип-полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485, CE и / или IVD. Наличие не менее 2/3 срока годности. Условия транспортировки и хранения согласно инструкции. | набор |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 1 набор - в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами договора 1 набор - октябрь 2026г. 1 набор - в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами доп. соглашвния
24 | 33691163 | CHAB Агар |  | Предназначен для выделения и культивирования туляремийного микроба . Представляет собой порошок желтоеатого цвета, расфасованного по 250 - 500 гр в плотно закрывающиеся пластиковую тару. Должен иметь международный сертификат соответствия и сертификаты, требуемые законодательством РА. Наличие не менее 2/3 срока годности при поставке. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией. | гр. |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами договора
25 | 33691163 | Селективный агар для выделения иерсиний |  | Среда предназначена для селективного выделения энтеропатогенной иерсинии из биологического материала и пищи - Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis с FD208 и Yersinia pestis с добавками FD244 (антибиотики). Среда обеспечивает типичный рост бактерий. Однородный желтый порошок. Готовая среда оранжево-красная, прозрачная. При 25°С водный раствор имеет рН 7,4 ± 0,2, изготовленный в контейнерах по не более 500 г. Должен иметь международный сертификат соответствия, товарный знак ISO 13485 и сертификаты, требуемые законодательством РА. Наличие не менее 2/3 срока годности. | кг |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами дополнительного соглашения
26 | 33141213 | Медицинское вазелиновое масло |  | Масло без цвета, вкуса и запаха. Это смесь углеводородов, не содержит вредных органических веществ, серы, азота, кислородсодержащих соединений. Наличие сдертификата качества, не менее 2/3 срока годности. | литр |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами договора
27 | 33121270 | Индикатор Андреде |  | Кислотно-щелочной индикатор, раствор кислого фуксина. Применчется для идентификации микроорганизмов по признаку расщепления углеводов в питательных средах. Расфасован в пласиковых или стеклянных флаконах. Должен иметь международный сертификат соответствия и сертификаты, требуемые законодательством РА. Наличие не менее 2/3 срока годности при поставке. | мл. |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами дополнительного соглашения
28 | 33121270 | Хлорид железа (трехвалентный) 10% раствор |  | Предназначен для выделения и обнаружения продуктов дезаминирования фенилаланина (напр. пируватов) бактериями рода Enterobacteriaseae. Должен иметь международный сертификат соответствия и сертификаты, требуемые законодательством РА. Наличие не менее 2/3 срока годности при поставке. | мл. |  |  | 30 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами дополнительного соглашения
29 | 24951480 | Пептон основной |  | Среда предназначена для накопления холерного вибриона. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный и светочувствительный порошок желтого цвета. Фабричная упаковка весом 250 гр, расчитана для приготовления до 1.5 литров среды (164.5 гр на 1 л. дистилированной воды). Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией. | кг |  |  | 120 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 60 кг. - в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами договора 60 кг - течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами доп. Соглашения
30 | 33691735/1 | Aналитическая трековая мембрана АТМ 142 с диаметром пор 5.0 мкм. |  | Применяется для филытрации жидкостей. Предназначена для исследования воды по паразитологическим показателя. Микропористые мембранные фильтры изгоитовлены из полиэтилентерефталата. Диаметр пор составляет 5.0 мкм. Каждая упаковка содержит не менее 25 мембран диаметром 142 мм. Упаковка герметичная. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать ТУ 2255-001-20730545-2003 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | упаковка |  |  | 15 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
31 | 38431710/1 | Пипетка-дозатор одноканальная, механическая 5-50 мкл |  | Предназначен для точного дозирования небольших объемов - 5-50 мкл жидкости. Имеет регулятор изменения обьема в определенном диапазоне. Имеет экран отображения объема жидкости. Внешний вид (эргономичная конструкция) исключает возможность быстрого утомления рук при использовании устройства. Легкий ход поршня, легкий вес пипетки, механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса, большой и четкий дисплей. Верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечника, гладкий округлый сбрасыватель наконечника, рукоятка повторяет контуры руки, прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ - излучению, химическим реагентам и влаге. Подходит к широкому спектру наконечников. Расстояние между наконечником и сбрасывателем не превышает 1,0 см. Наличие сертификата качества, технического паспорта, сертификата калибровки и гарантии не менее 1 года. | шт |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
32 | 38431710/2 | Пипетка-дозатор одноканальная, механическая 20-200 мкл |  | Предназначен для точного дозирования небольших объемов - 20-200 мкл жидкости. Имеет регулятор изменения обьема в определенном диапазоне. Имеет экран отображения объема жидкости. Внешний вид (эргономичная конструкция) исключает возможность быстрого утомления рук при использовании устройства. Легкий ход поршня, легкий вес пипетки, механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса, большой и четкий дисплей. Верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечника, гладкий округлый сбрасыватель наконечника, рукоятка повторяет контуры руки, прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ - излучению, химическим реагентам и влаге. Подходит к широкому спектру наконечников. Расстояние между наконечником и сбрасывателем не превышает 1,0 см. Наличие сертификата качества, технического паспорта, сертификата калибровки и гарантии не менее 1 года. | шт |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
33 | 38431710/3 | Пипетка-дозатор одноканальная, механическая 100-1000 мкл |  | Предназначен для точного дозирования небольших объемов - 100-1000 мкл жидкости. Имеет регулятор изменения обьема в определенном диапазоне. Имеет экран отображения объема жидкости. Внешний вид (эргономичная конструкция) исключает возможность быстрого утомления рук при использовании устройства. Легкий ход поршня, легкий вес пипетки, механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса, большой и четкий дисплей. Верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечника, гладкий округлый сбрасыватель наконечника, рукоятка повторяет контуры руки, прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ - излучению, химическим реагентам и влаге. Подходит к широкому спектру наконечников. Расстояние между наконечником и сбрасывателем не превышает 1,0 см. Наличие сертификата качества, технического паспорта, сертификата калибровки и гарантии не менее 1 года. | шт |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
34 | 33191320/1 | Контейнер для отбора проб - нестерильный, с ложечкой |  | Предназначен для сбора и транспортировки образца кала. Изготовлен из нетоксичного прозрачного пластика, объем не менее 60 мл. В индивидуальной упаковке, с маркировочной этикеткой, резьбовой крышкой, с ложечкой внутри. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 1450 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
35 | 33140000/1 | Одноразовые синтетические тампоны в индивидуальной упаковке |  | Одноразовый пластиковый тампон для отбора смывов из клинических и санитарных проб. Каждый тампон имеет индивидуальную полиэтиленовую упаковку, головка тампона сделана из нейлона, дакрона или вискозы (полистирол). Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 1.5-2 года, упаковка - герметичная. Упаковка и маркировка должны быть заводской (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 12000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | в течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
36 | 33141000/1 | Одноразовая медицинская шапочка |  | Изготовлен из нетканого полипропилена (спанбонда), гипоаллергенен и может использоваться в медицинских и производственных организациях. Края изготовлены из резины. Упакован в коробки или пакеты, каждая коробка с заводской маркировкой производителя, не более 100 шт. в каждой. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
37 | 33141000/2 | Одноразовые халаты пл. 30 |  | Изготовленный из нетканегого полипропилена (спанбонда), не ограничивает движения, может использоваться как в медицинских, так и в организациях общественного питания. Запястья на резинке или с трикотажными манжетами, застегивается сзади). Плотность: 30 г/м2, размер: М. Упаковка - желательно индивидуальная. Товар должен соответствовать международным стандартам и / или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у Р 58551-2019. | шт |  |  | 6000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
38 | 33141000/3 | Бахилы |  | Бахилы одноразовые полиэтиленовые, гладкие, синие, стандартные, водонепроницаемые, с резинкой, нескользящие. Упаковка не более 100 штук. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности․ Наличие сертификата качества партии. | пара |  |  | 8000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
39 | 33141158/1 | Медицинские стерильные перчатки |  | Латексные, стерильные, хирургические, анатомические. Упаковка в парах - индивидуальная, среднего размера. 50 пар в каждой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | пара |  |  | 1500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
*Доставка товара, транспортировка и разгрузка до соответствующего склада осуществляется силами и ресурсами Продавца: