ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հոկտեմբերի 29 թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-123/25
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար տվիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-123/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյա 23.10.2025թ. ժամը 20:40-ին և 21:44-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 29.10.2025թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկեր, քանի որ E-4V տվիչների տեսականին մեծ է և ճիշտ ընտրություն անելու համար պետք է ավելի հստակ համարը, կարող եք նշել որ գործարանային համարն է օգտագրծվում կամ նախատեսվում օգտագործել ? E4V******* ?
Պարզաբանում N 1 E-4V ձայնային արտանետման տվիչի նախագծող է հանդիսանում ŠKODA JS (SJS) ընկերությունը՝ համաձայն նախագծային փաստաթղթերի: Գործարանային համար չենք կարող տրամադրել, իսկ համարժեքը կարող եք համաձայնեցնել նախագծող ընկերության հետ (նախագիծ ППДП-2.2.00.00.00)
Հարցադրում N 2 Հարգելի գործընկեր․ Խնդրում եմ տալ պարզաբանում էլեկտրոնային ջերմային ընդարձակման փականի միջոցով չափվող գազի ապրանքանիշի, ճնշման, միացման չափերի, ինչպես նաև ստատորի անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Կանխավ շնորհակալություն
Պարզաբանում N 2 Հարցը չի վերաբերում գնման առարկային՝ տվիչին:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-123/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հայկուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-123/25  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

