Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի մարտի 22-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը 	ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/42

Վանաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր համայնքի Գր․Լուսավորիչ-Մ.Խորենացի խաչմերուկում լուսացույցի տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

պատվիրատուի անվանումը					    գնման առարկայի անվանումը

կազմակերպված  ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/42  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ընթացակարգի ծածկագիրը

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20․03․2021թ․

հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը

ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 	22․03․2021թ․  տրամադրված

պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը

պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1-Տեխնիկական բնութագրերում և ծավալաթերթում բացակայում են մալուխների քանակի մասին տեղեկատվությունը։ Խնդրում եմ պատասխանել․ արդյո՞ք մալուխները տրամադրվելու են պատվիրատուի կողմից, եթե ոչ , ապա ի՞նչ քանակի մալուխ պետք է օգտագործվի։

Պարզաբանում N 1 Մալուխների քանակները և գինը ներառված է լրակազմի մեջ։

տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը

Հարցադրում N 2-ՈՒԿ -ն /լուսացույցի հսկիչ/ ներառված չէ հաշվարկի մեջ։ Արդո՞ք ՈՒԿ-ն տրամադրում է պատվիրատուն։

Պարզաբանում N 2-ՈՒԿ -ի /լուսացույցի հսկիչ/ հաշվարկը և գինը ներառված է լրակազմի մեջ։

տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը

Հարցադրում N 3- Ծավալաթերթի 4-րդ կետում նշված է նաև խողովակ Փ100, բայց քանակը չի նշված, խնդրում եմ պարզաբանել, թե ի՞նչ քանակի մասին է խոսքը։

Պարզաբանում N 3- խողովակ Փ100 քանակները և գինը ներառված է լրակազմի մեջ։։

տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը

Հարցադրում N 4- Հետիոտնային անցումների համար 300 մմ տրամագծով լուսացիրով լուսացույցները կիրառվում են միևնուն ուղղությամբ 4 և ավելի գոտի ունեցող ճանապարհներին, մնացած դեպքերում կիրառվում են 200 մմ տրամագծով լուսացիրներով լուսացույցներ /ՀՀ ԿԱռավարության 26 հոկտեմբերի 2006 թվականի N 1699-Ն որոշում/։ Արդո՞ք հնարավոր է 300մմ լուսացիրով հետիոտնային լուսացույցը փոխարինել 200մմ լուսացիրով լուսացույցով։

Պարզաբանում N 4- Ոչ, հնարավոր չէ 300մմ լուսացիրով հետիոտնային լուսացույցը փոխարինել 200մմ լուսացիրով լուսացույցով։

տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/42 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լուսինե Բաղրամյան-ին:

ընթացակարգի ծածկագիրը								                 անունը ազգանունը

Հեռախոս՝ 060650369։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumnervanadzor@mail.ru։

ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/42  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ընթացակարգի ծածկագիրը