Հարգելի գործընկեր:

Սույն մրցույթի հետ կապնված ուսումասիրությունների արդյունքում և գնումների օրենքի 13-րդ հոդվածի կետերի հետ համատեղելիությունը  պարզաբանելու նպատակով  առաջացել են հետևյալ հարցերը՝

- Արդյոք պահանջվող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագիրը գրելու ժամանակ պահպանվել է մասնակցության հավասար պայմաններ հնարավոր մասնակիցների համար

- Արդյոք գրված տեխնիկական բնութագրերը չեն առաջացնում չհիմնավոչված խոչընդոտներ հնարավոր մասնակիցների համար

- Արդյոք օբյեկտիվորեն   հիմնավորված և համարժեք են և բավարարում են հաստատությունների կարիքները

- Արդյոք ներառում են գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների ժամանակացույցի և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը:

- Արդյոք ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը` հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:

- Արդյոք գնման առկայի հատկանիշները սահմանվել են բավարար ճշտությամբ հնարավորություն տալով մասնակիցներին և պատվիրատուին ճշգրիտ ընկալել պայմանագրի առարկան

- Արդյոք գնման առարկայի հատկանիշները չեն պարունակում պահանջ կամ հղում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց:

- Արդյոք պահպանվել են Գնումների օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-ին կետը, որը արգելվում է խմբավորել առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները մեկ չափաբաժնում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պատվիրատուն հիմնավորում է նման խմբավորման անհրաժեշտությունը:

- Սույն մրցույթի 1-ին չափաժնի համար նշված է հետևյալ տեխնիկական բնութագիրը «Չափման արագությունը՝ ոչ պակաս քան 90 նմուշ/ժամում»: Խնդրում ենք նշել, թե այս բնութագիրը՝ արյան վերլուծիչի աշխատանքի որ ռեժիմին է վերաբերում՝ CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET, կենսաբանական հեղուկներ ռեժիմին: Եթե վերաբերվում է բոլոր ռեժիմներին, ապա օբյեկտիվորեն հիմնավորեք, թե ինչպես կարող է սարքը բոլոր ռեժիմներում կատարել նույն քանակությամբ թեստ՝ երբ ռեժիմները ավելանում են:

- Խնդրում ենք պարզաբանեք մասնագիտորեն թե գրված բնութագիրը «Նմուշի ծավալը՝ 80-150 մկլ:Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական արյուն, նոսրացված արյուն, կենսաբանական հեղուկներ» որքանով է բավարարում պատվիրատուի պահանջները, ինչու՞ ընտրվել հենց այս միջակայքը  80-150 մկլ, այլ ոչ օրինակ 25-250 մկլ միջակայքը: Խնդրում ենք մասնագիտորեն պարզաբանել այս բնութագիրը, թե ինչու մնացած միջակայքերը  չեն կարող բավարարել պատվիրատուի պահանջները և իչքանով է կոնկրետ այս միջակայքը ազդում ստացվող արդյունքի ճշտության վրա, քանի որ սույն  մրցույթի  նպատակն է ձեռք բերել վերլուծիչ որ կտա հետազոտությունների ճշգրիտ պատասխաններ, հնարավորինս մատչելի արժեքով: Մասնագիտորեն հիմնավորեք որ այս միջակայքը կազդի հետազոտության ճշտության և ճշգրտության վրա: Խնդրում ենք հանել բնութագրից «Նմուշի ծավալը՝ 80-150 մկլ:Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական արյուն, նոսրացված արյուն, կենսաբանական հեղուկներ» այս արտահայտությունը:

- Սույն մրցույթի 1-ին չափաժնի համար նշված է հետևյալ տեխնիկական բնութագիրը «Նմուշի ծավալը՝ 80-150 մկլ:Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական արյուն, նոսրացված արյուն, կենսաբանական հեղուկներ»: Նախ ուզում ենք նշել որ Արյան վերլուծիչով հետազոտություն կատարելու ժամանակ օգտագործվում են 2-3 մլ փորձանոթներ, սա իրենից ենթադրում է որ էական չէ, թե վերլուծիչը ինչ նմուշի ծավալով է աշխատում քանի որ ժամանակակից վերլուծիչների մոտ տարբեր բրենդների վերլուծիչներ կատարում են հետազոտություններ շատ փոքր ծավալի նմուշներով: Խելամիտ է նշել ոչ թե նմուշների նվազագույն և առավելագույն ծավալը, այլ միայն առավելագույն ծավալը: Ձեր կողմից նշված տեխ. բնութագրով առաջանում է հետևյալ հարցը, եթե վերլուծիչը հետազոտությունը կատարում է ոչ թե 80 մկլ-ով այլ 25 մկլ-ով ապա հետազոտության արդյունքը հավաստի ՞ չէ:    Խնդրում ենք հանել բնութագրից «Նմուշի ծավալը՝ 80-150 մկլ:Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական արյուն, նոսրացված արյուն, կենսաբանական հեղուկներ» այս արտահայտությունը:

- Սույն մրցույթի 1-ին չափաժնի համար նշված է հետևյալ տեխնիկական բնութագիրը «Նմուշի ծավալը՝ 80-150 մկլ:Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական արյուն, նոսրացված արյուն, կենսաբանական հեղուկներ»: Երբ նշվում են նմուշների տեսակները, ապա առանձին պետք է նշել յուրաքանչյուր տեսակի ծավալը, իսկ հաշվի առնելով  10-րդ կետի հարցը անիմաստ է դառնում նմուշների ծավալը նշել քանի, որ այն չի կարող ազդել հետազոտությունների արդյունքների ճշտության վրա:

- Սույն մրցույթի 1-ին չափաժնի համար նշված է Տպիչը՝ արտաքին լազերային: Սա ենթադրում է որ ապրանքի հետ պետք է մատակարարվի նաև լազերային տպիչ: Եթե այո ապա խախտվում է գնումների օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, երբ խմբավորվել են առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաներ: Եթե ոչ ապա տեխնիկական բնութագրում նշեք որ սարքը ունենա հնարավորություն  արտաքին տպիչին միանալուն:

- Սույն մրցույթի 1-ին չափաժնի համար նշված է 1 հատ online անխափան սնուցման սարք ( Smart UPS)` առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան: Սա ենթադրում է որ ապրանքի հետ պետք է մատակարարվի նաև  անխափան սնուցման սարք: Եթե այո ապա խախտվում է գնումների օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, երբ խմբավորվել են առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաներ: Անխափան սնուցման սարքը պետք է դառնա գնման առարկա առանձին մրցույթով քանի որ այն հանդիսանում է առանձին տեխնիկական բնութագիր ունեցող  գնման առարկա:

- Մեր կողմից ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ 1-ին նշված տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում է միայն մեկ բրենդի արյան վերլուծիչ: Խնդրում ենք նշել 1-ից ավելի բրենդներ՝ կոնկրետ մոդելներով, որոնք համապատասխանում են 1-ին չափաբաժնի տեխնիակկան բնութագրին:

- Արյան վերլուծիչ ձեռք բերելու ժամանակ պետք է հաշվի առնել ոչ թե սարքի արժեքը, այլ այդ սարքով կատարվող հետազոտությունների միավոր ինքնարժեքը: Օրինակ՝ 10 միլիոն դրամանոց վերլուծիչի 1 թեստի ինքնարժեքը կարող է լինել 500 դրամ, իսկ 15 միլիոն դրամանոց վերլուծիչինը՝ 200 դրամ: Սա իրենից ենթադրում է ծախսերի փոխհատուցում, իսկ ավելի էժան վերլուծիչով կատարվող հետազոտությունները չեն ենթադրում փոխհատուցում: Ուստի կարծում ենք, որ գնման առարկան պետք է լինի ոչ թե վերլուծիչը, այլ վերլուծիչով կատարվող միավոր թեստի արժեքը: Խնդրում ենք, որ պատվիրատուն վերանայի մրցույթի գնման առարկան և նորից ուսումնասիրի շուկան և ոչ թե ուսումնասիրի վերլուծիչների արժեքները, այլ այդ վերլուծիչներով կատարվող միավոր թեստի արժեքները, ինչը կբերի դրամական միջոցների խնայողության:

- Սույն մրցույթի 1-ին չափաժնի համար նշված է հետևյալ տեխնիկական բնութագիրը « Անընդհատ շտատիվների ավելացման և փորձանոթների խառնման հնարավորություն »: Ուզում ենք տեղեկացնել, որ  վերլուծիչի մոտ շտատիվի առկայությունը թանկացնում է վերլուծիչների արժեքները, և շտատիվի առկայությունը իրեն ֆինանսապես արդարացնում է մեծ և կենտրոնացված լաբորատորիաներում շահագործելու դեպքում: Այսպիսի բնութագիրը  չհիմնավորված խոչընդոտներ է ստեղծում հնարավոր մասնակիցների համար:Խնդրում ենք պարզաբանել , թե օրական կտրվածքով քանի հետազոթույունների համար է նախատեսված նման տեխնիկական բնութագրով վերլուծիչը: Մեր մասնագիտական կարծիքով, որը հիմնված է  դիագնոստիկ    ոլորտի 30  ամյա փորձի հիման վրա նման թանկարժեք վերլուծիչը արդարացված է միայն խոշոր կենտրոնացված լաբորատորիաների համար, որոնք օրական կատարում են մի քանի հարյուրից (առնվազն 200) ավել հետազոտություն : Հայտնում ենք նաև ՀՀ ՊՆ –ի կողմից կազմակերպված մրցույթներին  մշտապես մասնակցության  փորձի հիման վրա  ՀՀ ՊՆ ռազմական հոսպիտալներում միջին հաշվարկով օրական կատարվում է կատարվում է  30-40 ընդհաուր արյան հետազոտություն: Մեր հաշվարկը հիմնված է մրցույթներով ՀՀ ՊՆ-ի կողմից ձեռք բերված համապատասխան վակումային փորձանոթների (EDTA)  քանակի  հիման վրա: Մասնավորապես 2022 թվականի ընթացքում  վակումային փորձանոթների (EDTA) մրցույթով հարտարարված քանակը եղել է 75000 հատ:Խնդրում ենք գիտականորեն և օբյեկտիվորեն պարզաբանել այս բնութագրի պահանջը, հնարավորության դեպքում հանել այս բնութագիրը: Խնդրում ենք, որ մեր կողմից այս արձագանքը դիտել  բացառապես  ՀՀ ՊՆ-ի բյուջեի խնայողության տեակտեից: Այս պարզաբանումը բխում է ՀՀ գնումների օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 3 պարբերությունից, որ արդյոք օբյեկտիվորեն են հիմնավորված և համարժեք կարիքին:

- Մեր հաշվարկներով լիովին չհիմնավորված վեր նշված տեխնիկական բնութագիրը և այն ավելորդ միայն թանկացնում է գնման առարկան: Խնդրում ենք ներկայացրեք հաշվարկ, եթե ոչ ապա խնդրում ենք հանել   « Անընդհատ շտատիվների ավելացման և փորձանոթների խառնման հնարավորություն » բնութագիրը:

- Սույն մրցույթի 2-րդ չափաժնի համար նշված է հետևյալ տեխնիկական բնութագիրը « Դիագնոստիկ պարամետրերը ոչ պակաս քան՝ WBC, WBC clumps, RBC, Hy.CAST, Path. Casts, Squa.EC, Non SEC, RTEP, TREP, Bacteria, Crystals, Bact, YLC, Sperm, Mucus, PH, GLU, PRO, BLD, URO, KET, BIL, NIT, LEU, SG, Color, turbidity։»:Այս կերպ գրված տեխնիկական բնութագիրը հակասում է գնումների օրենքի 13-րդ հոդվածի 1,2, 6-րդ կետերին: Խնրում ենք Ձեզ մասնագիտորեն պարզաբանել, թե՞ ամեն հապավումով պարամետր ի՞նչ է նշանակում, քանի որ տարբեր արտադրողների մոտ նույն պարամետրերի համար տարբեր հապավումներ են: Օրինակ WBC նշանակում է ՝ լեյկոցիտներ (лейкоциты, leukocytes ) և այսպես շարունակ բոլոր պարամետրերի համար հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:Խնդրում ենք նաև պարզաբանել թե  թե՞ Bact-ը ի՞նչով է տարբերվում  Bacteria-ից:

- Սույն մրցույթի 2-ին չափաժնի համար նշված է Տպիչը՝ ներքին ջերմային և/կամ արտաքին լազերային: Սա ենթադրում է որ ապրանքի հետ պետք է մատակարարվի նաև լազերային տպիչ: Եթե այո ապա խախտվում է գնումների օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, երբ խմբավորվել են առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաներ: Եթե ոչ ապա տեխնիկական բնութագրում նշեք որ սարքը ունենա հնարավորություն  արտաքին տպիչին միանալուն:

- Սույն մրցույթի 1-ին չափաժնի համար նշված է 2 հատ online անխափան սնուցման սարք ( Smart UPS)` առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան: Սա ենթադրում է որ ապրանքի հետ պետք է մատակարարվի նաև  անխափան սնուցման սարք: Եթե այո ապա խախտվում է գնումների օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, երբ խմբավորվել են առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաներ: Անխափան սնուցման սարքը պետք է դառնա գնման առարկա առանձին մրցույթով քանի որ այն հանդիսանում է առանձին տեխնիկական բնութագիր ունեցող  գնման առարկա:

- Մեր կողմից ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ 2-րդ նշված տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում է միայն մեկ բրենդի արյան վերլուծիչ: Խնդրում ենք նշել 1-ից ավելի բրենդներ՝ կոնկրետ մոդելներով, որոնք համապատասխանում են 1-ին չափաբաժնի տեխնիակկան բնութագրին:

- Խնդրում ենք պարզաբանել, թե գնման առարկաները մինչև երբ պետք է մատակարարվեն, քանի որ մրցույթի ծածկագրից առաջանում է տարակերպ մեկնաբանություն, որ գնման առարկաների  համար մատակրարում նախատեսված է 2023 թվականին:

Հարգելի  գործընկերներ խնդրում ենք տալ հետևյալ հարցերի պարզաբանումները և մրցույթի տեխնիկական բնութագրերում կատարել փոփոխություններ: