ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об уточнении приглашения

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի հուլիսի 01-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Настоящий текст заявления утверждается оценочной комиссией.

### Решением № 1 от 01 июля 2026 года и опубликовано

### Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/272

### Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ֆանկոլների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/272 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 29.06.2026թ.-ից 01.07.2026թ.-ի ստացված հարցադրումների և դրանց վերաբերյալ 01.07.2026թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Код процедуры ` ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/272

Оценочная комиссия закупочной процедуры с кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/272, организованной для покупка фанколы

для нужд мэрии Еревана, ниже представляет полученный 29.06.2026г, по 01.07.2026г запрос по вышеуказенному приглашению и предоставленное по нему разъяснение от 01.07.2026г.

Հարցադրում 1.

Հարգելի պատվիրատու: Խնդրում ենք պարզաբանել և հրավերի տեխնիկական բնութագրերում կատարել համապատասխան փոփոխություն՝ տեխնիկական ցուցանիշները սահմանելով *«առնվազն»* ձևակերպմամբ, ինչպես նաև նախատեսելով թույլատրելի շեղումներ (տոլերանսներ)։ 1-ին չափաբաժնի մասով խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյո՞ք թույլատրվում է առաջարկել ավելի բարձր տեխնիկական բնութագրերով ֆանկոլ՝ սառը օդամատակարարման արտադրողականություն՝ *4.3 կՎտ, տաք օդամատակարարման արտադրողականություն՝ **4.9 կՎտ, օդի հոսք՝ **760 խմ/ժ*, քանի որ այն չի զիջում, այլ գերազանցում է պահանջվող տեխնիկական բնութագրերը։ 2-րդ չափաբաժնի մասով խնդրում ենք պարզաբանել՝ տեխնիկական բնութագրերի նկատմամբ կիրառվո՞ւմ են արդյոք թույլատրելի շեղումներ (տոլերանսներ), և եթե այո՝ խնդրում ենք նշել դրանց չափը։ Հիմք ընդունելով ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածը՝ տեխնիկական բնութագրերը պետք է ապահովեն հավասար մրցակցային պայմաններ և չպետք է անհիմն սահմանափակեն մրցակցությունը։ Նշված փոփոխությունը հնարավորություն կտա առաջարկել համարժեք կամ ավելի բարձր տեխնիկական բնութագրերով սարքավորումներ։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ ապրանքի հանձնման-ընդունման ժամանակ կներկայացվեն արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական փաստաթղթերը , որոնցով կհաստատվի մատակարարվող ապրանքի փաստացի համապատասխանությունը ներկայացված տեխնիկական բնութագրերին։

Հարցադրում 2.

Հարգելի պատվիրատու ,արդյոք Ձեզ համար ընդունելի կլինի 1-ին չափաբաժնի՝ FP-85 LM/D-K GREE մոդելի և 2-րդ չափաբաժնի համար FP-34 LM/D-K GREE մոդելի ֆանկոլները։ Քանի որ դրանք համահխարհային դրենդ են ։ Որոկապես ավելի բարձր են,ինչպես նաև պետության համար էլեկտրոէներգիայի մասով ավելի տնտեսապես շահավետ։

Запрос 1.

Уважаемый Заказчик! Просим уточнить и внести соответствующие изменения в технические характеристики приглашения, определив технические показатели в формулировке «как минимум»*, а также предусмотрев допустимые отклонения (допуски). Что касается 1-го транша, просим уточнить, допускается ли предложение вентилятора с более высокими техническими характеристиками: мощность подачи холодного воздуха: *4,3 кВт, мощность подачи горячего воздуха: **4,9 кВт, расход воздуха: **760 куб. м/ч*, поскольку это не соответствует, а, скорее, превышает требуемые технические характеристики. Что касается 2-го транша, просим уточнить, применяются ли к техническим характеристикам допустимые отклонения (допуски), и если да, то указать их величину. В соответствии со статьей 13 Закона РА «О закупках», технические характеристики должны обеспечивать равные конкурентные условия и не должны необоснованно ограничивать конкуренцию. Указанное изменение позволит предлагать оборудование с эквивалентными или более высокими техническими характеристиками. Также сообщаем вам, что при поставке и приемке продукции будут предоставлены официальные технические документы производителя, подтверждающие фактическое соответствие поставленной продукции представленным техническим характеристикам.

Запрос 2.

Уважаемый Заказчик, готовы ли вы принять модель FP-85 LM/D-K GREE в первой партии и модель FP-34 LM/D-K GREE во второй партии? Поскольку они соответствуют мировым тенденциям, они качественно лучше, а также более выгодны для государства с точки зрения энергоснабжения.

Պարզաբանում 1.

Հարգելի մասնակից, խնդրում ենք առաջնորդվել հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրով:

Պարզաբանում 2.

Հարգելի մասնակից տեխնիկական բնութագրին համապատասխանելու դեպքում ընդունելի է:

Разъяснение 1.

Уважаемый участник, просим руководствоваться техническими характеристиками,    установленными в приглашении.

Разъяснение 2.

Уважаемый участник, если изделие соответствует техническим характеристикам, оно считается    приемлемым.

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/272 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Է. Քեղինյանին:

Հեռախոս՝ (011) 514-316։

Էլեկոտրանային փոստ՝ elen.qeghinyan@yerevan.am.

Для получения дополнительной информации по данному заявлению Вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии Э. Кегинян.

Телефон: (011) 514-316.

Электронная почта: elen.qeghinyan@yerevan.am.