ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի ապրիլի 6-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/36
Առողջապահության նախարարության կողմից «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ պոլիկլինիկայի մասնաշենքի հագեցման համար անհրաժեշտ բժշկական կահույքի և գործիքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/36» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.04.2026թ. ժամը 15:21 ստացված հարցադրման և դրա վերաբերյալ 06.04.2026թ. տրամադրված պարզաբանման:
 
Հարցադրում N 1

«Հարգելի՛ պատվիրատու,խնդրում ենք պարզաբանել ներկայումս հայտարարված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/36 ծածկագրով աճուրդի շրջանակներում՝ 4-րդ չափաբաժնի (բժշկական թախտա) տեխնիկական նկարագրությունում նշված է, որ մետաղական հատվածը պետք է լինի քրոմապատ, իսկ ծածկույթը՝ կաշվե։ Միևնույն ժամանակ, նախկինում Ձեր կողմից հայտարարված՝ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30 ծածկագրով մրցույթի 3-րդ չափաբաժնի համար նույն ապրանքի տեխնիկական բնութագրերում թույլատրվել է, որ մետաղական հատվածը լինի քրոմապատ կամ փոշեներկված, իսկ ծածկույթը՝ կաշվե կամ արհեստական կաշվե։ Խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյոք ներկայիս աճուրդի 4-րդ չափաբաժնում նշված տարբերությունները հանդիսանում են տեխնիկական պահանջների նպատակային փոփոխություն, թե հնարավոր է առկա են վրիպակներ (բացթողումներ)։ Ինչպես նաև խնդրում ենք պարզաբանել 11-րդ չափաբաժնի մասով ՝ նկարագրի ռուսերեն տարբերակում նշված է Размер: не менее чем Ш500 х В1820 мм х 3, отклонение не более чем 3% ,իսկ հայերեն տարբերակում - Չափերը` ոչ պակաս քան Ե500xԲ1820 մմx3, այսինքն հայերեն տարբերակում բացակայում է թույլատրելի շեղման չափը։Արդյո՞ք հայերեն նկարագրության մեջ տվյալ հատվածը բաց թողում է։»:

Պարզաբանում N 1 

«Հարգելի գործընկեր

4-րդ չափաբաժնով գնման առարկա հանդիսացող հետազոտման թախտի համար հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրում տեղիէ ունեցել վրիպակ, որի արդյունքում բաց է թողնվել «կամ փոշեներկված» արտահայտությունը։ Կաշվե ծածկույթի վերաբերյալ տեղեկացնում ենք, որ հրավերով սահմանափակված չի կաշվի տեսակը (արհեստական կամ բնական)։
11-րդ չափաբածնի համար հրավերով պահանջված չափսերից թույլատրելի շեղումը կազմում է 3% ինչպես նշված է ռուսերեն տարբերակում։»:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804    Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/36 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

