ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի հունվարի 04-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/18
«Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.01.2022թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 04․01․2022թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։
Հարգելի գործընկերներ,

2-րդ չափաբաժնով սահմանված վիրահատարանի համար նախատեսված ԼED լուսատու տեխնիկական բնութագրում նշված չէ վիրահատարանների առաստաղի բարձրությունը, որը էական նշանակություն ունի մասնավորապես մոնտաժման աշխատանքների համար։ Խնդրում ենք նշել յուրաքանչուր լուսատուի համար նախատեսված վիրահատարանի առաստաղի բարձրությունը։ Ցանկալի կլինի նաև նշեք հենց առաստաղի բնութագրերը, որպեսզի մեր կողմից պատշատ կերպով գնահատվեն մոնտաժային աշխատանքները և ներկայացվի համապատասխան գնային առաջարկ։

Ինչպես նաև նշված չէ, արդյոք պահանջվող լուսատուն պետք է ունենա, ասպես կոչված, adjust color temperature, թե՝ ոչ։ Խնդրում ենք նաև պարզաբանել նշված պարամետրի առկայության անհրաժեշտությունը։

Նաև տեխնիկական բնութագրում պահանջվում է, որպեսզի իրականացվեն վիրահատարանում ներկայումս առկա լույսերի ապամոնտաժում։ Խնդրում ենք տրամադրել տեղեկատվություն վիրահատարանում ներկայումս առկա լույսերի վերաբերյալ, որպեսզի պատշաճ գնահատվեն ապամոնտաժման աշխատանքները և ներկայացվի համապատասխան գնային առաջարկ։
Պարզաբանում N 1։ 
Ի պատասխան Ձեր հարցմանը, տեղեկացնում եմ, որ Պատվիրատուի կողմից հնարավոր չէ ճշգրիտ գնահատել առկա վիրահատական լույսերի ապամոնտաժման աշխատանքները, քանի որ ապամոնտաժումը իրականեցնելու համար պայմանգրի կողմը պետք է հիմք ընդունի վիրահատական լույսերի համար սահմանված ստանդարտները, ինժենարական կազմը, ովքեր պետք է իրականացնեն համապատասխան աշխատանքները։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/18 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա․ Խաչատրյանին։
Հեռախոս՝ /010/ 20 50 50 /218/։
Էլեկոտրանային փոստ՝ angel.khachatryan@oncology.am
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1 от 04 января 2022 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры UAK-GHAPDzB-22/18
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-GHAPDzB-22/18, организованной 

с целью приобретения медицинское оборудования для нужд ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна, ниже представляет запросы, полученные 03.01.2022г и предоставленные 04.01.2021г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1 
Уважаемые коллеги,

В техническом описании светодиодного светильника для операционной, определенном в Разделе 2, не указана высота потолка операционных, что имеет важное значение, особенно для монтажных работ. Укажите высоту потолка в операционной для каждого светильника. Хочется отметить характеристики потолка, чтобы мы могли правильно оценить монтажные работы վի подать соответствующее ценовое предложение.

Как не упоминается, должен ли требуемый светильник иметь так называемую регулировку цветовой температуры или нет. Пожалуйста, также поясните необходимость этого параметра.
Также техническое описание требуется для демонтажа имеющихся в настоящее время светильников в операционной. Пожалуйста, предоставьте информацию об имеющихся в настоящее время светильниках в операционной, чтобы можно было должным образом оценить работы по демонтажу и представить соответствующее ценовое предложение.
Разъяснение № 1   
В ответ на ваш запрос я хотел бы сообщить вам, что Заказчик не может точно оценить демонтаж существующих хирургических светильников, так как контрагент должен установить стандарты для хирургических светильников, инженерный персонал, который должен нести вышла соответствующая работа.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии А. Хачатрян под кодом UAK-GHAPDzB-22/18 

Телефон: /010/ 20 50 50 /218/։
Электронная почта: angel.khachatryan@oncology.am
PAGE  

