ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԱՄԽՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15

Խոյի համայնքապետարանի  կարիքների համար Լեդ լուսատուների և էլեկտրական լարերի     ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱՄԽՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.10.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 11.10.2022թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

ԱՄԽՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի չափաբաժին մեկի /Լեդ լուսատուների/ տեխ․ բնութագրի մեջ լուսատուի հզորությունը /W/ նշված չի։ Խնդրում եմ տալ պարզաբանում։

Պարզաբանում N 1

Ի պատասխան Ձեր կողմից պահանջված պարզաբանմանը, տեղեկացնում ենք լուսատուի հզորությունը /W/ = 50 W:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԱՄԽՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն.Լևոնյանին:

Հեռախոս՝ 077966599։

Էլեկոտրանային փոստ՝ nareklevonyan041091@mail.ru