ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի օգոստոսի 18-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/50»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ախտահանիչ նյութերի և բժշկական պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/50» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի օգոստոսի 17-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի օգոստոսի 18-ին տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում N 1՝
             Բարև հարգելի գործընկեր , Չափաբաժին 6 Քլորակիր: Ավելի նպատակային ապրանք ընտրելու համար խնդրում եմ պատասխանեք մի քանի հարցի`

-Ի՞նչի համար և որտեղ է նախատեսվում օգտագորցել :

-Գույնը պարտադիր է՞սպիտակադեղնավուն՞ թե սպիտակը նույնպես ընդունելի է՞:

- Նշված է` ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված օգտագործման մեթոդական ուղեցույց` ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. սեպտեմբերի 10-իթիվ 48-Ն հրամանի 20-րդ կետի համաձայն, այսինքն այս կետի պահանջը որն է՞մակնշումը՞, տեղափոխման և պահպանման պայմանները թե ուրիշ՞:

- Նշված է` Մատակարարված ապրանքի մակնշման մեջ կամ ուղեկցող փաստաթղթերում առկա տեղեկատվության հիման վրա ապրանքի մնացորդային պիտանիության ժամկետի համապատասխանութան որոշման անհնարինության դեպքում՝այդ համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ տրված արտադրողի կամ նրա պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից: Բացառություն են կազմում այն ապրանքները, որոնք մատակարարման պահին ապահովում են առնվազն 18 ամիս պիտանիության մնացորդային ժամկետ:  Հարց՝ Հրավերը նախագծելիս , քանի՞ ամիս եք նախատեսել արտադրողի՝ արտադրման օրից, նշված մինիմալ պահպանման ժամկետը:

Հարցադրում N 2՝
Պարզաբանում 8-րդ չափաբաժնի երաշխավորության հետ կապված

Բարև Ձեզ հարգելի գործընկեր 

Հայտնում ենք Ձեզ, որ  Olympus / Pentax-ըկամ FUJI-ն ընկերությունները այլևս համատեղելիության վերաբերյալհայտարարություն չեն ներկայացնում, քանի որ բժշկական սարքերի մասին օրենքը փոփոխության է ենթարկվում:

Ներկայումս ախտահանիչի արտադրողն է կատարում իր ռիսկերի գնահատումը՝ պատասխանատվություն ստանձնելով համատեղելիության համար և ընդունում սեփական հայտարարություն/գնահատումը, տալով երաշխավորություն իր արտադրանքի կիրառման վերաբերյալ:

Խնդրում ենք պարզաբանել Ձեր կողմից ընդունելի է արդյոք ախտահանիչ նյութի արտադրողի կողմից տրված երաշխավորությունը:

Շնորհակալություն

Պարզաբանում N 1՝
      Հարգելի մասնակից
      Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ  քլորակիրը նախատեսվում է օգտագործել ՀՀ զինված ուժերում ախտահանման աշխատանքների իրականացման համար, մասնավորապես` ջրի պահպանման տարաների ախտահանման – ջրի քլորացման, չոր ախտահանումների ժամանակ, ախտահանիչ լուծույթների պատրաստման համար և նմանատիպ այլ ախտահանման գործընթացներում, հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում նշվել է սպիտակադեղնավում` նկատի ունենալով սպիտակից մինչև  սպիտակադեղնավուն,
    ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված բժշկական իրերի ախտահանման, մաքրման նախամանրէազերծման մշակման և  մանրէազերծման բոլոր փուլերում կիրառվող միջոցների և նյութերի օգտագործման մեթոդական ուղեցույց, համաձայն հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագրի՝ պիտանիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին՝ ոչ պակաս, քան 70%։ 

Պարզաբանում N 2՝
      Հարգելի մասնակից
      Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ ախտահանիչ նյութի արտադրողի կողմից տրված երաշխավորությունն ընդունելի չէ, ընդունելի է միայն սարքավորումներն արտադրող ընկերությունների կողմից տրված երաշխավորությունը։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել                    «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/50» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/50» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

