ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 29 апреля 2021 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ՛՛HAEK-GHAPDzB-74/21՛՛

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-74/21՛՛, организованной с целью приобретения автоматических выключателей для нужд ЗАО ''ААЭК'', ниже представляет запрос, полученный 28.04.2021г. и предоставленный 29.04.2021г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос № 1 | "В лоте №25 для автоматического выключателя представлены следующие требования․ АВ2М10СВ-55-41-УХЛ3 или аналог, 380В, 800А, 50Гц, с ручным приводом, исполнение – выдвижное: Пожалуйста, уточните 380В о каком напряжении идет речь․ 1. Номинальное напряжение? или 2. Напряжение расцепителя?'’ |
| --- | --- |
| Разъяснение №1 | Напряжение 380В -это напряжение электрической цепи: |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Ахояну Ани, под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-74/21՛՛.

Телефон (+374 10) 20 04 91

Электронная почта Ani.Akhoyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-74/21՛՛.