ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  արդյունքում 2019 թվականի հունվարի 14-ին կնքված N ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/20-1 և  ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/20-2 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Շնչառական կափույր ՍՄԴԿ-200
	հատ
	
	10
	
	440000
	ՏՊ 3689-003-10524112-2001 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ: - պայմանական անցումը`200մմ, - բացթողնման հնարավորությունը`25-200մ3/ժ, - չափսերը`երկարությունը 740մմ, լայնությունը 340մմ, բարձրությունը 320մմ, - քաշը`47կգ, - ծանրաբեռնված (բեռով) աշխատանքային ճնշումը`140-160 մմ ջր.ս, - աշխատանքային վակուումը`20-25 մմ ջր.ս:  Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների ընդունումն իրականացնել համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում: Ապրանքների ձեռք բերման անհրաժեշտ  պայման է դրանց չօգտագործված լինելը
	

	2
	Շնչառական կափույր ՈՒԴ-1
	հատ
	
	200
	
	2016000
	ՏՊ 70.0001.334.80 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ: - պայմանական անցումը`50մմ, - աշխատանքային ճնշումը՝ 25 կգ վր/սմ2 , - վակուումետրիկ աշխատանքային ճնշումը`0.01 կգ /սմ2 , - բացթողնման հնարավորությունը 0.4 կգ վր/սմ2 ճնշման ժամանակ`30մ3/ժ, - բացթողնման հնարավորությունը 0.1 կգ վր/սմ2  վակուումետրիկ  ճնշման ժամանակ`20մ3/ժ, - չափսերը`106x150մմ, - քաշը`0.35կգ:  Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների ընդունումն իրականացնել համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում: Ապրանքների ձեռք բերման անհրաժեշտ  պայման է դրանց չօգտագործված լինելը:
	Տես                                                   ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/20-1 պայմանագիր

	3
	Էլեկտրոդ` արգոնի
	կգ
	
	1
	
	50000
	Չափսերը`  - երկարությունը 175մմ,  - տրամագիծը 2-2.4մմ,  - մինչև 200Ա արգոնի եռակցման ապարատի համար, օգտագործվում են վոլֆրամային էլեկտրոդներ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների ընդունումն իրականացնել համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում: Ապրանքների ձեռք բերման անհրաժեշտ  պայման է դրանց չօգտագործված լինելը:
	

	4
	Փական 30ԿՉ 70ԲՐ ԴՈՒ-50
	հատ
	
	30
	
	1230000
	ԳՕՍՏ 12815-80 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ: - աշխատանքի միջավայրը`ջուր, օդ, բենզին, կերոսին, - հիմնական (корпус) նյութը`չուգունից, - միացման տեսակը`կցաշրթով (фланцевое) ԳՕՍՏ-12815-80, - օգտագործման ձևը`ձեռքով (թափանիվ), - աշխատանքային ջերմաստիճանը -30 0C-ից մինչև +100 0C, - պայմանական անցումը`50մմ, - փակաղակի խտացման նյութը`լատուն, - սողնակի փակաղակի անթափանցելիությունը`«B> դասի ԳՕՍՏ-9544-93, Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների ընդունումն իրականացնել համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում: Ապրանքների ձեռք բերման անհրաժեշտ  պայման է դրանց չօգտագործված լինելը:
	

	5
	Փական 30ԿՉ 70ԲՐ ԴՈՒ-65
	հատ
	
	30
	
	1260000
	ԳՕՍՏ-12815-80 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ: - աշխատանքի միջավայրը` ջուրը, օդը, բենզինը և կերոսինը + 1000C ջերմաստիճանի դեպքում, - փակաղակի անթափանցելիությունը` ՙB՚ դասի ԳՕՍՏ-9544-93, - պայմանական ճնշումը PN, ՄՊա (կգ վր/սմ2)-0.4 (4), - միացման տեսակը` կցաշրթով (ôëаíöåâîå) ԳՕՍՏ-12815-80, - հիմնական (êîðïóñ) նյութը` չուգունից, - օգտագործման ձևը` ձեռքով (թափանիվ), - պայմանական անցումը` 65մմ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների ընդունումն իրականացնել համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում: Ապրանքների ձեռք բերման անհրաժեշտ  պայման է դրանց չօգտագործված լինելը:
	

	6
	Պոմպ ՍՎՆ-80
	հատ
	
	5
	
	2100000
	Տեսակը ՍՎՆ-80 կամ ՍՎՆ-80Ա, համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69: Նախատեսված է ջրի, բենզինի, դիզվառելանյութի, կերոսինի, սպիրտի մղման-արտամղման համար: - մղվող-արտամղվող հեղուկի խտությունը, ոչ ավել 1000կգ/մ3 , - մղվող հեղուկի ջերմաստիճանը պոմպում`-40 úC-ից մինչև +50 úC, - վառելիքի մատուցումը`35մ3/ժ, - պոմպի ճնշումը`26մ, - պոմպի հզորությունը`11 ԿՎտ, - պոմպի քաշը`15կգ-ից 19կգ, - ինքնաներծծման բարձրությունը`6.5մ:   Գործարանային փաթեթավորմամբ:  Ապրանքների ընդունումն իրականացնել համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում: Ապրանքների ձեռք բերման անհրաժեշտ  պայման է դրանց չօգտագործված լինելը:
	Տես                                                   ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/20-2 պայմանագիր

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն գնումն իրականացվել է էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հիման վրա:

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	21.11.2018թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	23.11.2018թ.
	23.11.2018թ.

	
	…
	
	

	

	Չ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	1
	ՄԱԺԷՎ ՍՊԸ 
	
	2376000
	
	475200
	
	2851200

	
	ՆԻԿՕ-ՏԵԿ ՍՊԸ 
	
	2400000
	
	480000
	
	2880000

	
	ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 
	
	40000000
	
	8000000
	
	48000000

	2
	ՎԱՐԲԱԴ ՍՊԸ 
	
	1138500
	
	227700
	
	1366200

	
	ՆԻԿՕ-ՏԵԿ ՍՊԸ 
	
	1150000
	
	230000
	
	1380000

	
	ՄԱԺԷՎ ՍՊԸ 
	
	1670000
	
	334000
	
	2004000

	
	ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 
	
	60000000
	
	12000000
	
	72000000

	3
	ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 
	
	40000000
	
	8000000
	
	48000000

	4
	ՄԱԺԷՎ ՍՊԸ 
	
	1200000
	
	240000
	
	1440000

	
	ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ ՍՊԸ 
	
	1666667
	
	333333.4
	
	2000000.4

	
	ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 
	
	40000000
	
	8000000
	
	48000000

	5
	ՄԱԺԷՎ ՍՊԸ 
	
	1200000
	
	240000
	
	1440000

	
	ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ ՍՊԸ 
	
	2500000
	
	500000
	
	3000000

	
	ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 
	
	40000000
	
	8000000
	
	48000000

	6
	ՄԱԺԷՎ ՍՊԸ 
	
	1307000
	
	261400
	
	1568400

	
	ՆԻԿՕ-ՏԵԿ ՍՊԸ 
	
	1324500
	
	264900
	
	1589400

	
	ՎԱՐԲԱԴ ՍՊԸ 
	
	1377000
	
	275400
	
	1652400

	
	ՏՈՒՐԲԵԿՍ ՍՊԸ 
	
	1592500
	
	---------
	
	1592500

	
	ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ ՍՊԸ 
	
	2500000
	
	500000
	
	3000000

	
	ՏԻԳՎԱՆ ՍՊԸ 
	
	40000000
	
	8000000
	
	48000000

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ հայտը 1-ին, 4-րդ, 5-րդ չափաբաժնով, «ՆԻԿՕ-ՏԵԿ» ՍՊԸ 1-ին չափաբաժնով, «ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ և «ՏԻԳՎԱՆ» ՍՊԸ հայտերը համակարգի կողմից մերժվեց նախահաշվայինից բարձր գնային առաջարկ ներկայացնելու հիմքով:

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	27.12.2018թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	29.12.2018թ.
	07.01.2019թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                                
	                                                                09.01.2019թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	14.01.2019թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	14.01.2019թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	2
	ՎԱՐԲԱԴ ՍՊԸ 
	ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/20-1
	14.01.2019թ
	
	
	
	1366200

	6
	ՄԱԺԷՎ ՍՊԸ 
	ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/20-2
	14.01.2019թ
	
	
	
	1568400

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	2
	ՎԱՐԲԱԴ ՍՊԸ 
	ՀՀ, ք․ Երևան, Արագածի 26, բն 19
	
	ԷՎՈԿԱ ԲԱՆԿ

1660001746550100
	ՀՎՀՀ 02253825

	6
	ՄԱԺԷՎ ՍՊԸ 
	Երևան, Վ.Վաղարշյան շ.22,

բն.24
	
	ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

1510038555000100
	ՀՎՀՀ 00114153

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	Հանձնաժողովը որոշեց` 1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ չափաբաժինների մասով ընթացակարգը հայտարարել չկայացած հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին  կետը` /հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին/.

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին>  ՀՀ օրենքի համաձայն բոլոր հնարավոր մասնակիցնեին /գրանցված/  տեղեկատվություն է տրամադրվել էլեկտրոնային ձևով

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացում բողոքները չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գևորգ Տերյան
	010-29-44-18
	gnumner@mil.am


Պատվիրատու՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

