ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-9/11»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար «Բժշկական նշանակության միջոցների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ` մասնակցի կողմից տրամադրված հարցումը:
Փոփոխության նկարագրություն` 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 73-րդ չափաբաժնի՝ <<Պերֆուզորի գիծ>>,  տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն՝ «ՊՎՔ-ից պատրաստված, լուեր լոք ծայրով խողովակ, երկարությունը՝ առնվազն 150սմ, թափանցիկ: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, տուփը ունենա CE (Conformité Européenne) կամ FDA (Food and Drug Administration) մակնշում»։
Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-9/11»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Շ. Շահբազյանին:         
Հեռախոս՝   010-66-24-94,
Էլեկոտրանային փոստ՝  sh.shahbazyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

02.04.2026թ.
PAGE  

