ՀՀ դրամ

| ՓՈՓԽՎԱԾ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/հ | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման |  | Անվանումը |  |  | Արտադրողը և ծագման երկիրը |  | Տեխնիկական բնութագիրը | Չ/մ | Միավորի գինը ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գումարը ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակը | Մատակարարման |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը |  | ժամկետը** |
|  | 16311400/503 |  | Խոտհնձիչ մեքենաներ |  |  |  |  | Խոտհնձիչ անիվներով, էլեկտրական՝ պտույտների քանակը ոչ պակաս քան 3200 պտույտ/րոպե, հզորությունը ոչ պակաս քան 1700Վտ, կտրող էլեմենտը ՝ մետաղյա դանակ-շեղբ/320-420մմ/: Անվանական լարումը 220-240 Վ, հաճախականությունը 50 Հց: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%:Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի: | հատ | 80000 | 1200000 | 15 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 15 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 16311400/504 |  | Խոտհնձիչ մեքենաներ |  |  |  |  | Խոտհնձիչ բենզինային շարժիչով: Հզորությունը ոչ պակաս քան 2000 Վտ, 2.7 ձիաուժ պտույտների քանակը ոչ պակաս քան 9500պ/րոպե, վառելիքի տեսակը բենզին AI 92, երկու տակտ յուղով, շարժիչի համար, բաքի տարողությունը ոչ պակաս քան 1,2լսմ/ խ, կտրող էլեմենտը պլաստիկ թել/ մետաղյա դանակ-շեղբ/255մմ/, աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 96 դբ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%:Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի: | հատ | 70000 | 700000 | 10 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 10 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 32324900/501 |  | Հեռուստացույցներ |  |  |  |  | Հեռուստացույց անկյունագիծը 32՛՛։ Կետայնությունը 1920x1080, կադրերի հաճախականությունը 60HZ, էկրանի ֆորմատ 16։9, լուսավորության տեսակը DLED կամ LED Լրակազմ հեռուստացույց, հեռակառավարման վահանակ, հոսանքի մալուխ: Լարումը՝ 220-240Վ, 50Հց Օպերացիոն համակարգը՝ VIDAA կամ այնպիսի օպերացիոն համակարգ որը հարմարեցված է ինտերնետային հեռարձակման բոլոր պայմաններին, Wi-Fi, LAN: Ձայնի ուժգնությունը՝ 2x6վտ,DTS,VIRTUALX կամ այնպիսի ձայնային համակարգի ուժգնություն,որը նախատեսված է 2-3մ հեռավորության վրա լսելու համար: , ինտերֆեյս՝ USBx1,HDMIx2: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկումը 2 (երկու) տարի: | հատ | 120000 | 1200000 | 10 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 10 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 32324900/503 |  | Հեռուստացույցներ |  |  |  |  | Հեռուստացույց՝ լուսավորության տեսակը DLED կամ LED, անկյունագիծը 43՛՛, սմարթ,ինտերնետին միանալու հնարավորություն, էկրանի ֆորմատ 16։9: Կետայնությունը 3840x2160, օպերացիոն համակարգը՝ VIDAA կամ այնպիսի օպերացիոն համակարգ որը հարմարեցված է ինտերնետային հեռարձակման բոլոր պայմաններին ընդունիչներ՝ DVB-T/DVB-T2/ S-2/S/C : Ձայնի ուժգնությունը՝ 2x8վտ։ ինտերֆեյս՝USBx2,HDMIx3,HDR10+: Լրակազմ հեռուստացույց, հեռակառավարման վահանակ, հոսանքի մալուխ: Լարումը՝ 220-240Վ, 50Հց։ Ընդունելի ֆորմատներ՝ MPEG ½,MPEG4,WMV3,VC1, VP8,VP9,AV1,WAW,MP3,AAC,WMA PCM,AC-3 ,FLAC,OPUS, JPEG,BMP,PNG,GIF Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։Երաշխիքային սպասարկումը 2 (երկու) տարի: | հատ | 150000 | 9000000 | 60 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 60 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39221312/502 |  | Կաթսա մետաղական |  |  |  |  | Գազի կաթսա 70 կվտ,համալրված ջրի պոմպով, ծախսի մոդուլային 1:10 թվային մեծ էկրանով,օդամղիչը ինվերտորային միացման հանգույցը 1 ¼ ջերմափոխանակիչը չժանգոտվող պողպատից, բոցամուղը չժանգոտվող պողպատից,արտաքին չափսերը 450x 475x837մմ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն երեք տարի (սկսած մատակարարման պահից): Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից` ըստ պատվիրատուի նշված տեղի և վայրի: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկումը 3 (երեք) տարի: | հատ | 1250000 | 5000000 | 4 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 4 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39221312/503 |  | Կաթսա մետաղական |  |  |  |  | Գազի կաթսա 35 կվտ,ոչ կոնդենսացիոն, գործարանային ծխատարով, երկկոնտուր, պղնձյա ջերմափոխանակիչով, օ,գ.գ 94 %, հիդրաավլիկ հատվածը լատունե, երկու ջերմափոխանակիչով: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն երեք տարի (սկսած մատակարարման պահից): Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից` ըստ պատվիրատուի նշված տեղի և վայրի: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկումը 3 (երեք) տարի: | հատ | 400000 | 4000000 | 10 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 10 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39711140/501 |  | Կենցաղային սառնարաններ |  |  |  |  | Սառնարան,սառցախցիկը ներքևում, սառեցման համակարգ Դեֆրոստ, խցիկների քանակ 2, ընդհանուր տարողություն ոչ պակաս 175 լ,սառնարանի տարողությունը ոչ պակաս 122լ, սառցարանի տարողությունը ոչ պակաս 53լ։ Աղմուկի մակարդակն առավելագույնը 39 Դբ, Էներգախնայողության դաս F, գազի տեսակ R600a։ Դարակների քանակը ոչ պակաս 3, ձվի պահոց, սառույցի պատրաստման սարք։Հոսանքի (Վ/Հց)220-240 Վ/50-60 Հց,ապրանքի չափերն են՝ 49x55.5x143.5 սմ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Գույնը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ։Դռների վերադասավորման հնարավորությամբ Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ երեք տարի: | հատ | 180000 | 9000000 | 50 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 50 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39711140/502 |  | Կենցաղային սառնարաններ |  |  |  |  | Սառնարանի տեսակը՝ Դեֆրոստ, դռների քանակը՝ 1 դուռ , ընդհանուր տարողություն ոչ պակաս 120 լ,սառնարանի ծավալը՝ 90լ և ավել օգտակար ծավալ ունեցող։ Աղմուկի մակարդակն առավելագույնը 39 Դբ, Էներգախնայողության դաս՝առնվազն A+,գազի տեսակ R600a։ Դարակների քանակը առնվազն 2, ձվի պահոց, սառույցի պատրաստման սարք։Հոսանքի (Վ/Հց)220-240 Վ/50-60 Հց,ապրանքի չափերն են՝ 45x48x85 սմ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Գույնը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ։Դռների վերադասավորման հնարավորությամբ։Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ երեք տարի: | հատ | 82000 | 1230000 | 15 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 15 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39711320/502 |  | Փոքր էլեկտրական կամ գազային սալիկներ |  |  |  |  | Սեղանի էլեկտրական սալօջախ, հզորություն 2000 Վտ, Հոսանքի (Վ/Հց) 220-240 Վ/50-60 Հց:Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Գույնը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ,էմալապատ,կառավարումը մեխանիկական։ Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ վեց ամիս: | հատ | 29000 | 145000 | 5 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 5 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39713432/501 |  | Փոշեկուլ |  |  |  |  | Հզորություն առնվազն 1900 Վտ, քաշող ուժի հզորությունը առնվազն 350Վտ։Խողովակի տեսակ` տելեսկոպիկ մետաղական, փոշեկուլի տեսակը պարկով, փոշեհավաքման ծավալ առնվազն 6 լ, լարի երկարությունը առնվազն 5 մ, աղմուկի մակարդակ 65 դԲ, հոսանքի (Վ/Հց) 220-240 Վ/50-60 Հց,գույնը կապույտ, կարմիր կամ սև։ Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 70000 | 700000 | 10 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 10 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39714200/502 |  | Օդորակիչ |  |  |  |  | Օդորակիչ նախատեսված պատուհանին տեղադրելու համար, չափսերը 40x60սմ,աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 52դբ, սառեցման հնարավորությունը 10000-12000 BTU, գազի տեսակը R 22, անվանական հզորությունը ոչ պակաս քան 1,35 կՎտ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով :Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված 2024թ. արտադրության։ Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի+2 տարի ետերաշխիքային ։ Ապրանքը մատակարարելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել երաշխիքային նամակ ապրանքն արտադրողից և ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատ : Պատվիրատուն իրավունք ունի յուրաքանչյուր չափաբաժնի խմբաքանակից մեկ միավոր /պատահականության սկզբունքով/ առանձնացնել և ուղարկել փորձաքննության՝ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու: | հատ | 160000 | 4800000 | 30 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 30 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39714210/502 |  | Օդորակիչ, 9000 BTU |  |  |  |  | Օդորակիչ 9000 BTU` սպլիտ, ինվերտորային, տաքացնող և հովացնող, թևիկների (ժալյուզ) աջ և ձախ հեռակառավարվող համակարգով (4D AIR), աշխատանքային մակերեսը 30քմ,առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 2600 վտ, առավելագույն սպառվող հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ 2800վտ,առավելագույն էներգիայի ծախսը սառեցման ժամանակ՝ 740 վտ, առավելագույն էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ՝ 715 վտ, նոմինալ հոսանք՝ սառեցում, տաքացում համապատասխանաբար 3,3/3,2 A: էներգախնայողության դասը սառեցման ռեժիմում նվազագույնը A++, էներգախնայողության դասը տաքացման ռեժիմում նվազագույնը A+, hովացուցիչ նյութ R410A կամ R32A, ածխային ֆիլտր, օդի հոսքը 550խմ/ժամ, SMART ռեժիմ-նվազագույն էներգիայի ծախսով, ջերմաստիճանի սենսոր տեղակայված հեռակառավարման վահանակում, iFeel համակարգ(որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը մարդու գտնվելու վայրում)։ WiFi առկայություն, UHD ֆիլտր , ներքին բլոկի խոնավության պաշտպանվածության աստիճանը IPXO,արտաքին բլոկի պաշտպանվածությունը խոնավությունից և ջրի կաթիլներից՝ IPX4, էներգիայի պաշտպանվածություն դաս I(I class) ։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -15-+43°C, հոսանքի լարումը 220-240 Վ/50Hz։ Օդորակիչի ներքին բլոկի չափերն են՝ (ԼxԲxԽ) 96x19x27սմ , քաշը 9 կգ, արտաքին բլոկի չափերը` 74x24x49 սմ, ,քաշը՝ 24,5 կգ Գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված 2024թ. արտադրության։Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման ՀՀ մարզերում (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, խողովակները մինչև 15մ ըստ անհրաժեշտության ), ինչպես նաև վերամբարձ կռունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի+2 տարի ետերաշխիքային ։ Ապրանքը մատակարարելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել երաշխիքային նամակ ապրանքն արտադրողից և ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատ : Պատվիրատուն իրավունք ունի յուրաքանչյուր չափաբաժնի խմբաքանակից մեկ միավոր /պատահականության սկզբունքով/ առանձնացնել և ուղարկել փորձաքննության՝ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու: | հատ | 150000 | 3000000 | 20 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 20 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39714220/503 |  | Օդորակիչ, 12000 BTU |  |  |  |  | Օդորակիչ 12000BTU` սպլիտ, տաքացնող և հովացնող, թևիկների (ժալյուզ) աջ և ձախ հեռակառավարվող համակարգով (4D AIR), աշխատանքային մակերեսը 40քմ,առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 3600 վտ, առավելագույն սպառվող հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ 3700վտ, առավելագույն էներգիայի ծախսը սառեցման ժամանակ՝ 1121 վտ, առավելագույն էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ՝ 1025 վտ, նոմինալ հոսանք՝ սառեցում, տաքացում համապատասխանաբար 5,0/4,6 A: էներգախնայողության դասը սառեցման ռեժիմում նվազագույնը A++, էներգախնայողության դասը տաքացման ռեժիմում նվազագույնը A+, hովացուցիչ նյութ R410A կամ R32A, ածխային ֆիլտր, օդի հոսքը 500խմ/ժամ, SMART ռեժիմ-նվազագույն էներգիայի ծախսով, ջերմաստիճանի սենսոր տեղակայված հեռակառավարման վահանակում, iFeel համակարգ(որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը մարդու գտնվելու վայրում)։ UHD ֆիլտր , ներքին բլոկի խոնավության պաշտպանվածության աստիճանը IPXO,արտաքին բլոկի պաշտպանվածությունը խոնավությունից և ջրի կաթիլներից՝ IPX4, էներգիայի պաշտպանվածություն դաս I(I class) ։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -7+43°C, հոսանքի լարումը 220-240 Վ/50Hz։ Օդորակիչի ներքին բլոկի չափերն են՝ (ԼxԲxԽ) 78x20x27 սմ , քաշը 8,4 կգ, արտաքին բլոկի չափերը` 83x34x53սմ, քաշը՝ 27կգ Գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված 2024թ. արտադրության։ Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման ՀՀ մարզերում (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, խողովակները մինչև 15մ ըստ անհրաժեշտության ), ինչպես նաև վերամբարձ կռունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի+2 տարի ետերաշխիքային ։ Ապրանքը մատակարարելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել երաշխիքային նամակ ապրանքն արտադրողից և ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատ : Պատվիրատուն իրավունք ունի յուրաքանչյուր չափաբաժնի խմբաքանակից մեկ միավոր /պատահականության սկզբունքով/ առանձնացնել և ուղարկել փորձաքննության՝ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու: | հատ | 180000 | 12600000 | 70 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 70 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39714240/501 |  | Օդորակիչ, 24000 BTU |  |  |  |  | Միայն Սառեցնող, ոչ ինվերտորային Սառնազդակ`գազ ֆրեոն R410A կամ R32A Հզորությունը` 7,8 կՎտ, Առավելագույն սպառվող հզորություն` 2,78 կՎտ օդի հոսքը` առավելագույնը՝ 1206 մ3/ժամ, էներգոէֆեկտիվություն EER 2.81 ձայնի նվազագույն մակարդակը` ներքին բլոկ 37 դԲ, արտաքին բլոկ 55 դԲ ձայնի առավելագույն մակարդակը` ներքին բլոկ 50 դԲ, արտաքին բլոկ 55 դԲ Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը՝ +21-+460C, Արտաքին առավելագույն չափսեր ներքին բլոկ`1100x238x325 (լxխxբ) արտաքին բլոկ`840x330x880 (լxխxբ ): Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Երաշխիք` 3 տարի Օդորակիչը պետք է լինի համալրված՝ Նանոպլատինե զտիչով, էկոնոմ սառեցման ռեժիմ «Econo Cool» հեռակառավարման վահանակով, ավտոմատ վերագործարկման հնարավորությամբ, օդամղիչի արագության ավտոմատ կարգավորումով, Ինքնադիագնոստիկայի ֆունկցիայով, Հորիզոնական և ուղղահայաց օդի հոսքով, Օդորակչի կոմպլեկտը պետք է ներառի կոնդենսացիոն ճնշման կարգավորիչ (RDK կամ համարժեք), որը կապահովի սարքի աշխատանքը սառեցման ռեժիմում մինչև -30°C արտաքին ջերմաստիճանային պայմաններում: Անհրաժեշտ հենակը, մալուխները, մոնտաժային նյութերը, խողովակները (մինչև 3մ), ինչպես նաև տեղակայման վայր տեղափոխման և տեղադրման աշխատանքների արժեքը պետք է ներառված լինի գնի մեջ: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի+2 տարի ետերաշխիքային ։ Ապրանքը մատակարարելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել երաշխիքային նամակ ապրանքն արտադրողից և ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատ : Պատվիրատուն իրավունք ունի յուրաքանչյուր չափաբաժնի խմբաքանակից մեկ միավոր /պատահականության սկզբունքով/ առանձնացնել և ուղարկել փորձաքննության՝ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ | հատ | 800000 | 2400000 | 3 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 3 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39715200/501 |  | Ջեռուցման սարքեր |  |  |  |  | Հատակի,կոնվեկտորային,կորպուսը մետաղական,նախատեսված է մինչև 30քմ տարածքի համար,կառավարման տեսակը մեխանիկական,հզորություն 2500 Վտ, անվտանգության դաս IP 24, ապրանքի չափսերը՝ 83x8.4x40 սմ։ Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 30000 | 1800000 | 60 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 60 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39715200/503 |  | Ջեռուցման սարքեր |  |  |  |  | Յուղային տաքացուցիչ՝սեկցիաների քանակը՝ առնվազն 11, ջերմաստիճանի կարգավորում՝ մեխանիկական, հզորությունը 2500Վտ, գույնը սև կամ սպիտակ։ Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 35000 | 1750000 | 50 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 50 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39715200/504 |  | Ջեռուցման սարքեր |  |  |  |  | Եռաֆազ, հզորությունը 9000Վտ: Ջերմաստիճանի կարգավորում՝ մեխանիկական, անվտանգության դաս IP20,գույնը դեղին,տաքացման ռեժիմները՝ 2 , հովացման ռեժիմ, պաշտպանվածություն գերտաքացումից, հոսանք ծախս 14,0 А։ Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 50000 | 250000 | 5 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 5 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39717100/502 |  | Հովհարիչներ |  |  |  |  | Հատակի, հեռակառավարման վահանակով ,հզորությունը 65Վտ, գույնը սև,թայմեր 4 ժամ,արագությունների քանակը 3,ցանցի դիամետրը 43սմ, բարձրության կարգավորում,պտտման աստիճանը 90°, աղմուկի ցածր մակարդակ։ Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 30000 | 900000 | 30 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 30 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39721510/505 |  | Ջրատաքացուցիչ |  |  |  |  | Կուտակող ջրատաքացուցիչ, տարողությունը ոչ պակաս քան 100 լ, գույնը սպիտակ , կլոր, ուղղահայաց, ներքին ծածկույթը էմալապատ, մագնեզիումի անոդով, պողպատից, հակաբակտերիալ, կառավարումը մեխանիկական, լուսային ցուցիչով, հետադարձ փականով, ջրի ճնշումը ոչ ավել քան 6 բար, հզորությունը 1,5-2.2 կՎտ, թերմոռեգուլյատոր, պաշտպանվածություն գերտաքացումից, բարձրությունը ոչ ավել քան 91,6 սմ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 90000 | 3600000 | 40 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 40 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39721510/506 |  | Ջրատաքացուցիչ |  |  |  |  | Կուտակող ջրատաքացուցիչ, տարողությունը ոչ պակաս քան 50լ, գույնը սպիտակ , կլոր, ուղղահայաց, ներքին ծածկույթը էմալապատ, մագնեզիումի անոդով, պողպատից, հակաբակտերիալ, կառավարումը մեխանիկական, լուսային ցուցիչով, հետադարձ փականով, ջրի ճնշումը ոչ ավել քան 6 բար, հզորությունը 1,5-2.2 կՎտ, թերմոռեգուլյատոր, պաշտպանվածություն գերտաքացումից, բարձրությունը ոչ ավել քան 91,6 սմ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 70000 | 350000 | 5 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 5 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 39721510/507 |  | Ջրատաքացուցիչ |  |  |  |  | Կուտակող ջրատաքացուցիչ, տարողությունը ոչ պակաս քան 80 լ, գույնը սպիտակ , կլոր, ուղղահայաց, ներքին ծածկույթը էմալապատ, մագնեզիումի անոդով, պողպատից, հակաբակտերիալ, կառավարումը մեխանիկական, լուսային ցուցիչով, հետադարձ փականով, ջրի ճնշումը ոչ ավել քան 6 բար, հզորությունը 1,5-2.2 կՎտ, թերմոռեգուլյատոր, պաշտպանվածություն գերտաքացումից, բարձրությունը ոչ ավել քան 91,6 սմ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 80000 | 800000 | 10 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 10 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 42121190/505 |  | Ջրի պոմպեր |  |  |  |  | Ջրի պոմպ շրջանառու գծային, ջերմաստիճանը 90C 1.5 կվ մուտքի ելքի տրամագծերը 2՝՝ կցաշուրթավոր Hmax 27m, Qmax 30մ3/ժամ. Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 150000 | 750000 | 5 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 5 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 42121190/507 |  | Ջրի պոմպեր |  |  |  |  | Ջրի պոմպ բարձր ճնշման 100 C հորիզոնական. 1,2 կվ հաճախականությամբ կարգավորիչով, գործարանային Hmax 60m, Qmax 7մ3/ժամ. Հիդրավլիկ հատվածը չժանգոտվող պողպատից: մուտքի տրամագիծը 11/4, ելքի տրամագիծը 1՝՝. Ընդարձակման բակով, հետադարձ փականով, ճնշման տվիչով, ճնշաչափով: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 170000 | 850000 | 5 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 5 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 42121190/508 |  | Ջրի պոմպեր |  |  |  |  | Ջրի պոմպ բազմաստիճան կենտրոնախույս բարձր ճնշման ուղղահայաց,2.2 կվ, մուտքի տրամագիծը 11/4, ելքի տրամագիծը 1՝՝ Hmax 110m, Qmax 7.2 մ3/ժամ. Հիդրավլիկ հատվածը չժանգոտվող պողպատից: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի:: | հատ | 300000 | 1500000 | 5 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 5 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 42651200/506 |  | Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ |  |  |  |  | Անկյունային հղկող մեքենա՝ շարժիչի տեսակը էլեկտրական, սկավառակի տրամագիծ 125մմ,հզորությունը 1100վտ, լարումը 220-240Վ, 50/60 ՀՑ. Արագությունը 12000 պտույտ/ րոպե,սկավառակի նստեցման անցք M14. 1 հատ ռետինե օժանդակ բռնակ. Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 35000 | 1050000 | 30 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 30 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 42651200/504 |  | Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործ իքներ |  |  |  |  | Էլ. շաղափ մարտկոցով, աշխատանքային հոսանքի լարումը 12վոլտ, փոխանցումների քանակը ոչ պակաս քան 2, պտույտների արագությունը ոչ պակաս քան 1300 պտույտ/րոպե, քաշը ոչ ավել քան 1 կգ, համապատասխան լիցքավորիչով: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 40000 | 600000 | 15 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 15 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 42651200/505 |  | Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ |  |  |  |  | Բենզինային հող փորող շնեկ՝ հզորությունը 1.4 կվտ ծավալը 52սմ, շնեկի արագությունը 0-265մպ/րոպե վառելիքի բաքի ծավալը 1200մլ, մաքսիմալ շարժիչի արագությունը 9000 պտ/րոպե մաքս.արագությունը 3300+-300: Շնեկի բիտի երկարությունը 150x800մմ. 4 հավելյալ բիթով կոմպլեկտի հետ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 200000 | 800000 | 4 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 4 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 42661400/501 |  | Եռակցման էլեկտրական սարքեր |  |  |  |  | Ինվերտորային եռակցման մեքենա՝ ձեռքով մետաղական աղեղ- մեխանիկական աղեղային եռակցում էլեկտրոդներով: Կարգավորում է հզորությունը ՝ էլեկտրոդի կպչումից խուսափելու համար , երբ էլեկտրոդի և աշխատանքային մասի միջև հեռավորությունը նվազում է: Թեժ սկիզբ-պարզեցնում է աղեղի հատվածը ՝ եռակցման սկզբում հակիրճ ավելացնելով հզորությունը: Anti-Stick- Անջատում է սարքավորումը,երբ էլեկտրոդը կպչում է խնամելով մասը էլեկտրոդը և հեշտացնում թռիչքը: հզորություն 8.4 կվա = 6.72 կվտ.-200Ա. Մուտքային լարումը 1-220-240Վ. Հաճախականությունը 50/60 Հց, ելքային հոսանք՝ 15-200Ա. Առավելագույն ելքային հոսանք ՝ 200Ա: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 100000 | 500000 | 5 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 5 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 42661500/502 |  | Եռակցման ոչ էլեկտրական սարքեր |  |  |  |  | Դիզելային գեներատոր (ստարտերով) և եռակցման մեքենա: Նախատեսված է էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար,ամբողջական կառավարման վահանակ:AC անջատիչ.AVR համակարգ ապահովող ճշգրիտ լարման հսկողություն:Դիզելային գեներատոր՝ հզորությունը 4600վտ, հաստատուն հզորություն 4200վտ, հաճախականությունը 50Հց,լարման կարգավորիչ ՝ AVR,փոփոխական հոսանք 1x230վոլտ, հաստատուն հոսանք 1x12վոլտ (8.3ա),պտտման արագություն 3000 պտ/րոպե,շարժիչը 4 տակտային,Դիզել, մխոցի աշխատանքային ծավալ 418 մլ, շարժիչի հզորություն 9 ձ.ու,մեկնարկային համակարգ՝ մեխանիկական+էլեկտրական.բռնկման համակարգ TCI, վառելիքի բաքի ծավալ 15լ.Եռակցման մեքենա՝ մեկուսացման դաս F, ելքային լարումը 50-180Ա, առավելագույն ելքային լարումը 180Ա գնահատված աշխատանքային ցիկլը 60%- ի դեպքում 180Ա, եռակցման ձողի չափը 1.6-4մմ ընդհանուր քաշը 115կգ. Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 500000 | 2000000 | 4 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 4 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 42671170/502 |  | Շղթայավոր սղոց |  |  |  |  | Սղոց բենզինային, սղոցի աշխատանանքային մասի երկարությունը ոչ պակաս քան 50,5սմ, քաշը ոչ ավել քան 7,5կգ, հզորությունը ոչ պակաս քան 2,4Կվտ, բաքի ծավալը ոչ պակաս քան 0,55լ, շարժիչի ծավալը ոչ պակաս քան 52սմ/խ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: | հատ | 70000 | 1400000 | 20 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 20 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
|  | 42711170/501 |  | Լվացքի մեքենաներ |  |  |  |  | Լվացքի մեքենա ավտոմատ, (առջևից ներբեռնվող) ինվերտորային, ներբեռնումը 7 կգ, քամելու արագությունը 1200 պտույտ/ր, ծրագրերի քանակը 15,արագ լվացքի ՝ 15 րոպե տևողությամբ ծրագրի առկայություն, հակաալերգիկ գոլորշու ծրագրի առկայություն։ Էներգախնայողականության դասը A+++, տարեկան էներգիայի սպառումը 173 Կվ, էկրանի առկայություն, չափերը՝ (ԼxԽxԲ) 60x49x85 սմ:Աղմուկի մակարդակ առավելագույնը 56Դբ, քամելու աղմուկի մակարդակ առավելագույնը 74դբ։Քամելու դաս` առնվազն B: Գույնը սպիտակ։ Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով : Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2024թ. արտադրության։ Երաշխիքային ժամկետը երեք տարի: | հատ | 147000 | 5880000 | 40 | ք.Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ. N5 | 40 |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
| ИЗМЕНЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о/н |  | О/н сквозной код по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Производитель и страна происхождения | Техническая характеристика | Е/и | Цена единицы драмов РА | Общая сумма драмов РА | Общее количество | Снабжения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | надлежащее количество | срок** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поставки |  |  |
| товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16311400/503 |  | Газонокосилки |  | Газонокосилка на колесах электрическая, число оборотов не менее 3200 об/мин, мощность не менее 1700Вт, режущий элемент: пластиковая резьба/диаметр 2,4 мм/л и металлический нож. полотно /255мм/: Номинальное напряжение 220-240 В, частота 50 Гц. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание 1 год. | шт. | 80000 | 1200000 | 15 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 15 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 16311400/504 |  | Газонокосилки |  | Газонокосилка с бензиновым двигателем. Мощность не менее 2000 Вт, число оборотов не менее 9500 об/мин, вид топлива бензин АИ 92, масло двухтактное, для двигателя производительность бака не менее 1,2 лсм/ч, режущий элемент – пластиковая резьба/металлическое лезвие/255мм/, уровень шума не более 96 дБ. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание 1 год. | шт. | 70000 | 700000 | 10 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 10 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 32324900/501 |  | Телевизоры |  | Телевизор диагональю 32! Пунктуация 1920х1080, частота кадров 60Гц, формат экрана 16:9, тип освещения DLED Полноценный ТВ, пульт, кабель питания. Напряжение: 220-240 В, 50 Гц Операционная система VIDAA, Wi-Fi, LAN. Звуковая мощность: 2x6 Вт, DTS, VIRTUALX или мощность звуковой системы,рассчитанной на слишимость на растоянии 2-3м. , интерфейс: USBx1,HDMIx2. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание 2 (два) года. | шт. | 120000 | 1200000 | 10 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 10 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 32324900/503 |  | Телевизоры |  | Телевизор: тип освещения DLED или LED, диагональ 43 дюйма, смарт, возможность подключения к Интернету, формат экрана 16:9. Разрешение 3840х2160, операционная система приемников VIDAA или операционная система, адаптированная ко всем условиям интернет-вещания : ДВБ-Т/ДВБ-Т2/С-2/С/С: Интенсивность звука: 2х8 Вт. интерфейс: USBx2, HDMIx3, HDR10+. Полноценный ТВ, пульт, кабель питания. Напряжение: 220-240В, 50Гц. Приемлемые форматы: MPEG ½, MPEG4, WMV3, VC1, ВП8, ВП9, AV1, WAW, MP3, AAC, WMA ПКМ, АС-3 , ФЛАК, ОПУС, JPEG, BMP, PNG, GIF. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание 2 (два) года. | шт. | 150000 | 9000000 | 60 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 60 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39221312/502 |  | Котел металлический |  | Газовый котел 70 кВт, в комплекте с водяным насосом, модуль потребления 1:10, цифровой большой экран, вентилятор, подключение инвертора, теплообменник из нержавеющей стали 1 ¼, пламя из нержавеющей стали, внешние размеры 450x475x837 мм. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийный срок: не менее трех лет (с момента поставки). Транспортировка и монтаж поставщиком по месту и местоположению, указанному заказчиком. | шт. | 1250000 | 5000000 | 4 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 4 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39221312/503 |  | Котел металлический |  | Котел газовый 35 кВт, неконденсационный, с заводским дымоходом, двухконтурный, теплообменник медь, газ 94%, гидравлическая часть латунь, с двумя теплообменниками. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийный срок: не менее трех лет (с момента поставки). Транспортировка и монтаж поставщиком по месту и местоположению, указанному заказчиком. | шт | 400000 | 4000000 | 10 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 10 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39711140/501 |  | бытовые холодильники |  | Холодильник, морозильная камера внизу, система охлаждения. Разморозка, количество отделений 2, общая вместимость не меншье 175 л, объем холодильника не менее 122 л, объем морозильной камеры не менее 53 л. Уровень шума максимум 39 Дб, Класс энергосбережения F, тип газа R600a. Количество полок не менее 3, хранилище для яиц, льдогенератор. Ток (В/Гц) 220-240 В/50-60 Гц, габариты изделия максимальные: 49х55,5х143,5 см. Допуск всех размеров +-5%. Цвет белый. С возможностью перестановки дверей поставщик обязан. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: три года. | шт | 180000 | 9000000 | 50 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 50 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39711140/502 |  | бытовые холодильники |  | Тип холодильника: Оттаивание, количество дверей: 1 дверь, общая вместимость не меншье 120 л, полезный объем холодильника не менее 90л и с большим полезным обьемом. Уровень шума максимум 39 Дб, Класс энергосбережения: не ниже А+, тип газа R600a. Количество полок не менее 2, подставка для яиц, льдогенератор Мощность (В/Гц) 220-240 В/50-60 Гц, габариты изделия максимум 45х48х85 см. Цвет белый. Допуск всех размеров +-5%. С возможностью перестановки дверей. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: три года. | шт | 82000 | 1230000 | 15 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 15 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39711320/502 |  | Небольшие электрические или газовые плиты |  | Настольная электроплита, мощность 2000 Вт, ток (В/Гц) 220-240 В/50-60 Гц, цвет черный, эмалированный, управление механическое. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: шесть месяцев. | шт | 29000 | 145000 | 5 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 5 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39713432/501 |  | Пылесос |  | Мощность не менее 1900 Вт, тяговая мощность не менее 350 Вт. Тип трубки: телескопическая металлическая, типа пылесоса. мешок, объем пылесборника не менее 6 L, длина шнура не менее 5 м, уровень шума 65 дБ, ток (В/Гц) 220–240 В/50–60 Гц, цвет синий, красный или черный. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 70000 | 700000 | 10 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 10 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39714200/502 |  | Кондиционер |  | Кондиционер предназначен для установки на окно, уровень шума не более 52дБ, холодопроизводительность 10000-12000 БТЕ, тип газа R 22, номинальная мощность не менее 1,35 кВт. Допуск всех размеров +-5%. Предварительно согласуйте образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Кондиционеры должны быть новыми и неиспользованными к 2024 году. производство кондиционеров перевозка, установка РА. в марзах (включая все необходимые для монтажа материалы, трубы длиной до 15 м по мере необходимости), а также расходы на подъемный кран осуществляет Продавец. Для кондиционеров определен гарантийный срок 3 года + 2 года постгарантийного со дня, следующего за днем ​​получения продукции. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Покупатель имеет право от каждой порционной партии отделить одну единицу /в произвольном порядке/ и отправить ее на экспертизу для проверки соответствия техническим характеристикам . | шт | 160000 | 4800000 | 30 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 30 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39714210/502 |  | Кондиционер, 9000 BTU |  | Кондиционер 9000 БТЕ: сплит, инвертор, обогрев и охлаждение, крылья (жалюзи) с системой дистанционного управления справа и слева (4D AIR), рабочая поверхность 30 кв.м, максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения: 2600 Вт, максимальная потребляемая мощность в режиме обогрева. режим: 2800 Вт, максимальное энергопотребление при охлаждении: 740 Вт, максимальное энергопотребление при обогреве: 715 Вт, номинальный ток: охлаждение, нагрев 3,3/3,2 А соответственно. энергосбережение класс в режиме охлаждения не ниже А++, класс энергосбережения в режиме обогрева не ниже А+, хладагент R410A или R32A, угольный фильтр, расход воздуха 550 км/ч, режим SMART - с минимальным энергопотреблением, датчик температуры расположен в пульте дистанционного управления, система iFeel ( что обеспечивает поддержание заданной температуры в зависимости от места нахождения человека). Наличие WiFi, UHD-фильтра, степень влагозащиты внутреннего блока IPXO, внешнего блока. защита от влаги и капель воды: IPX4, класс энергозащиты I (I класс). Рабочая температура: -15-+43°С, напряжение 220-240 В/50 Гц. Размеры внутреннего блока кондиционера: (ДхШхВ) 96х19х27см, вес: 9 кг, размеры внешнего блока: 74х24х49 см, вес: 24,5 кг. Допуск всех размеров +-5%. Цветовая координата С клиентом. Кондиционеры должны быть новыми и неиспользованными к 2024 году. Транспортировку, монтаж кондиционеров в марзах РА (включая все необходимые для монтажа материалы, трубы до 15 м при необходимости), а также расходы на подъемный кран осуществляет Продавец. Гарантийный срок на кондиционеры устанавливается в день получения товара. 3 года со следующего дня + 2 года послегарантийной гарантии. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Покупатель имеет право от каждой порционной партии отделить одну единицу /в произвольном порядке/ и отправить ее на экспертизу для проверки соответствия техническим характеристикам. | шт | 150000 | 3000000 | 20 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 20 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39714220/503 |  | Кондиционер, 12 000 BTU |  | Кондиционер 12000BTU: сплит, обогрев и охлаждение, с крыльями (жалюзи) справа и слева, система дистанционного управления (4D AIR), рабочая поверхность 40 квадратных метров, максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения: 3600 Вт, максимальная потребляемая мощность в режиме обогрева: 3700 Вт, максимальная энергия потребление при охлаждении: 1121 Вт, максимальная потребляемая мощность при обогреве: 1025 Вт, номинальный ток: охлаждение, нагрев 5,0/4,6 А соответственно. класс энергосбережения в режиме охлаждения не ниже А++, класс энергосбережения в режиме обогрева не ниже А+, хладагент R410A или R32A, угольный фильтр, расход воздуха 500 см/ч, режим SMART - с минимальным расположена в пульте дистанционного управления системой iFeel (которая обеспечивает обеспечение заданной температуры в месте нахождения человека). UHD-фильтр, степень влагозащиты внутреннего блока IPXO, защита внешнего блока от влаги и капель воды – IPX4, класс энергозащиты I (I класс). Рабочая температура: -7+43°С, напряжение 220-240 В. В/50 Гц. Габариты внутреннего блока кондиционера: (ДхШхВ) 78х20х27 см, вес: 8,4 кг, размеры внешнего блока: 83х34х53 см, вес: 27 кг. Допуск всех размеров +-5%. Цвет согласовываем с Заказчиком. Кондиционеры должны быть новыми и неиспользованными к 2024 году. производство. Перевозка и установка кондиционеров в марзах РА (включая все необходимые для установки материалы, трубы длиной до 15 м согласно при необходимости), а также расходы по подъемному крану берет на себя Продавец. Для кондиционеров определен гарантийный срок 3 года + 2 года постгарантийного со дня, следующего за днем ​​получения продукции. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Покупатель имеет право от каждой порционной партии отделить одну единицу /в произвольном порядке/ и отправить ее на экспертизу для проверки соответствия техническим характеристикам. | шт | 180000 | 12600000 | 70 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 70 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39714240/501 |  | Кондиционер, 24 000 BTU |  | Только охлаждение, без инвертора Хладагент: фреон R410A или R32A Мощность: 7,8 кВт, Максимальная потребляемая мощность: 2,78 кВт Расход воздуха: максимум 1206 м3/ч, энергоэффективность EER 2,81 Минимальный уровень шума: внутренний блок 37 дБ, наружный блок 55 Максимальный уровень звука уровень: внутренний блок 50 дБ, наружный блок 55 дБ Диапазон рабочих температур: +21-+460C, На открытом воздухе максимальные размеры внутреннего блока: 1100х238х325 (ДхШхВ) внешний блок: 840х330х880 (ДхШхВ) Гарантия: Допуск всех размеров +-5%. 3 года Кондиционер должен быть оснащен: Наноплатиновым фильтром, режимом экономного охлаждения с дистанционным управлением «Econo Cool», автоматическим перезапуском, автоматической регулировкой скорости вентилятора, С функцией самодиагностики, горизонтальным и вертикальным потоком воздуха в комплект кондиционера должен входить регулятор давления конденсации (РДК или аналог), обеспечивающий работу устройства в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -30°С. В стоимость должны быть включены необходимые опоры, кабели, монтажные материалы, трубы (до 3м), а также стоимость транспортировки и монтажа до места. ля кондиционеров определен гарантийный срок 3 года + 2 года постгарантийного со дня, следующего за днем ​​получения продукции. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Заказчик имеет право от каждой порционной партии отделить одну единицу /в произвольном порядке/ и отправить ее на экспертизу для проверки соответствия технической спецификации. | шт | 800000 | 2400000 | 3 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 3 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39715200/501 |  | Обогревательные устройства |  | Напольный, конвектор, металлический корпус, предназначен для площади до 30 квадратных метров, тип управления механический, силовой. 2500 Вт, класс безопасности IP 24, размеры изделия: 83х8,4х40 см. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 30000 | 1800000 | 60 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 60 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39715200/503 |  | Обогревательные устройства |  | Количество секций: не менее 11, регулировка температуры: механическая, мощность: 2500Вт, цвет: черный или белый. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 35000 | 1750000 | 50 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 50 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39715200/504 |  | Обогревательные устройства |  | Трехфазная, мощность 9000Вт, Регулировка температуры: механический, класс безопасности IP20, цвет желтый, режимы нагрева: 2, режим охлаждения, защита от перегрева, ток потребления 14,0 А. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 50000 | 250000 | 5 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 5 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39717100/502 |  | вентиляторы |  | Напольный, с пультом управления, мощность 65Вт, цвет черный, таймер 4 часа, количество скоростей 3, диаметр сети 43см, регулировка по высоте, угол поворота 90°, низкий уровень шума. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 30000 | 900000 | 30 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 30 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39721510/505 |  | Нагреватель воды |  | Водонагреватель аккумуляторный, емкостью не менее 100 л, цвет белый, круглый, вертикальный, внутреннее покрытие эмалированное, с магниевым анодом, стальной, антибактериальный, управление механическое, световой индикатор, обратный клапан, давление воды не более 6 бар, емкость 1,5- 2,2 кВт, терморегулятор, защита от перегрева, высота не более 91,6 см. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 90000 | 3600000 | 40 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 40 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39721510/506 |  | Нагреватель воды |  | Водонагреватель аккумуляторный, емкость не менее 50л, цвет белый, круглый, вертикальный, внутреннее покрытие эмалированное, с магниевым анодом, стальной, антибактериальный, управление механическое, световой индикатор, обратный клапан, давление воды не более 6 бар, емкость 1,5. -2,2 кВт, терморегулятор, защита от перегрева, высота не более 91,6 см. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 70000 | 350000 | 5 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 5 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 39721510/507 |  | Нагреватель воды |  | Водонагреватель накопительный, емкостью не менее 80 л, цвет белый, круглый, вертикальный, внутреннее покрытие эмалированное, с магниевым анодом, стальной, антибактериальный, управление механическое, световой индикатор, обратный клапан, давление воды не более 6 бар, емкость 1,5- 2,2 кВт, терморегулятор, защита от перегрева, высота не более 91,6 см. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 80000 | 800000 | 10 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 10 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 42121190/505 |  | Водяные насосы |  | Насос водяной циркуляционный линейный, температура 90С, 1,5 кВ, диаметры входа и выхода 2: фланцевые. Hмакс 27м, Qмакс 30м3/час. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 150000 | 750000 | 5 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 5 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 42121190/507 |  | Водяные насосы |  | Водяной насос высокого давления 100 С горизонтальный. с регулятором частоты 1,2 кВ, заводские Hmax 60м, Qmax 7м3/час. Гидравлическая секция из нержавеющей стали. диаметр входа 11/4, диаметр выхода 1::. С расширительным узлом, обратным клапаном, датчиком давления, манометром. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости.Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 170000 | 850000 | 5 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 5 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 42121190/508 |  | Водяные насосы |  | Насос водяной многоступенчатый центробежный высокого давления вертикальный, 2,2 кВ, диаметр входа 11/4, диаметр выхода 1:: Hmax 110 м, Qmax 7,2 м3/час. Гидравлическая секция из нержавеющей стали. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости.Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 300000 | 1500000 | 5 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 5 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 42651200/506 |  | Электромеханические ручные инструменты |  | УШМ: тип двигателя электрический, диаметр диска 125мм, мощность 1100Вт, напряжение 220-240В, 50/60Гц. Скорость 12000 об/мин, отверстие под посадку диска М14. 1 резиновая дополнительная ручка. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Гарантийное обслуживание: один год. | шт | 35000 | 1050000 | 30 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 30 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 42651200/504 |  | Электромеханические ручные инструменты |  | Электронная почта ступка с аккумулятором, напряжение рабочего тока 12 В, количество передач не менее 2, скорость вращения не менее 1300 об/мин, масса не более 1 кг, с соответствующим зарядным устройством. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. | шт | 40000 | 600000 | 15 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 15 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 42651200/505 |  | Электромеханические ручные инструменты |  | Бензиновый шнек для копания почвы: мощность 1,4 кВт, объем 52 см, скорость шнека 0-265 л.с./мин, объем топливного бака 1200 мл, максимальная частота вращения двигателя 9000 об/мин, максимальная скорость 3300+-300. Длина шурупа 150х800мм. С 4 дополнительными наборами бит. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. | шт | 200000 | 800000 | 4 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 4 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 42661400/501 |  | Электросварочные аппараты |  | Инверторный сварочный аппарат ручной дугой металла – механическая дуговая сварка электродами. Регулирует мощность, чтобы избежать прилипания электрода при уменьшении расстояния между электродом и заготовкой. Горячий старт — оптимизирует участок дуги за счет кратковременного увеличения мощности в начале сварки. Anti-Stick — выключает оборудование при прилипании электрода. бережет часть электрода и облегчает полет. мощность 8,4 ква = 6,72 кВт.-200А. Входное напряжение 1-220-240В. Частота 50/60 Гц, выходной ток: 15-200А. Максимальный выходной ток: 200А. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. | шт | 100000 | 500000 | 5 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 5 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 42661500/502 |  | Неэлектрические сварочные аппараты |  | Дизель-генератор (со стартером) и сварочный аппарат. Предназначен для подачи питания, комплектная панель управления переменным током, обеспечивающая точный контроль напряжения. Дизельный генератор: мощность 4600 Вт, постоянная мощность 4200 Вт. частота 50 Гц, регулятор напряжения: AVR, переменный ток 1х230 вольт, постоянный ток 1х12 вольт (8,3а), частота вращения 3000 об/мин, двигатель 4 такта, дизель, рабочий объем цилиндра 418 мл, мощность двигателя 9 л.с., система запуска: механическая +электрическая система зажигания TCI, объем топливного бака 15 л. Сварочный аппарат: класс изоляции F, выходное напряжение. 50–180 А, максимальное выходное напряжение 180 А, номинальный рабочий цикл при 60%, 180 А, размер сварочного стержня 1,6–4 мм, общий вес 115 кг. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. | шт | 500000 | 2000000 | 4 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 4 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 42671170/502 |  | Цепная пила |  | Пила бензиновая, длина рабочей части пилы не менее 50,5 см, масса не более 7,5 кг, мощность не менее 2,4 кВт, объем бака не менее 0,55 л, объем двигателя не менее 52 см/ч. Предварительно согласуйте образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости. | шт | 70000 | 1400000 | 20 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 20 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |
|  | 42711170/501 |  | Стиральные машины |  | Стиральная машина автомат, (с фронтальной загрузкой) инверторная, загрузка 7 кг, скорость отжима 1200 об/мин, количество программ 15, наличие быстрой стирки, длинная программа 15 минут, наличие антиаллергенной паровой программы. Класс энергосбережения А+++, годовое энергопотребление 173 кВт, наличие экрана, размеры: (ДхГхГ) 60х49х85 см. Уровень шума максимальный 56Дб, вентиляция. уровень шума максимум 74дБ. Класс обмотки: не ниже B. Цвет белый. Допуск всех размеров +-5%. На этапе оформления договора предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя, Предварительно согласовать образец с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости.Гарантийный срок составляет три года. | шт | 147000 | 5880000 | 40 | г. Ереван, 3-й пер. Арин Берда, № 5 | 40 | В случае, если будут предусмотрены финансовые средства, в течение 120 календарных дней со дня вступления соглашения. |