## Gnman-Bnutagir
Драмов РА
Товар
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя ** | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки
[9 empty] | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок
1 | 39714200/1 | кондиционер-1 |  | Основные режимы: отопление, охлаждения Мощность в режиме охлаждения: не менее 18000 BTU Мощность в режиме обогрева: не менее 19000 BTU Расход в режиме охлаждения: не менее 1643 Вт/ч Расход в режиме обогрева: не менее 1542 Вт/ч Площадь помещения: минимум 60 м2 Рабочая температура: До ( -7 C) Управление: ПДУ Включая монтаж и пуск-наладку, а также необходимые для монтажа трубы (длина 3-5 метров). | шт | 200000 | 5000000 | 25 | Ереван, О. Эмина 123 | 25 | В течение 30 календарных дней с даты двустороннего подписания заключаемого договора
2 | 39714200/2 | кондиционер-2 |  | Основные режимы: отопление, охлаждения Мощность в режиме охлаждения: не менее 12000 BTU Мощность в режиме обогрева: не менее 12500 BTU Расход в режиме охлаждения: не менее 1095 Вт/ч Расход в режиме обогрева: не менее 1015 Вт/ч Площадь помещения: минимум 40 м2 Рабочая температура: До ( -7 C) Управление: ПДУ Включая монтаж и пуск-наладку, а также необходимые для монтажа трубы (длина 3-5 метров). | шт | 150000 | 4500000 | 30 | Ереван, О. Эмина 123 | 30 | В течение 30 календарных дней с даты двустороннего подписания заключаемого договора
3 | 39714200/3 | кондиционер-3 |  | Основные режимы: отопление, охлаждения Мощность в режиме охлаждения: не менее 9000 BTU Мощность в режиме обогрева: не менее 9000 BTU Расход в режиме охлаждения: не менее 776 Вт/ч Расход в режиме обогрева: не менее 725 Вт/ч Площадь помещения: минимум 30 м2 Рабочая температура: До ( -7 C) Управление: ПДУ Включая монтаж и пуск-наладку, а также необходимые для монтажа трубы (длина 3-5 метров). | шт | 130000 | 1300000 | 10 | Ереван, О. Эмина 123 | 10 | В течение 30 календарных дней с даты двустороннего подписания заключаемого договора
10800000
*Примечание:
1. Изделие должно быть новым, неиспользованным и в заводской упаковке.
2. К изделию должна прилагаться информационная брошюра (технический паспорт), официально изданная производителем, которая должна содержать все характеристики устройств, предоставленных участником, если таковые имеются.
3. Для доз N1-3 гарантийный срок составляет 4 (четыре) года со дня, следующего за днем ​​приемки изделия.
4. Поставка изделия осуществляется силами и средствами Подрядчика.
5. В течение гарантийного срока транспортировка изделий для обслуживания осуществляется силами и средствами Подрядчика.
Приложение № 1
к Договору заключенному " " 2026г.
под кодом «ՌՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/40»
ПОКУПАТЕЛЬ
ГОУ ВПО Российско-Армянский университет г. Ереван, ул. Овсепа Эмина, 123 ЗАО «Ардшинбанк» 2480100103250010 ИНН 00053474 Ректор — Э. Сандоян
______________________
/подпись/
ПРОДАВЕЦ
______________________
/подпись/

## Vcharman
Драмов РА
Товар
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | անվանումը | Оплату товара предусматривается произвести в 2026 г., по месяцам, в том числе**
|  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
1 | 39714200/1 | кондиционер-1 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | 39714200/2 | кондиционер-2 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | 39714200/3 | кондиционер-3 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ТОЛЬКО
* Суммы к оплате представлены в порядке возрастания. Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», то данная таблица дополняется и заключается одновременно с соглашением, заключенным между сторонами, если предусмотрены финансовые ресурсы, как его неотъемлемая часть
.** В приглашении суммы указываются в процентах, а при заключении договора вместо процента указывается конкретная сумма.
ПОКУПАТЕЛЬ
ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет г. Ереван, ул. Овсепа Эмина, 123 ЗАО «Ардшинбанк» 2480100103250010 ИНН 00053474 Ректор — Э. Сандоян
______________________
/подпись/
ПРОДАВЕЦ
______________________
/подпись/
Приложение № 2
к Договору заключенному " " 2026г.
под кодом «ՌՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/40»
­­­­­­­­­­­­­­ГРАФИК ОПЛАТЫ*
*