ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի հարցման-պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/33»

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ կարիքների համար ռադիոնուկլիդների որոշման համակարգերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/33» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հոկտեմբերի 25-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ հոկտեմբերի  28-ին և  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում  1.  Խնդրում եմ Ձեզ տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ:

Ս․թ․ հոկտեմբերի 24-ին «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/33 ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման Հրավերով պահանջվում է մատակարարել չափման-հսկողության սարքեր- Ռադիոնուկլիդների ալֆա, բետա, գամմա որոշման համակարգ։ Այդ կապակցությամբ խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալ հարցերը, նշված համակարգի տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ։ Ընդունելի՞ է արդյոք՝ Ալֆա ճառագայթներ արտահանող նուկլիդների հաշվման արագության չափման միջակայքը մինչև 1×104 իմպ/վրկ, և Բետա ճառագայթման համար գրանցված էներգիաների միջակայքը սկսած 0,150 ՄԷՎ-ից։ Այդպիսի պարամետրեր պահանջվում են միջազգային IEC60325 ստանդարտով։

Պարզաբանում	Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

Ալֆա ճառագայթներ արտանետող նուկլիդների հաշվման արագության չափման միջակայքը մինչև 1×104 իմպ/վրկ, և Բետա ճառագայթման համար գրանցված էներգիաների միջակայքը սկսած 0,150 ՄէՎ-ից ընդունելի է։  Սարքի հետ պետք է մատկարարել սարքի (ալֆա, բետա, գամմա) տրամաչափարկման աղբյուրները։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/33»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Ներսիսյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 232600/137

Էլ. փոստ` gnumner@armstandard.am

Պատվիրատու` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ