ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Հրազդանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է <<Հրազդանքաղլույս>> ՀՈԱԿ-ի իր կարիքների համար <<Փողոցային լույսերի>> ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/03>>	        ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի փետրվարի  11-ին կնքված N 	<<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/03>>պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |
| --- | --- |
| չափա-բաժնի համարը | անվանումը | չափման միավորը | քանակը | նախահաշվային գինը | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |
|  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
| 1 | Փողոցային լույսեր /LED/100 W | հատ | 100 | 100 | 1 650 000 | 1 650 000 | Հոսանքի լարումը /V/ – АС85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը /W/ - 100 Լուսային հոսք /Lm/- 12000 Հզորության գործակից/Pf/ >95 Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - >80 Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 4000 - 5000 Ջերմադիմացկունություն C 0/ - 20_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն – 120 0 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան– IP 65 և ավելի : Աշխատանքային ժամ – 50 000 Չափսերը sm/- 50*18*5 - 53*20*8 Զանգված: /kg/ - 1.42 – 1.62 Երաշխիքային սպասարկում/տարի/ 3 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/ - 2 Նախատեսված է փողոցի լուսավորության համար; Ապրանքները պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ և լինեն չօգտագործված: | Հոսանքի լարումը /V/ – АС85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը /W/ - 100 Լուսային հոսք /Lm/- 12000 Հզորության գործակից/Pf/ >95 Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - >80 Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 4000 - 5000 Ջերմադիմացկունություն C 0/ - 20_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն – 120 0 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան– IP 65 և ավելի : Աշխատանքային ժամ – 50 000 Չափսերը sm/- 50*18*5 - 53*20*8 Զանգված: /kg/ - 1.42 – 1.62 Երաշխիքային սպասարկում/տարի/ 3 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/ - 2 Նախատեսված է փողոցի լուսավորության համար; Ապրանքները պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ և լինեն չօգտագործված: |
| 2 | Փողոցային լույսեր /LED/100 W | հատ | 1100 | 1100 | 9900000 | 9900000 | Հոսանքի լարումը /V/ – АС85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը /W/ - 50 Լուսային հոսք /Lm/- 6000 Հզորության գործակից/Pf/ >95 Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - >80 Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 4000-5000 Ջերմադիմացկունություն C 0/ - 20_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն – 120 0 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան – IP 65 և ավելի : Աշխատանքային ժամ – 50 000 Չափսերը sm/- 40*12*5 - 48*16*8 Քաշ: /kg/ - 0.92-1.12 Երաշխիքային սպասարկում /տարի/ 3 Նախատեսված է փողոցի լուսավորության համար; Ապրանքները պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ և լինեն չօգտագործված: | Հոսանքի լարումը /V/ – АС85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը /W/ - 50 Լուսային հոսք /Lm/- 6000 Հզորության գործակից/Pf/ >95 Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - >80 Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 4000-5000 Ջերմադիմացկունություն C 0/ - 20_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն – 120 0 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան – IP 65 և ավելի : Աշխատանքային ժամ – 50 000 Չափսերը sm/- 40*12*5 - 48*16*8 Քաշ: /kg/ - 0.92-1.12 Երաշխիքային սպասարկում /տարի/ 3 Նախատեսված է փողոցի լուսավորության համար; Ապրանքները պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ և լինեն չօգտագործված: |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ |
| 06 | 04 | 01 | 51 | --------- |  |  |
| 06 | 04 | 01 | 51 | --------- |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 25.01.2021թ. |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման |
|  | 1 | ------------ | ----------- |
|  | 2 | ------------ | ----------- |
|  | 3 | ------------ | ----------- |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |
|  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
|  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| Չափաբաժին 1 |  |
| 1 | << ԱՐՄԱ ԹՐԵՅԴ>> ՍՊԸ | 3 075 000 | 3 075 000 | 615 000 | 615 000 | 3 690 000 | 3 690 000 |
| 2 | <<ԳԼՈԲԱԼ ՇԻՆ >> ՍՊԸ | 2 760 000 | 2 760 000 | ------------ | ----------- | 2 760 000 | 2 760 000 |
| 3 | <<ԼԱՅ ԹԻՆԳ ԱԼԵՔ>> ՍՊԸ | 2 916 666.7 | 2 916 666.7 | 583.333.3 | 583.333.3 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 4 | <<ԷԼ ՋԵՆ>> ՍՊԸ | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | 300 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 5 | <<ԼԱՅ ԹԻՆԳ >> ՍՊԸ | 1 340 000 | 1 340 000 | 268 000 | 268 000 | 1 608 000 | 1 608 000 |
| 6 | <<ՊՐՈՖՍԻՍՏԵՄ >> ՍՊԸ | 2 500 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ա/Ձ ԱՐԱՐԱՏ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ | 2 000 000 | 2 000 000 | ------------ | ------------ | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 8 | Ա/Ձ ՄՈՎՍԵՍ ՇԱՀԻՆՅԱՆ | 1 350 000 | 1 350 000 | ------------- | ------------ | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 9 | Ա/Ձ ԿԱՌԼԵՆ ԱՌԱՈՒՍՏԱՄՅԱՆ | 1 987 500 | 1 987 500 | 397 500 | 397 500 | 2 385 000 | 2 385 000 |
| Չափաբաժին 2 |
| 1 | << ԱՐՄԱ ԹՐԵՅԴ>> ՍՊԸ | 16 500 000 | 16 500 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 19 800 000 | 19 800 000 |
| 2 | <<ԼԱՅ ԹԻՆԳ ԱԼԵՔ>> ՍՊԸ | 25 666 666.7 | 25 666 666.7 | 5.133.333.3 | 5.133.333.3 | 30 800.00 | 30 800.00 |
| 3 | <<ԷԼ ՋԵՆ>> ՍՊԸ | 11 458 333.3 | 11 458 333.3 | 2 291 666.67 | 2 291 666.67 | 13 750 000 | 13 750 000 |
| 4 | <<ԼԱՅ ԹԻՆԳ >> ՍՊԸ | 8 114 000 | 8 114 000 | 1 628 000 | 1 628 000 | 9 768 000 | 9 768 000 |
| 5 | <<ՊՐՈՖՍԻՍՏԵՄ >> ՍՊԸ | 17 000 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ա/Ձ ԱՐԱՐԱՏ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ | 8 800 000 | 8 800 000 | ------------- | ------------ | 8 800 000 | 8 800 000 |
| 7 | Ա/Ձ ՄՈՎՍԵՍ ՇԱՀԻՆՅԱՆ | 8 250 000 | 8 250 000 | ------------- | ------------ | 8 250 000 | 8 250 000 |
| 8 | Ա/Ձ ԿԱՌԼԵՆ ԱՌԱՈՒՍՏԱՄՅԱՆ | 15 345 000 | 15 345 000 | 3 069 000 | 3 069 000 | 18 414 000 | 18 414 000 |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` բանակցություններ չեն հրավիրվել։ |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին-------- |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |
|  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը |  | Գնային առաջարկ |
| 1 | << ԱՐՄԱ ԹՐԵՅԴ>> ՍՊԸ | Բավ. | Բավ. | Բավ. |  | Բավ. |
| 2 | <<ԳԼՈԲԱԼ ՇԻՆ >> ՍՊԸ | Բավ. | Բավ. | Բավ. |  | Բավ. |
| 3 | <<ԼԱՅ ԹԻՆԳ ԱԼԵՔ>> ՍՊԸ | Բավ. | Բավ. | Բավ. |  | Բավ. |
| 4 | <<ԷԼ ՋԵՆ>> ՍՊԸ | Բավ. | Բավ. | Բավ. |  | Բավ. |
| 5 | <<ԼԱՅ ԹԻՆԳ >> ՍՊԸ | Բավ. | Բավ. | Բավ. |  | Բավ. |
| 6 | <<ՊՐՈՖՍԻՍՏԵՄ >> ՍՊԸ | Բավ. | Բավ. | Բավ. |  | Բավ. |
| 7 | Ա/Ձ ԱՐԱՐԱՏ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ | Բավ. | Բավ. | Բավ. |  | Բավ. |
| 8 | Ա/Ձ ՄՈՎՍԵՍ ՇԱՀԻՆՅԱՆ | Բավ. | Բավ. | Բավ. |  | Բավ. |
| 9 | Ա/Ձ ԿԱՌԼԵՆ ԱՌԱՈՒՍՏԱՄՅԱՆ |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |
|  | ------------------ |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ | Անգործության ժամկետի ավարտ |
|  | 03.02.2021թ. | 10.02.2021թ. |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 18.05.2020թ. |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 11. 02.2021թ. |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 11.02.2021թ. |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի |
|  |  | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնա-ժամկետը | Կանխա-վճարի չափը | Գինը |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1 | <<ԼԱՅ ԹԻՆԳ >> ՍՊԸ | <<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/03>> | 11.02.2021թ. | 25.12.2021թ. | --------- | 11 376 000 | 11 376 000 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |
| 1 | <<ԼԱՅ ԹԻՆԳ >> ՍՊԸ | Ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 10,24/1 | lightinggroup1998@gmail.com | 1570025073070100 | 02613298 / ն.ք. 012900924 / |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | ------------------------ |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | ----------------- |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ | -------------------- |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Քրիստինե Բաղդասարյան | 060-46-01-51 | baghdasaryan_1978@mail.ru |

Պատվիրատու՝  Հրազդանի համայանքապետարան