ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի օգոստոսի 13-ի թիվ 5 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Գազաանալիզատոր, խոնավաչափ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 11-ին ստացված 1-ին չափաբաժնի հետ կապված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ օգստոսի 13-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1- Հարգելի հանձնաժողով, Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ արտադրողից ստացված պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն՝ ANKAT-64M3.2-24 մոդելը համալրված չէ ներքին ներկառուցված պոմպով / արտաքին է, մինչդեռ մրցույթի հրավերում նշված է, որ սարքը պետք է համալրված լինի ներքին ներկառուցված պոմպով։ Բացի այդ, մեկ այլ մեր հարցմանը տրված պարզաբանմամբ նշել եք, որ թույլատրելի չէ ներկայացնել այլ արտադրանք, նույնիսկ եթե այն համապատասխանում է հրավերում նշված տեխնիկական պահանջներին։ Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան պարզաբանում՝ հաշվի առնելով վերոնշյալ հակասությունը։ 
Պարզաբանում 1- Ընդունելի է, որ գազաանալիզատորը  համալրված լինի արտաքին պոմպով՝ ավտոմատ կամ ձեռքի պոմպերով:

Ինչ վերաբերում է նրան, որ թույլատրելի չէ հրավերում նշված տեխնիկական պահանջներին համապատասխանող արտադրանք (սակայն  նշված մոդելներից տարբերվող) ներկայացնելուն, նշեմ, որ այն հիմնավորված է նաև gnumner.am կայքում հրապարակված գնման գործընթացների վերաբերյալ պատվիրատուներից հաճախակի ստացվող հարցադրումներ և դրանց վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումներ բաժնի 11-րդ կետով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

