ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25
Առողջապահության նախարարության կողմից «Պետության կարիքների համար համակարգչային տոմոգրաֆիայի սարքերի և անխափան սնուցման աղբյուրների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.02.2026թ. ժամը 15:51 ստացված հարցադրման և դրանց վերաբերյալ 17.02.2026թ. տրամադրված պարզաբանման:
 
Հարցադրում N 4

«Հարգելի Պատվիրատու, թիվ ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25 ծածկագրով հրապարակված մրցույթի հրավերով սահմանված Հավելված 1 Տեխնիկական բնութագիր սյունակում չափաբաժին 3՝ Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ), Ձեր կողմից նշված Մարտկոցների արկղը նախագծված է հատուկ ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար, սակայն նշված չէ հստակ չափս, ուստի խնդրում ենք տրամադրել մարտկոցների արկղի հստակ չափը։»

Պարզաբանում N 4 

«Հարգելի գործընկեր: Հաշվի առնելով այն, որ հրավերով սահմանված «Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 40 հատ, ոչ պակաս քան 100ԱԺ» պայմանին կարող են բավարարել նաև մասնակիցների այն առաջարկները որոնք կպարունակեն 40 հատից ավել և 100ԱԺ-ից ավելի հզոր մարտկոցներ և հետևաբար դրանց համար նախատեսված արկղը կարող է լինել տարբեր չափսերի, ինչպես նաև այն, որ տարբեր արտադրողների կողմից արտադրված մարտկոցների համար նախատեսված արկղը մատակարարվում են թե հավաքված և թե քանդված վիճակում՝ հրավերի տեխնիկական բնութագրում չի սահմանվել մարտկոցների համար նախատեսված արկղի չափսերը։ Մարտկոցների համար նախատեսված արկղը պետք է հնարավոր լինի տեղադրել Անխափան սնուցման սարքի համար նախատեսված սենյակում 1900x700 մմ դռան բացվացքով։»

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Սարգսյանին:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804    Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

