ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի հուլիսի 27-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրականության անխափան սնուցման համակարգի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.07.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 27.07.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում N 1`
Հրավերով պահանջվող Էլեկտրականության անխափան սնուցման համակարգը (այսուհետ ԷԱՍՀ ) արդյոք նախատեսվում է օգտագործել բժշկական սարքերի համար թէ ոչ։  Եթե այո, ապա արդյոք հաշվի են առնվել բժշկական սարքերի արտադրողների պահանջները։ Օրինակ՝ ՀՇ-ի միացման դեպքում պետք է լինի նշում՝ մեկուսիչ տրանսֆորմատորի վերաբերյալ ելքում։ Նմանատիպ  նշումը բացակայում է հրավերում։ 

Հրավերի պահաջների մեջ նշված է նվազագույն չափերը՝ WxDxH `  850x850x1500մմ, սակայն տվյալ սարքի պարագայում նշված պարամետրերը չեն անդրադառնում ֆունկցիոնալության վրա, ուստի չեն կարող լինել էական։ Հատկապես, երբ այժմ արտադրողները ձգտում են սարքերի չափերի կոմպակտացման։ Խնդրում ենք հստակեցնել, թե որդյոք ընդունելի է ավելի կոմպակտ չափերով ԷԱՍՀ -ի առաջարկը։

Հաշվի առնելով, որ ԷԱՍՀ -ի գնի մեջ զգալի մասն են կազմում մարտկոցները, ապա խնդրում ենք պարզաբանել, թէ ինչ ծանրաբեռնվածության դեպքում, որքան պահուստավորման ժամանակ պետք է ունենա ԷԱՍՀ-ն։ Քանի որ հրավերի տեխնիկական բնութագրում տվյալ պահանջը բացակայում է, ապա խնդրում ենք նշել, թե արդյոք բավարար է 70 տոկոս ծանրաբեռնվածության դեպքում 1 րոպե պահուստային ժամանակը։

Հրավերով սարքի երաշխիքային ժամկետը  սահմանվում է 1 տարի,  իսկ մարտկոցների աշխատանքի տևողությունը նշված է՝ նվազագույն 10 տարի, ապա ինչ պայման պետք է ապահովի մատակարարը տվյալ պահանջը բավարարելու համար։
Պարզաբանում N 1`
 Հարգելի գործընկեր
«ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակում ստացված հարցման վերաբերյալ հայտնում ենք, որ հրավերում կկատարվի անհրաժեշտ փոփոխություն և կհրապարակվի փոփոխված հրավեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

