ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի մայիսի 14-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 12.05.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 14.05.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում N 1`

Հարգելի՛ գնահատող հանձնաժողով,

«Գնուﬓերի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերի համաձայն՝ գնուﬓերի գործընթացը պետք է իրականացվի մրցակցության ապահովման և խրախուսմա, ոչ խտրական վերաբերմունք, հավասարության, համաչափոըթյան, հրապարակայնٳթյան և թափանցիկության, ինչպես նաև պայմանագրի կնքման նպատակով հնարավոր մասնակիցների շրջանակի ընդլայնման սկզբունքների պահպանմամբ։

Ուսուﬓասիրելով ՀՀ Պ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4 ընթացակարգի առաջին չափաբաժնի՝ «Լապարասկոպ» ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը՝ խնդրում ենք պարզաբանել և վերանայել լրակազմում ներառված առանձին սարքավորուﬓերի արտաքին չափսերը, քանի որ դրանք չունեն որևէ կլինիկական նշանակություն և ﬕակ կարևոությունն այն է, որ դրանք պետք է համադրելի լինեն առաջարկվող կանգնակի հետ, ինչն ինքնին ենթադրվում է։

Հաշվի առնելով վերգորյալը՝ խնդրում ենք բնութագրից հանել սարքավորուﬓերի արտաքին չափսերի պահանջները։

Պարզաբանում N 1`

Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ, ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4 ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում 1-ին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված լրակազմում ներառված առանձին սարքավորումների արտաքին չափսերի սահմանումը չի հակասում «Գնուﬓերի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերին, ինչպես նաև տեխնիկական չափորոշիչները սահմանելն ունի (բացի կլինիկական նշանակությունը) գործառնական արդյունավետությունը, սարքավորման երկարատև և անխափան աշխատանքը ապահովելու նպատակ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
            Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

