ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի ապրիլի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-68/21»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Մալուխի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-68/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.04.2021թ, 15.04.2021թ.-2 հատ և 16.04.2021թ.-2 հատ
ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 16.04.2021թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Խնդրում եմ տալ պատասխան, արդյոք Ձեր համար ընդունելի տարբերակ է մալուխ նախատեսված ատոմակայանների համար անվտանգության 4-րդ դաս՝ КПЭТИнг (B) - FRHF - LOCA 7x2x0.7 մակնիշանշմամբ ըստ ТУ 16.K71-307-2001 -ի, քանի որ ՌԴ-ում միակ վաճառքի իրավունք ունեցող ընկերության տվյալներով  մալուխ КПЭТИнг-FRHF(7x2x0.7) անվտանգության 3-րդ դաս իր հոլդինգի մալուխի գործարանները վաղուց չեն արտադրում:

Պարզաբանում N 1 
    Համաձայն «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-68/21» ծածկագրով հրապարակված «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Մալուխի» ձեռքբերման հրավերի 1-ին մասի 3-րդ բաժնի 3.3 կետի՝ 

   «Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը»։
Ինչպես նաև սարքերի և սարքավորումների անվտանգության դասի փոփոխության մասին տեղեկատվություն կարող է տրամադրել նախագծողը, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ չունի լիազորություններ ինքնուրույն փոփոխելու անվտանգության դասը:
Հարցադրում N 2

   Տեխնիկական բնութագրի համապատասխանության վերաբերյալ:

    Կից առկա է նաև կազմակերպության պաշտոնական նամակը, որը չի հրապարակվում կազմակերպության անվանումը չհրապարակելու նպատակով, քանի որ համաձայն հրավերի 1-ին մասի 3-րդ բաժնի 3.2 կետի՝ 

«Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները»։ 

Պարզաբանում N 2

     Համաձայն «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-68/21» ծածկագրով հրապարակված «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Մալուխի» ձեռքբերման հրավերի 1-ին մասի 3-րդ բաժնի 3.3 կետի՝ 

«Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը»։
Հարցադրում N 3

Խնդրում եմ պարզաբանել՝
1. Ապրանքը պետք է լինի 1 ամբողջական կտոր կամ 4 մասի բաժանած յուրաքանչյուրը 1000մ: 

Արդյոք Ձեր համար ընդունելի է շինարարական երկարության այլ տարբերակներ՝ 250մ, 300մ, 400մ, 500մ և այլն, քանի որ արտադրող գործարանը չի կարողանում ապահով 1 ամբողջական կամ 4 հավասար մասից բաղկացած կտորներ:

2. Մատակարման ժամկետը նշված է 45 օրացույցային օրվա ընթացքում: Ըստ գործարանի տվյալների արտադրության համար պահանջվող ժամկետը 45-60 օր է:

Արդյոք հնարավոր է հրավերում երկարացնել մատակարարման ժամկետը մինչև 90 օրացույցային օրվա ընթացքում:

Պարզաբանում N 3

Համաձայն «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-68/21» ծածկագրով հրապարակված «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Մալուխի» ձեռքբերման հրավերի 1-ին մասի 3-րդ բաժնի 3.3 կետի՝ 

«Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը»։
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ հրավերում գնման առարկայի չափը նշված է, պետք է լինի 1 ամբողջական կտոր կամ 4 մասի բաժանած յուրաքանչյուրը 1000մ., ինչը նշանակում է այլ չափերը ընդունելի չեն: 

Մատակարման ժամկետի երկարաձգելու մասին.

Ապրանքի ձեռք բերման հրատապությունից ելնելով, հայտնում ենք, որ համապատասխան մալուխի մատակարարումը պետք է իրականացվի 45 օրացույցային օրվա ընթացքում, որի հետ կապված հրավերում չի կատարվի մատակարարման ժամկետի փոփոխություն:
Հարցադրում N 4

Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք հրավերով նախատեսված КПЭТИнг-FRHF(7x2x0.7) մալուխին համարժեք կարո՞ղ է համարվել ստորև ներկայացվող տեխնիկական բնութագրով մալուխները․
1.
КПЭТИнг-ХА-FRHF 12х2х0,7 ТУ16.К71-307-2001  ОПБ88/97  —  4 րդ դասի ОАО "НП "Подольсккабель"  2014թ., 

4078 մ= 478մ+345մ+433մ+388մ+290մ+477մ+328մ+347մ+410մ+280մ+302մ,

2.
КПЭТИнг-ХА-HF 12х2х0,7 ТУ16.К71-307-2001  — 3-րդ դասի ОАО "НП "Подольсккабель" 2014թ.  734 մ,

3.
КПЭТИнг-ХА-HF 7х2х0,7 ТУ16.К71-307-2001  ОПБ88/97 — 3-րդ դասի ОАО "НП "Подольсккабель"  2014թ.  710մ=355մ+355մ:

Պարզաբանում N 4
Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը պարզաբանում ուղարկելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, որի 1-ին մասի 3-րդ բաժնի 3.3 կետի համաձայն՝
«Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը»։
Հարցադրում N 5

հարցում անվտանգության համակարգերի 3-րդ դասի մասին.մանրամասները կցված ֆայլում,

[image: image1.emf]
Պարզաբանում N 5
КПЭТИнг-FRHF(7x2x0.7) կամ համարժեքը: Նախատեսված է ատոմակայանների անվտանգության համակարգերի 3-րդ դասի ըստ (ОПБ-88/97 դասակարգչի) սարքավորման՝ բոռի կոնցենտրացիան չափող <<НАР-12М>> սարքի տվիչից դուրս եկող ցածր մակարդակի ազդանշանը ինֆորմացիայի վերամշակման բլոկին <<УНО-60М-02>> փոխանցելու համար: Լրացուցիչ տեղեկացնում ենք, որ մատակարարվող մալուխը պետք է ունենա որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և պահպանման  ժամկետի վերաբերյալ նշումով:

Վերը նշվածի կապակցությամբ տեղեկացնում ենք, որ մատակարարվող մալուխը կարող է լինել անվտանգության 4-րդ դաս՝ առանց որակի պլանի տրամադրման պարտավորության:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-68/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Ղազարյանին:
Հեռախոս՝ 010-20-04-91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Ashot.Ghazaryan@anpp.am ։

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

_1680336321.pdf


 
 


от 15.04.2021 № 0109/TM ЗАО «ААЭК» 
    Генеральному директору 


на №  от  Мовсесу Варданяну 
 


 


Уважаемый Мовсес Гарникович! 


 


Настоящим сообщаем, что 13 апреля 2021 г. Вашей организацией объявлен запрос котировок с 
целью приобретения кабельной продукции по коду процедуры: ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-68/21.  


В соответствии с приложением № 1 к Договору под кодом ААЭК-GHAPDzB-68/21-01/… 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГРАФИК ЗАКУПКИ» Вы указываете следующие данные: 


 


№ Наименование 
товара 


Технические характеристики 
товара 


Ед. Кол-во 


1 Кабель КПЭТИнг-FRHF (7x2x0.7) или аналог. 
Предназначен для работы в системах безопасности АС 3-го 
класса по классификации ОПБ-88/97, для передачи сигнала 
низкого уровня от датчика конценратомера бора «НАР-
12М» к устройству обработки информации «УНО-60М-02». 


м 4000 


В описании вы указываете 3-ий класс безопасности. Однако данный класс безопасности 
предполагает обязательное наличие у продукции плана качества. А данный документ не имеет 
регламентированной формы, так как предназначен для управления качеством в конкретной 
ситуации и представляет собой документ, определяющий какие процедуры и ресурсы, кем и когда 
следует применять к конкретному продукту. 


Соответственно, для возможности предоставления плана качества на продукцию необходимо, 
чтобы Вы представили дополнительные нормативные документы: саму форму плана качества, 
рабочие или технологические инструкции, перечень необходимых процедур системы менеджмента 
качества. А также информацию о Вашем видении контроля производства кабеля, а именно: будет ли 
Ваш представитель присутствовать при проведении испытаний и участвовать в приемке продукции, 
или Вы доверяете контроль заводу-производителю. 
 


При этом хочу отметить, что если наличие плана качества не является для Вас обязательным, 
поскольку в приложении № 1 к Договору под кодом ААЭК-GHAPDzB-68/21-01/… 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГРАФИК ЗАКУПКИ» Вами в перечне необходимой 
сопроводительной документации по качеству этот документ не указан, то необходимо внести 
изменение в класс безопасности, и поменять на 4-ый. 
 
С уважением, 


Директор ООО ЭКО ФОЙЛ       Амбарцумян А.С. 


 






