ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-44/23
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար իոնափոխանակիչ խեժի (անիոնիտ)  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված 
ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-44/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 30.10.2023թ.ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 01.11.2023թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 
Հրավերում նշված պահանջվող «Իոնափոխանակիչ խեժ (անիոնիտ)»-ի տեխնիկական տվյալներում, որպես լիցքային զանգված նշված է «Լիրքային զանգվածը 700-740 գր/դմ3»։

Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյո՞ք իոնափոխանակիչ խեժ (անիոնիտ)-ի համար ընդունելի է 655 գր/լ ծավալային զանգվածը, քանի որ արտադրողի կողմից նշվում է, որ Amberlite IRN78 OH- -ի զանգվածը 655 գր/լ է, ինչից ելնելով, պահանջվող 3000 կիլոգրամը համապատասխանում է 4600 լիտրին (3000 կգ x 1 լ  /  0,655 կգ = 4580 լիտր։ Հաշվի առնելով տարայում 50 լիտր ծավալը, դեպի վերև կլորացված ստանում ենք 4600 լիտր)։

Պարզաբանում N 1 
Առաջարկվող իոնափոխանակիչ խեժի (անիոնիտ) համար 655 գր/լ ծավալային զանգվածը ընդունելի է:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-44/23 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հայկուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91:

Էլեկտրոնային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am։
ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-44/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը:
PAGE  

