ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի ապրիլի 20-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/19»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.04.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 20.04.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`
           Հարգելի գործընկեր
           7-րդ չափաբաժնի գործարանային արտադրման համար անհրաժեշտ  է 30 աշխատանքային օր և 10 աշխատանքային օր արտերկրից տեղափոխելու համար։ ՈՒստի մատակարարման ժամկետը 2-րդ եռամսյակ իրատեսակն չէ, ինչպես նաև հրշեջ հանդերզանքի բնութագորւմ նշված է հետևյալը՝ այն նախատեսված է հրշեջի մարմինը (բացառությամբ գլխի, ձեռքերի և ոտքերի) հրդեհի ժամանակ առաջացած բարձր ջերմաստիճանից, ջերմային հոսքերից և շրջակա միջավայրի այլ գործոններից պաշտպանելու համար:

Հանդերձանքը պաշտպանում է նաև ոչ բարենպաստ եղանակային պայմաններից` քամի, անձրև,                      - 40-ից + 40 C ջերմաստիճանի դեպքերում:

Այն պատրաստվում է` հատուկ նյութով ներծծված՝ арт. 11252 СКПВ կամ арт. 11211 СКПВ կամ арт. 11252 СКОП ամուր բրեզենտից: Սակայն հրդեհի մարման ժամանակ անհրաժեշտ է հրակայուն բրեզենտից պատրաստված հանդերձանք, մասնավորապես арт. 11293 ОП տեսակի բրեզենտ։ Վերոգրյալից ելնելով խնդրում եմ պարզաբանել բրեղենտի տեսակի, ինչպես նաև հնարավորության դեպքում փոփոխել մատակարարման ժամկետը /3-րդ եռամսյակ/։ Կանխավ շնորհակալություն։
Պարզաբանում N 1` 

Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-23-7/19 ծածկագրով մրցույթի 7-րդ չափաբաժնի` հրշեջի մարտական հանդերձանքի մատակարարումը անհրաժեշտ է իրականացնել հրավերով սահմանված ժամկետներում: Հրավերում նշված арт. 11252 СКПВ կամ арт. 11211 СКПВ կամ арт. 11252 СКОП ամուր բրեզենտները և՛ ջրակայուն են, և՛ հրակայուն ու սահմանվել են հաշվի առնելով ՀՀ ՊՆ պահանջարկը:
Ինչ վերաբերվում է մասնակցի առաջարկին, ապա ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետի համաձայն մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքի տեխ.բնութագրերի համարժեքության համապատասխանությանը, իսկ նույն որոշման 109-րդ կետի համաձայն պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին կամ մատակարարված ապրանքի որակական հատկանիշները գերազանցում են պայմանագրով սահմանված պահանջները` ապահովելով կարիքի բավարարումը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/19»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Տերյանին:         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  g.teryan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

20.04.2023թ.
PAGE  

