ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2024 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 5 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի  կարիքների համար «Կիսահաղորդչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից» ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 14-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ օգոստոսի 15-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

- Հարգելի՛ գործընկեր, մեր հարցադրումն ըստ էության մնացել է անպատասխան։ Խնդրում ենք հաստատել, որ ընդունելի են այնպիսի ծավալով մաքուր գերմանյումից բյուրեղներով դեկետորներ, որոնց դեպքում հնարավոր կլինի ապահովել 30 տոկոսից բարձր հարաբերական էֆեկտիվություն, պայմանով, որ արտադրությունից և կարգաբերումից հետո դրանց երկրաչափական պարամետրերը կնշվեն անձնագրում։

Պարզաբանում N 1

- Կարևոր պայմաններից մեկը 30 տոկոսից ոչ պակաս հարաբերական էֆեկտիվությունն է:Պահանջվող էֆեկտիվության ապահովման վրա ազդում է բյուրեղի ծավալը, բայց մաքուր գերմանիումից պատրաստված դետեկտորի բնութագրերում անձնագրում գործարանում միշտ նշվում է տրամագիծը և հաստությունը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Նիկոլայ Թևոսյանին:

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով.

Հեռախոս  010-20-04-91

Էլ. փոստ   Nikolay.Tevosyan@anpp.am

Պատվիրատու «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ