ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/22
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/210 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.04.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 21.04.2022թ տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Համաձայն հրավերի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն վերջին 10 տարիների ընթացքում 220կՎ բաց բաշխիչ սրաքերի վերակառուցման կամ կառուցման պայմանագրերում որպես կապալառու կամ ենթակապալառու աշխատելու փորձ:

Խնդրում ենք պարզաբանել, արդյոք առկա է պահանջ նմանատիպ աշխատանքների կատարման պայմանագրերի քանակի կամ գումարի վերաբերյալ:
Պարզաբանում N 1 
Մասնակիցը, առանց բացահայտելու առևտրային գաղտնիք համարվող տեղեկատվությունը, պետք է ներկայացնի հայտի ներկայացմանը նախորդող տասը տարիների ընթացքում (սկսած 2012թ. հունվարի 1-ից) 220 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) վերակառուցման կամ կառուցման երկու պայմանագրերում որպես կապալառու կամ ենթակապալառու աշխատելու փորձ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

