ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 27 ноября 2019 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAPDzB-32/19

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMAPDzB-32/19», организованной с целью приобретения тиристорного зарядно-питающеего устройство для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 18.11.2019 и предоставленные 27.11.2019 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1: Просьба представить разъяснения по информации, указанной в техническом описании тиристорного зарядно-питающего устройства, в частности:

- выходной ток тиристорного зарядно-питающего устройства указанной марки ЭКРА ЗПУ-3.220.200TO – 200А, согласно данным, предоставленным изготовителем, тогда как в продолжении технического описания указанный Вами выходной ток составляет 250А, что соответствует тиристорному зарядно-питающему устройству другой модели ЗПУ-3.220.250ТО  той же марки ЭКРА.

Отмечу также, что кроме технических и ценовых отличий, устройства вышеуказанных марок ЭКРА ЗПУ-3.220.200TO и ЭКРА ЗПУ-3.220.250ТО имеют отличия физических размеров и комплектации.

Прошу представить пояснения в связи с вышеуказанными вопросами и указать, устройство какой модели и с какой соответствующей величиной выходного тока  следует рассматривать в качестве основного описания требуемого тиристорного зарядно-питающего устройства.

Разъяснение № 1: Зарядно-питающее устройство должно находиться в одном терминале, ширина которого не должна превышать 110см. Выходной ток должен находиться в диапазоне 200-250 А.

Дополнительные сведения: Уведомляем, что в тексте приглашения на армянском языке есть ошибка – написано Uвых=2200В но должен быть Uвых=220В:

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Р. Рамазян под кодом «HAEK-BMAPDzB-32/19».

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом: «HAEK-BMAPDzB-32/19»